Приложение №1

Техническое задание

| № п/п | Код по ОКПД2 | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.33.13.130 | Луженая гильза | Сечение кабеля (Cu): 6 мм² Материал: медь луженая Модельный ряд: ГМЛ; Внутренний диаметр: 4 мм Внешний диаметр: 6 мм; Длина: 30 мм | штука | 100 |
| 2 | 27.40.15.114 | Люминесцентная компактная лампа OSRAM DULUX D (Код товара: 30773678) | Тип колбы: D Мощность (Вт): 18; Форма: трубчатая Цоколь: G24d-2; Световой поток: 1200 лм Цветность: естественный белый (3300-5000 К) Цветопередача: 80 Ra; Срок службы: 10000 ч; Длина: 160 мм Напряжение: 100 В Тип: люминесцентная компактная Количество в упаковке: 1 шт | штука | 30 |
| 3 | 27.40.12.000 | Лампа галогенная Feron JCD G9 40W 230V (Код товара: 16051357) | Тип колбы:JCD9 Форма: капсула Мощность (Вт):40; Напряжение:220 В Цоколь: G9; Световой поток:400 лм Цветовая температура:2700 К Цветность: теплый белый (менее 3300 К) Цветопередача:80 Ra; Назначение: декоративная Срок службы: 2000 ч; Длина: 53 мм Диаметр: 18 мм; Вид: CL/прозрачная | штука | 50 |
| 4 | 27.40.12.000 | Галогенная лампа Uniel 20/G4 CL JC-12 00481 (Код товара: 19412772) | Тип колбы: JC Форма: капсула; Мощность (Вт): 20 Напряжение: 12 В; Световой поток: 300 лм Цветность: теплый белый (менее 3300 К) Срок службы: 2000 ч; Длина: 40 мм Вид: CL/прозрачная | штука | 10 |
| 5 | 27.40.12.000 | Лампа Navigator JC, 20W, clear, G4, 12V, 2000h 94210 | Тип колбы: JC; Форма: капсула Световой поток: 240 лм Цветовая температура: 3000 К Цветность: теплый белый (менее 3300 К) Срок службы:2000 ч; Длина: 44 мм Диаметр: 12 мм; Вид: CL/прозрачная Тип:галогеновая | штука | 10 |
| 6 | 27.40.25.123 | Светильник ОНЛАЙТ 90 134 ofl-30-4k-wh-ip65-led 90134 | Способ установки: монтажная скоба (лира) Материал корпуса: алюминий Тип лампы: светодиоды Мощность светильника: 30 Вт Элементы питания: сеть Количество и напряжение элементов питания: 220В Диапазон рабочего напряжения: 220-240 В Цветность: естественный белый (3300 - 5000 К) Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 2400 лм Степень защиты: 65 IP; Форма: прямоугольный Количество режимов работы: 1 Система охлаждения: алюминиевый радиатор Цвет корпуса: белый | штука | 2 |
| 7 | 27.40.33.130 | Прожектор светодиодный уличный ЭРА RED LINE LPR-024-0-40K-050 4000K IP65 влагозащищенный Б0065941 | Способ установки: монтажная скоба (лира) Материал корпуса: алюминий Мощность светильника: 50 Вт Количество и напряжение элементов питания: 220В Диапазон рабочего напряжения: 200-240 В Коэффициент мощности: 0.9 Цветность: естественный белый (3300 - 5000 К) Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 4000 лм; Степень защиты: 65 IP Количество режимов работы: 1 Количество светодиодов/ламп: 42 шт Цвет корпуса: черный; Провод: провод без вилки Цветопередача: 80 Ra | штука | 2 |
| 8 | 22.21.30.130 | Изоляционная термостойкая лента ROCKFORCE RF-150B | Ширина: 19 мм; Длина: 20 м Толщина: 0.13 мм; Материал: ПВХ Температурный диапазон использования: от -10 до +105 °С Морозостойкая: да; Водостойкая: да | штука | 10 |
| 9 | 26.51.43.119 | Указатель напряжения WHDZ Контакт 53М | Диапазон частот: 50-500 Гц Переменное напряжение, контактный метод: 380 В Переменное напряжение, бесконтактный метод: нет В Напряжение: 12-380 В; Индикация напряжения: свето-звуковая Max предел чувствительности: 380 В Тип: тестер напряжения Min напряжение: 12 В; Max напряжение: 380 В Способ измерения: контактный Длина стержня: 20 мм; Материал корпуса: пластик Тип электропитания: встроенный конденсатор Количество полюсов: 2 шт | штука | 2 |
| 10 | 26.51.43.116 | Токоизмерительные цифровые клещи UNI-T UT202A+ ACA с автодиапазоном | Количество и напряжение элементов питания: 2х1.5B Размер зажима: 28 мм Подсветка дисплея: есть Автоматическое отключение: есть мин Индикация разряда батареи: да Возможность фиксации показаний: есть Диод-тест: есть; Режим «прозвонка»: да Измерение силы переменного тока: да Измерение пост./перем. Напряжения: да Измерение сопротивления: да Измерение емкости: есть; Измерение частоты: да Диапазон рабочих температур: от 0 до +50 °С | штука | 1 |
| 11 | 26.51.43.116 | Портативный мультиметр Inforce с тестом батареек | Тип отображения: цифровой Проверка батарей: да Постоянное напряжение:% 600 В Постоянный ток: 10 А; Сопротивление: 20 МОм Наличие функции True RMS: да Режим «прозвонка»: есть; Диод-тест: есть Индикация разряда батареи: есть Индикация перегрузки: есть; Индикация полярности: есть; Подсветка дисплея: есть; Возможность фиксации показаний: есть | штука | 1 |
| 12 | 22.29.26.119 | Нейлоновый хомут Navigator NCT-076-300-100/WH | Тип: стяжка Материал: нейлон; Длина: 300 мм Ширина:7.6 мм; Фасовка: 100 шт; Цвет: белый | штука | 1 |
| 13 | 26.51.43.119 | Многофункциональный тестер напряжения Pobedit PROFI SL | Диапазон частот: 50-500 Гц Переменное напряжение, контактный метод: 250 В Переменное напряжение, бесконтактный метод: 70-250 В; Напряжение: 70-250 В Индикация напряжения: свето-звуковая Max предел чувствительности:250 В Тип: тестер напряжения Min напряжение: 70 В; Max напряжение: 250 В Способ измерения: бесконтактный и контактный Длина стержня: 19 мм | штука | 2 |

Условия исполнения контракта:

1. Срок поставки: 10 (десять) календарных дня со дня заключения контракта.

2. Место поставки:   163000  г. Архангельск, пр-т Троицкий д. 115, склад.

3. Гарантийный срок товара составляет не менее 6 (Шести) месяцев со дня поставки.

4. Документы к товару: при поставке Поставщик обязуется предоставить на весь товар:

- копии деклараций о соответствии или сертификатов соответствия (в случае если товар включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, или в единый перечень продукции).

5. Цена контракта включает в себя: расходы на  упаковку, перевозку до места поставки, разгрузку