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 Описание объекта закупки

	№
п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Маска медицинская одноразовая 3-х слойная
	Назначение: Для взрослых.
Количество слоев: ≥ 3.
Способ фиксации: Резинки за уши
Стерильность: Нет
Фильтрующий слой из материала мельтблаун: Да  
[bookmark: _GoBack]Носовой фиксатор: Да  
Цвет внешнего слоя: Голубой  
Плотность: ≥ 58 г/м2.
Длина: ≥ 170 мм и ≤ 177 мм
Ширина: ≥ 90 мм и ≤ 97 мм
Количество в упаковке: 100 шт.
	    упак
	50

	2
	Маска медицинская одноразовая 3-х слойная
	Назначение: Для взрослых.
Количество слоев: ≥ 3.
Способ фиксации: Резинки за уши
Стерильность: Нет
Фильтрующий слой из материала мельтблаун: Да  
Носовой фиксатор: Да  
Цвет внешнего слоя: Голубой  
Плотность: ≥ 46 г/м2.
Длина: ≥ 177 мм и ≤ 180 мм
Ширина: ≥ 90 мм и < 95 мм
Количество в упаковке: 50 шт
	упак
	200

	3
	Халат одноразовый белый на кнопках
	Тип изделия: Халат одноразового использования
Тип застежки: Кнопки.
Материал: Нетканый материал
Стерильность: Нет	
Плотность материала: ≥ 20 г/м2
Цвет: Белый.
Размер: 56-58 (XXL)
Длина: ≥ 110 см.
Конструкция рукава: На резинке
Количество в упаковке: 10 шт.
	упак
	150

	4
	Халат хирургический стерильный 120 см, XXL (56-58 размер), 
	Тип изделия: Халат одноразового использования
Тип застежки: Комбинированный. 
Материал: Нетканый материал
Стерильность: Да	
Плотность материала: ≥ 25 г/м2
Цвет: Голубой
Размер: 56-58 (XXL)
Длина: ≥ 120 см.
Конструкция рукава: Манжета.
Наличие РУ: Да.
Количество в упаковке: 1 шт.  
	шт
	200

	5
	Шапочка-берет Шарлотта "Плиссе" белая
	Тип сложения: Плиссе.
Цвет: Белый.
Плотность материала: ≥ 18 г/м2.
Материал основы: Нетканый материал
Диаметр: ≥ 32 см. 
Количество в упаковке: 25 шт.
Наличие РУ: Да.
	упак
	900





Требования, предъявляемые к товару:
1. Требования к порядку поставки товара.
Поставщик письменно за три рабочих дня до срока доставки уведомляет заказчика
о готовности товара к отгрузке и, после получения подтверждения о готовности принять товар в указанную заказчиком дату и время, доставляет его в адрес заказчика. Без наличия подтверждения заказчика доставка товара не производится.
Доставка товара осуществляется поставщиком путем отгрузки товара автомобильным транспортом в место доставки. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами 
и средствами поставщика.
Поставщик в день доставки товара заказчику одновременно с товаром предоставляет заказчику следующие сопроводительные документы на товар (указывается согласно классификации товара: оборудование/материалы):
- транспортную накладную (по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200) или товарно-транспортный раздел товарно-транспортной накладной (по типовой межотраслевой форме № 1-Т, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 28.11.1997 № 78) – в 2-х экземплярах;
- товарную накладную (форма № ТОРГ-12) или УПД (оригинал) – в 2-х экземплярах, подписанные поставщиком;
- счёт (оригинал);
- счёт-фактуру (при наличии);
- акт о приемке товаров, работ, услуг (ОКУД 0510452) - в 2-х экземплярах, подписанные поставщиком;
- заверенные копии сертификата соответствия (декларации соответствия), сертификата безопасности (если товар подлежит обязательной сертификации);
- иные документы, относящиеся к товару.
2. Требования к качеству товара.
Поставляемый товар (в том числе его составные части и комплектующие изделия) должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям нормативных
и нормативно-технических документов, пожарных и иных норм, установленных для данного вида товара, государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим требованиям
(в том числе критериям безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиеническим и иным нормативам), установленным в нормативных правовых актах, несоблюдение которых создает угрозу жизни и здоровью человека. Поставщик гарантирует, что товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с техническими требованиями.
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует своему целевому назначению, техническим, качественным, функциональным, эксплуатационным характеристикам, указанным в контракте, а также соответствует техническим, качественным, функциональным, эксплуатационным характеристикам, указанным в документах, передаваемых вместе с товаром.

3. Требования к упаковке товара:
Упаковка должна быть целой, препятствующей порче товара, предназначенной
для транспортировки данного вида товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время погрузки и разгрузки, транспортировки, хранения, защищать товар
от любого рода повреждения и коррозии. Упаковка должна быть пригодной для возможной перегрузки товара на пути к месту назначения и его длительного хранения, а также предохранять товар от воздействия атмосферных явлений.
4. Требования к месту, сроку поставки товара:
Поставщик доставляет товар по адресу: г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
в помещения, указанные заказчиком. Срок поставки: до 22.10.2026.

5. Требования к гарантийному сроку товара:
Срок предоставления гарантии качества товара составляет 12 месяцев и исчисляется с даты подписания заказчиком документа о приемке.
Объем предоставления гарантий качества товара распространяется на весь товар,  включая бесплатную замену, в течение вышеуказанного гарантийного срока. При обнаружении недостатков товара или его несоответствия условиям контракта в период действия гарантийного срока заказчик направляет поставщику рекламацию по почте или электронной почте. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока без дополнительной оплаты с момента получения рекламации заказчика заменить поставленный товар, если
он оказался некачественным по вине поставщика. 


