|  | техническое задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика единицы товара | Товары (работы, услуги) | Ед. | Кол-во |
| 1 | Алмазная монокристаллическая суспензия Размер алмазных частиц 3 мкм Объём 500 мл. Полировальная суспензия должна представлять собой смесь абразива монокристаллические алмазы и несущей жидкости. Содержат: 40% высококонцентрированного растворителя (пропиленгликоля), 2-2,5% вспомогательного средства для шлифовки, (диспергатора), 15-20% абразива (синтетические алмазы алмаза) и 40% демонизированной воды. Алмазы имеют узкое нормальное распределение абразива по размеру, до 80% частиц имеют размер номинала суспензии. Агрегатное состояние: жидкость. Запах: отсутсвует. Суспензия при хранении и транспортировке не оседает, не агломерируется, сохраняет свои свойства после заморозки. | Суспензия полировальная | шт | 1 |
| 2 | Алмазная монокристаллическая суспензия Размер алмазных частиц 1 мкм Объём 500 мл. Полировальная суспензия должна представлять собой смесь абразива монокристаллические алмазы и несущей жидкости. Содержат: 40% высококонцентрированного растворителя (пропиленгликоля), 2-2,5% вспомогательного средства для шлифовки, (диспергатора), 15-20% абразива (синтетические алмазы алмаза) и 40% демонизированной воды. Алмазы имеют узкое нормальное распределение абразива по размеру, до 80% частиц имеют размер номинала суспензии. Агрегатное состояние: жидкость. Запах: отсутсвует. Суспензия при хранении и транспортировке не оседает, не агломерируется, сохраняет свои свойства после заморозки. | Суспензия полировальная | шт | 1 |
| 3 | Алмазная монокристаллическая суспензия Размер алмазных частиц 0,5 мкм Объём 500 мл. Полировальная суспензия должна представлять собой смесь абразива монокристаллические алмазы и несущей жидкости. Содержат: 40% высококонцентрированного растворителя (пропиленгликоля), 2-2,5% вспомогательного средства для шлифовки, (диспергатора), 15-20% абразива (синтетические алмазы алмаза) и 40% демонизированной воды. Алмазы имеют узкое нормальное распределение абразива по размеру, до 80% частиц имеют размер номинала суспензии. Агрегатное состояние: жидкость. Запах: отсутствует. Суспензия при хранении и транспортировке не оседает, не агломерируется, сохраняет свои свойства после заморозки. | Суспензия полировальная | шт | 1 |
| 4 | Смазка для алмазных суспензий, на водной основе. Синтетическая концентрированная смазка для полирования. Растворима в воде, для использования в воде средней и высокой жёсткости. Не должна содержать масла и формальдегиды. Вода - 60-80%, дипропиленгликоль - 20-40%, Бура - < 0,5% . Объём 1 л | Лубрикант для суспензии | шт | 1 |

1.	Поставляемый товар является новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановлен, без дефектов, не поврежден, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.).

Товар разрешен к применению на территории Российской Федерации, предназначен для использования в сети переменного тока с напряжением, стандартным для Российской Федерации, имеет документ, содержащий все существенные технические характеристики товара, и инструкцию пользователя на русском языке.

Поставка товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей герметичность и сохранность товара при его транспортировке и хранении. Упаковка товара полностью обеспечивает условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

2. Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.

3. Согласно части 2 статьи 456 ГК РФ Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности и документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.) одновременно с передачей самого Товара соответствия.

4. Гарантийный срок (с даты приемки товара заказчиком): гарантия производителя, но не менее 12 месяцев.

5. Цена контракта включает в себя непосредственно стоимость Товара, а также стоимость маркировки, расходы по доставке, стоимость упаковки и погрузки товара, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Схема оплаты: в течение 5 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара по договору в порядке безналичного перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика на основании предоставленного Поставщиком универсального передаточного документа на поставленные товары.

7. Транспортные расходы: Доставка, выгрузка (силами и средствами Поставщика) включена в цену товара до склада покупателя. Все виды погрузо-разгрузочных работ (включая работы с применением грузоподъемных механизмов и средств) осуществляются поставщиком с привлечением третьих лиц за свой счет до адреса Заказчика: Свердловская обл, г Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д 18.