Описание объекта закупки

Наименование и количество поставляемого товара:

| № п/п |  | Наименование товара | Описание | Единица измерения | Кол-во, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 1.1.1 | Полоски индикаторные для экспресс-контроля дезинфицирующих средств | Тест-полоски индикаторные предназначеные для качественного и полуколичественного определения активного хлора (Cl2) в воде. Полоски должны иметь возможность определения активного хлора в воде за 1 минуту. | Шт.. | 500 |
|  | 1.1.2 | Наличие упаковки | Пластиковый тубус |  |  |
|  | 1.1.3 | Время определения активного хлора | Не более 2-х минут |  |  |
|  | 1.1.4 | Наличие инструкции | Есть |  |  |
|  | 1.1.5 | Срок годности | Остаточный срок годности не менее 12 месяцев с даты изготовления (производства) |  |  |
|  | 1.1.6 | Наличие маркировки | Есть |  |  |