Описание объекта закупки

Наименование и количество поставляемого товара:

	№ п/п
	Наименование товара
	Описание
	Единица измерения
	Кол-во, (шт.)

	1.1.
	1.1.1
	[bookmark: _GoBack]Полоски индикаторные для экспресс-контроля дезинфицирующих средств
	Тест-полоски индикаторные предназначеные для качественного и полуколичественного определения активного хлора (Cl2) в воде. Полоски должны иметь возможность определения активного хлора в воде за 1 минуту.
	Шт..
	500

	
	1.1.2
	Наличие упаковки
	Пластиковый тубус
	
	

	
	1.1.3
	Время определения активного хлора
	Не более 2-х минут
	
	

	
	1.1.4
	Наличие инструкции
	Есть
	
	

	
	1.1.5
	Срок годности
	Остаточный срок годности не менее 12 месяцев с даты изготовления (производства)
	
	

	
	1.1.6
	Наличие маркировки
	Есть
	
	






