заявка на осуществление закупки
	Наименование услуг (объект закупки):
	Оказание услуг по техническому обслуживанию канализационной насосной станции

	Классификация по коду ОКДП2:
	37.00.11.150 Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем водоотведения

	Код позиции КТРУ :
	-

	Стоимость - Стартовая цена:
	60 000 рублей 00 копеек
Определена по наименьшему коммерческому предложению (Приложение расчет НМЦК)

	Источник финансирования:
	Средства Федерального бюджета на 2026 год

КБК 177 0310 1040190049 244 (УИС_СНИ)

	Место оказания услуг:
	г. Красноярск, ул. Лесная, 2а;

г. Красноярск, ул. Карамзина, 15.

	Сроки (периоды) оказания услуг:
	С даты следующей за датой заключения Контракта, но не позднее 30.10.2026 (включительно).

Исполнитель оказывает услуги по заявке Заказчика в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней. 

	Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ:
	-

	Форма, порядок и срок оплаты оказанных услуг:
	Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в российских рублях в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2026 год по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг, в срок не превышающий 10 (десяти) рабочих дней  с даты подписания заказчиком акта приемки (ф. 0510452): на основании акта оказанной услуги, счета/счета-фактуры (при наличии) (при условии отсутствий претензий к качеству поставленного товара
со стороны Заказчика, по факту доведения предельного объема оплаты денежных обязательств).

	Материально ответственное лица, осуществляющее приемку оказанных услуг 
	Ответственные лица со стороны Заказчика (на местах расположения оборудования):
г. Красноярск, ул. Карамзина, 15
- Пак Дэй Сон, тел. +7 (923) 372-73-34,

 pakds@24.mchs.gov.ru,
г. Красноярск, ул. Лесная, 2А
- Мальцев Олег Викторович, тел. +7 (963) 191-19-11, malcevov@24.mchs.gov.ru.


Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию 

канализационной насосной станции

Адреса оказания услуг: 

г. Красноярск, ул. Лесная, 2а;

г. Красноярск, ул. Карамзина, 15.
	№ п/п
	Перечень работ
	Периодичность

	1
	Очистка внутренней поверхности КНС от жировых и нефтяных отложений ручным способом
	Единоразово

	2
	Демонтаж и диагностика насосов, демонтаж и очистка сетчатого фильтра, очистка крыльчатки от отложений
	Единоразово

	3
	Проверка срабатывания и регулировка датчиков уровня каждого насоса в отдельности
	Единоразово

	4
	Диагностирование  состояния запорной арматуры и трубопроводов (при необходимости выполняется их ревизия)
	Единоразово

	5
	Проверка срабатывания световой и звуковой сигнализации путем имитации аварийного режима, проверке подлежат все виды защит
	Единоразово

	6
	Чистка уловительной корзины в смотровых колодцах до КНС
	Единоразово

	7
	Проведение мелкосрочного ремонта без замены запасных частей и расходных материалов
	По необходимости


При обнаружении необходимости проведения ремонта и/или  замены запасных частей и расходных материалов Исполнитель уведомляет Заказчика письменно
в течение 3х рабочих дней с даты обнаружения.

3. Требования к оказываемым услугам: 

Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным Законом или иным нормативным актом, в том числе ГОСТ, ОСТ, ТУ, НПБ.
Услуги должны оказываться специализированной организацией в строгом соответствии с действующими нормами и правилами.

