ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _
на выполнение работ по подготовке объекта к отопительному сезону 2026-2027гг. (ремонт системы отопления)

| г. Якутск | «__» _______ 2026 г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Якутской больницы  Федерального государственного бюджетного  учреждения  здравоохранения «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» Константинова Михаила Юрьевича, действующего на основании Доверенности ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России от 09.12.2025 г., с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам закупочной сессии, объявленного Извещением от "__" __________ ____ г. № _________ (идентификационный код закупки: 261253900811614354300100070000000244), на основании Итогового протокола закупочной сессии от "__" __________ ____ г. № ____, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы (далее – работы), указанные в пункте 1.2 настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять эти работы и оплатить их.

1.2. Предметом Контракта является выполнение работ по подготовке объекта к отопительному сезону 2026-2027гг. (ремонт системы отопления) объекта Якутской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России в соответствии с Приложением №1 к Контракту, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, п. Жатай, ул. Северная, д.23 (далее – Объект).

1.3. Единица измерения по Контракту – условная единица.

1.4. Финансирование осуществляется за счет денежных средств бюджетной организации.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____ (сумма прописью) руб. 00 коп., в том числе НДС – облагается/не облагается.

2.2. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке. Оплата по настоящему государственному Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в государственном Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной Актом приемки (ф. 0510452) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Датой оформления считается дата утверждения Акта приемки (ф. 0510452) руководителем Заказчика.

2.3. Заказчик имеет право на удержание суммы не исполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, с которым заключен Контракт, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Датой оплаты выполненных работ считается дата отметки банка Заказчика об исполнении платежного поручения Заказчика.

2.6. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта. Цена настоящего Контракта может быть изменена только в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.8. В цену Контракта включаются все возможные расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе расходы на перевозку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения работ.

2.9. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

2.10. Авансовый платеж не предусмотрен.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту: с момента заключения контракта и в течение 10 (десять) календарных дней.

3.2. Подрядчик выполняет работы на территории Заказчика по адресу: г. Якутск, пос. Жатай, ул. Северная, д.23.

3.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Сдача-приемка работ по настоящему Контракту осуществляется по завершении всех работ по Контракту. Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче и в срок 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику следующие документы:

а) акт сдачи-приемки выполненных работ, составленный по форме в соответствии с законодательством РФ в двух оригинальных экземплярах и подписанный со своей Стороны;

б) счет и счет-фактуру (при необходимости);

в) иные сопроводительные документы (при необходимости).

4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Контракта, Заказчик проводит приемку выполненных работ.

4.3. По итогам приемки выполненных работ Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) по унифицированной форме, установленной приказом Минфина России от 15.06.2021 № 61н. Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Подрядчиком и подтверждающих выполнение работ. Акт оформляется в присутствии и с обязательным участием представителя Подрядчика или представителя незаинтересованной организации.

4.4. При наличии количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принятых работ сопроводительным документам Подрядчика Акт приемки с приложением документов (акта сдачи-приемки и других сопроводительных документов) передается в соответствующее структурное подразделение Заказчика, уполномоченное для направления претензионного письма Подрядчику.

4.5. Отказ представителя Подрядчика от участия в приемке работ и подписания Акта приемки (ф. 0510452) не может служить препятствием для приемки работ по настоящему Контракту и оформления ее результатов.

4.6. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

4.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

4.8. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.9. Оформление и обмен документами о приемке выполненных работ осуществляются по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота (название системы) с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В отсутствие организационно-технической возможности составления Акта приемки (ф. 0510452) в электронной форме Акт формируется на бумажном носителе и подписывается представителями Заказчика и Подрядчика собственноручно.

4.10. Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения.

4.11. Акт приемки (ф. 0510452) составляется в одном экземпляре. Копию электронного Акта приемки, сформированную на бумажном носителе, Заказчик передает на подписание собственноручно представителю Порядчика. По запросу Порядчика последнему направляется копия Акта, заверенная в установленном порядке.

4.11.1 Акт приемки (ф. 0510452) по запросу Подрядчика может быть составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4.12. Подрядчик гарантирует качество и надежность выполненных работ. При выполнении работ ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выявления несоответствий заявить Подрядчику претензию по качеству работ.

4.13. Подрядчик обязан устранить недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии по качеству работ. После устранения недостатков работ приемка работ осуществляется повторно в порядке, установленном настоящим разделом.

4.14. Работы по Контракту считаются принятыми Заказчиком после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, Акта приемки (ф. 0510452).

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы лично, с надлежащим качеством и в установленные настоящим Контрактом сроки.

5.1.2. Приступить к выполнению работ не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего Контракта.

5.1.3. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий либо иных обстоятельств, угрожающих причинением какого-либо вреда Заказчику и (или) его имуществу.

5.1.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.1.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в соответствии с разделом 7 Контракта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.2.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.3. Принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и сроки, определенные Контрактом.

5.2.4. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.2.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

5.2.6. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.2.7. Ссылаться на недостатки, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

5.2.8. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6. Гарантия качества и гарантийный срок

6.1. На все оказанные работы устанавливается гарантийный срок – 12 месяцев с момента подписания приемочных документов при условии соблюдения правил эксплуатации в соответствии с технической документацией.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся любые дефекты, являвшиеся результатом несоответствия качества работ применимым требованиям законодательства и условиям Контракта, то Подрядчик их устраняет за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

6.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ. В случае если Подрядчиком выполнена работа ненадлежащего качества, Подрядчик обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить имеющиеся недостатки своими силами и за свой счет.

6.4. В случае уничтожения или повреждения Подрядчиком имущества Заказчика в ходе выполнения работ Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

6.5. Подрядчик несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта устранения замечаний, обнаруженных в течение гарантийного срока, Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов/недостатков/недоработок.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного Контракта.

7.2. Невыполнение Подрядчиком условий государственного Контракта является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего государственного Контракта или расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения государственного Контракта.

7.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных государственным Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (согласно части 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных государственным Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим государственным Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных государственным Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такие пени устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (согласно части 5 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (Одна тысяча) руб.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному Контракту.

7.10. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим государственным Контрактом, не может превышать цены государственного Контракта.

7.11. В случае расторжения государственного Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения государственного Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного Контракта.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.3. Предусмотренные настоящим Контрактом неустойка (штраф, пени), а также иные имущественные санкции, установленные законодательством Российской Федерации за нарушение обязательств любой из Сторон по Контракту, применяются Сторонами только при условии предварительного письменного требования (претензии) о применении таких санкций, направленного соответствующей Стороной другой Стороне, нарушающей обязательства. Письменное требование (претензия) должно быть рассмотрено Стороной в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.4. Письменные требования (претензии) направляются путем направления писем по почте, обмена факсимильными и электронными сообщениями. Претензия оформляется и направляется Стороне в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 (десяти) дней мотивированным письмом сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения.

8.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.7. Споры и/или разногласия, возникающие в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением настоящего Контракта, в том числе споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам, рассматриваются Сторонами путем переговоров.

8.8. Неурегулированные споры и/или разногласия передаются на разрешение в Арбитражный суд Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) только после принятия мер по их досудебному урегулированию в претензионном порядке путем предъявления соответствующего письменного требования (претензии). Порядок передачи и разрешения в Арбитражном суде Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) неурегулированных споров и/или разногласий осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Обстоятельства форс-мажора

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если это явилось следствием обстоятельств форс-мажора, в частности наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, пожара, военных действий, забастовок или других обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по данному Контракту в связи с обстоятельствами форс-мажора, обязана в однодневный срок известить об этом другую Сторону настоящего Контракта.

9.2. При наличии обстоятельств форс-мажора сроки выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту продлеваются на срок действия форс-мажорных обстоятельств. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения понесенных убытков вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

10. Порядок расторжения Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:

10.2.1. Выполнение работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

10.2.2. Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

10.2.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания Контракта и действует до 31 декабря 2026 года, а по расчетам между Сторонами – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, в том числе гарантийного, на весь срок действия гарантии.

11.2. Изменение условий настоящего Контракта может иметь место в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту действительны и являются его неотъемлемой частью, если они подписаны Сторонами в дополнительном соглашении.

11.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического, фактического и/или почтового адреса, названия, банковских и иных реквизитов, ответственных лиц Сторон указанная Сторона обязана в течение 1 (одного) рабочего дня письменно известить об этом другую Сторону со ссылкой на настоящий Контракт. При этом дополнительное соглашение может не заключаться.

11.5. Все документы, оформленные во исполнение условий Контракта, переданные в отсканированном виде по электронной почте или факсимильной связью, признаются Сторонами юридически эквивалентными, без каких-либо ограничений документами, составленными в письменной форме, при условии возможности установления Стороны, от которой они исходят, и, в частности, признаются Сторонами в качестве письменных доказательств.

11.6. Указанные документы должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон, иметь круглую печать организации (при наличии), а также быть отправлены с согласованных Сторонами электронных адресов или содержать отметки факсимильного аппарата Стороны-отправителя с его номером телефона и датой его отправки до предоставления Сторонами оригиналов таких документов.

11.7. Подрядчик в случае привлечения к исполнению настоящего Контракта третьих лиц (субподрядчиков) письменно уведомляет об этом Заказчика (с указанием официальных реквизитов организаций) в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения соответствующего Контракта (соглашения), при этом Подрядчик несет в полной мере всю ответственность за результаты действий указанных лиц.

11.8. Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение миграционного законодательства Российской Федерации при исполнении им условий настоящего Контракта, при этом Подрядчик несет в полной мере всю ответственность за несоблюдение миграционного законодательства.

11.9. Во всем ином, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. Приложения к Контракту

12.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

Приложение №1 Техническое задание;

Приложение №2 Ведомость объемов работ;

Приложение №3 Локальный сметный расчет

Приложение №4 Акт приемки (ф. 0510452)

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Якутская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 677000, г. Якутск, п. Жатай, ул. Комсомольская, д. 54 ИНН 2639008116 КПП 143543001 ОГРН 1022602118473 ОКПО 01960274 Банковские реквизиты: Отделение - НБ РС(Я) Банка России//УФК по РС(Я) г. Якутск л/с 22166Ц33920 к/с 40102810345370000085 р/с 03214643000000011600 БИК 019805001 E-mail: lcbb@mail.ru Тел.: +7(4112) 426104, 426386 |  |
| Главный врач __________________/Константинов М.Ю. | ______________ _________________/_______ |

Приложение № 1

к Контракту № ______

от «__» ___________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по подготовке объекта к отопительному сезону 2026-2027гг. (ремонт системы отопления)

1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по подготовке объекта к отопительному сезону 2026-2027гг. (ремонт системы отопления)

43.22.12.120 - Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением»

2. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений на 2026 года.

3. Форма, сроки и порядок оплаты оказанной услуги: оплата товара производится Заказчиком без авансирования, по факту выполненных работ, по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в государственном Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной Актом приемки (ф. 0510452) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, подписания сторонами актов выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), а так же  предоставления  паспортов и  сертификатов  на установленное  оборудование и материалов, и   передачи Заказчику технической документации, сертификат пожарной безопасности, паспорта, сертификаты на безопасные материалы.

4. Порядок формирования цены Контракта: цена сформирована с учетом расходов на страхование, уплату всех налогов, пошлин, сборов, и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе сопутствующих затрат Подрядчика, связанных с исполнением Контракта.

5. Место оказания услуги: Подрядчик выполняет работы на территории Заказчика по адресу: г. Якутск, пос. Жатай, ул. Северная, д.23.

6. Срок выполнения работ: Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту: с момента заключения контракта и в течение 10 календарных дней.

7. Срок и порядок приемки оказанной услуги: По получении приемо-сдаточных документов в течение 5 (пять) рабочих дней Заказчик проводит приемку выполненных работ. Порядок приемки- согласно п. 4 проекта контракта.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по подготовке объекта к отопительному сезону 2026-2027гг. (ремонт системы отопления) объекта Якутской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, расположенной по адресу: РС (Я), п. Жатай, ул. Северная, д. 23, на основании:

- технического задания;

- локального сметного расчета и дефектной ведомости (Приложение № 1);

- ведомости объема работ;

- государственного контракта.

Объём выполняемых работ: расчёты выполняются базисно-индексным методом

текущих ценах на 2 квартала 2026 г. (Утверждено приказом Минстроя РФ №962//пр от 04.08.2020г.)

8.2. В своей работе Подрядчик должен руководствоваться:

- Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Ведомственными строительными нормами ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденными приказом Госкомархитектуры Российской Федерации при Госстрое СССР от 23.11.1988 года №312;

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);

- Правилами и инструкциями по охране труда для рабочих и специалистов, выполняющих работы;

- Действующим законодательством, нормативно - техническими документами и другими нормативными документами, действующими на территории РФ.8.3. На все применяемые материалы должны быть предоставлены сертификаты пожарной безопасности, санитарно-гигиенические сертификаты и иные документы, подтверждающие безопасность и качество материалов.

9. Требования к результатам работ: гарантийный срок качества выполненных работ с момента ввода объекта в эксплуатацию должен составлять не менее 12 месяцев и не менее 20 месяцев на произведённые скрытые работы.

10. Работы считаются выполненными и подлежат оплате в полном объеме, только после передачи пакета документов:

10.1. Паспорта на установленное оборудование и сертификаты качества и пожарной безопасности на используемые материалы;

10.2. Акты формы КС-2, КС-3;

10.3. Акты скрытых работ (поэтапная фотофиксация выполнения работ);

11. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика: работы выполняются Подрядчиком с привлечением собственных материальных ресурсов и квалифицированных работников;

# 12. Наименование, виды и объем выполняемых работ

# Приложение №2 Ведомость объемов работ:

13. Требования к безопасности работ:

13.1. Работа выполняется без остановки рабочего процесса медицинского учреждения.

13.2. Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

14.  Обязанности Подрядчика:

- устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока.

- в течение 1 рабочего дня с момента заключения контракта Подрядчик совместно с Заказчиком составляет график сроков выполнения этапов работ в произвольной форме. График должен быть утвержден обеими сторонами. В процессе работы возможно внесение изменений в данный график. Все изменения согласовываются обеими сторонами.

- в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания контракта назначить ответственных представителей Подрядчика для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, сдачи выполненных работ и решения иных вопросов, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком распорядительные документы, подтверждающие объем и срок полномочий его представителей.

- обеспечить присутствие ответственных представителей на объекте в течение всего срока выполнения работ.

- при производстве работ соблюдать требования законодательства по охране окружающей среды, норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и других видов безопасности. Обеспечивать своих работников всеми необходимыми средствами безопасности. Подрядчик обязуется незамедлительно устранять поступившие замечания Заказчика о нарушении правил техники безопасности и противопожарной безопасности. При необходимости Подрядчик устанавливает ограждения, знаки и указатели.

- при производстве работ складировать строительный мусор, в местах, согласованных с Заказчиком и осуществлять ежедневный вывоз строительного мусора. По окончании выполнения работ вывезти строительные мусор и принадлежащее Подрядчику оборудование, инструменты и другое имущество.

- обеспечить поставку материалов, подлежащих монтажу. Все применяемые материалы должны быть новые (не бывшие в употреблении), отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности и иметь документы, подтверждающие соответствие применяемых материалов требованиям действующего законодательства, в случаях предусмотренных действующим законодательством. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику до начала выполнения работ с использованием этих материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

- предварительно согласовать все применяемые при выполнении работ материалы с Заказчиком, в том числе их цвет и фактуру.

- по требованию Заказчика устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней.

- обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы на объекте при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения.

- не допускать без согласования с Заказчиком прекращения работ до сдачи их Заказчику. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

- исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- вести необходимую исполнительную документацию по данным объектам.

- при выполнении своих обязательств по Контракту Подрядчик, а также привлекаемые субподрядчики, должны использовать на строительной площадке специалистов, квалификация и компетентность которых позволяет осуществить порученные работы (персонал Подрядчика).

- выполнять работы в условиях функционирующего учреждения, без остановки основной деятельности учреждения. Работы производятся по согласованию с Заказчиком и выполняться в рабочие, выходные и праздничные дни. Режим работы (начало и окончание рабочего времени), также может согласовывается с Заказчиком. Работы с повышенным уровнем шума Подрядчик обязан проводить во внерабочие часы. В ходе работ Подрядчик для предупреждения распространения строительной пыли должен применять инструмент с пылесборниками и промышленные пылесосы, а также выполнять другие мероприятия, не позволяющие проникновению пыли строительного мусора на площади, граничащие со строительной площадкой. Подрядчик должен возместить за свой счет любой ущерб, нанесенный Заказчику по своей вине в ходе выполнения работ на объекте.

- скрытые работы, подлежащие закрытию, принимаются Заказчиком или лицом, осуществляющим технический надзор за производством работ со стороны Заказчика. Подрядчик приступает к дальнейшему выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде уведомляет Заказчика, а также лиц, осуществляющего технический надзор, о необходимости приемки работ, подлежащих закрытию, за три календарных дня до начала приемки.

- в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Контракту такого лица (группы лиц).

- Подрядчик за 1 рабочий день направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче выполненных работ с приложением следующих документов:

- паспорта на установленное оборудование и сертификаты качества и пожарной безопасности на используемые материалы;

- акты  формы КС-2;

- акты  формы КС-3;

- акты скрытых работ (поэтапная фотофиксация выполнения работ);

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| Главный врач Якутской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России ________________________/М.Ю. Константинов | ____________________/________________ |

Приложение № 2

к Контракту № ______

от «__» ___________2026г.

Ведомость объёма работ

на выполнение работ по подготовке объекта к отопительному сезону 2026-2027гг. (ремонт системы отопления)

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| Главный врач Якутской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России ________________________/М.Ю. Константинов | ____________________/________________ |

Приложение № 3

к Контракту № ______

от «__» ___________2026г.

* Локальный сметный расчет прилагается отдельным файлом

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| Главный врач Якутской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России ________________________/М.Ю. Константинов | ____________________/________________ |

Приложение № 4

к Контракту № ______

от «__» ___________2026г.

Акт приемки (ф.0510452)

* прилагается отдельным файлом

| От Заказчика: | От Подрядчика: |
| --- | --- |
| Главный врач Якутской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России ________________________/М.Ю. Константинов | ____________________/________________ |