ДОГОВОР №

г. Москва                                                                                                           «___» _______ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт пульмонологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании  ________________________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный Договором, передать Заказчику медицинский расходный материал для операционного блока (далее — Товар), указанный в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. Наименование, количество, цена, характеристики Товара, а также иные обязательные требования Заказчика к Товару определены Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет _______________________ (____________________) рублей __ коп., в том числе НДС _____% в размере _______ (Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС___% в размере____» заменяются на слова «НДС не облагается»).

2.1.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Авансирование не предусмотрено.

Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества, качества поставляемого Товара и иных условий Договора;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара (не более чем на десять процентов), или уменьшается предусмотренное Договором количество Товара (не более чем на десять процентов).

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость: товара, тары, упаковки, маркировки, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также всех иных расходов Поставщика, в том числе изготовление изделий, сборка и установка, погрузочно-разгрузочные работы и другие расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Заказчик обязуется оплатить принятый им Товар в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

2.5. Оплата производится по выставленному Поставщиком счету, счету-фактуре (при наличии), на основании подписанной Сторонами товарной накладной или других документов, подтверждающих факт поставки и цену поставленного Товара. Оплате подлежит только принятый Заказчиком Товар.

2.6. Источники финансирования:

- за счет средств фонда обязательного медицинского страхования;

- за счет средств субсидии федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

- за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

2.7. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

2.8. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм вплоть до устранения недостатков либо замены поставленного Товара.

2.9. Оплата считается произведенной надлежащим образом с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.10. При оплате поставленного Товара Заказчик вправе вычесть суммы неустойки (штрафа, пени) из сумм, подлежащих оплате Поставщику в счет поставленного Товара.

2.11. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» Заказчиком предусмотрено в настоящем Контракте следующее условие об оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе отдельного этапа исполнения Контракта:

1) в случае если окончание поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) согласно условиям настоящего Контракта приходится на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, — в соответствующем финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика на указанный финансовый год, и не позднее чем за 1 (один) рабочий день до окончания этого финансового года либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год;

2) в случае если окончание поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) согласно условиям настоящего Контракта приходится на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, — в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

3. Срок и условия поставки Товара

3.1. Исполнение обязательств Поставщика перед Заказчиком в полном объеме должно быть осуществлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

3.2. Местом исполнения обязательства Поставщика перед Заказчиком:
115682, г. Москва, Ореховый б-р, д. 28, стр. 10. Доставка, разгрузка, сборка и установка Товара осуществляются Поставщиком. Поставщик должен обеспечить сохранность Товара от повреждений при его перевозке, разгрузке и установке.

3.3. Поставщик не позднее 2 (двух) рабочих дней до предполагаемой даты поставки согласовывает с Заказчиком предполагаемую дату и время поставки. В случае если в течение 2 (двух) рабочих дней после получения Заказчиком сообщения (уведомления) о дате и времени поставки, от Заказчика не поступит возражений относительно указанной даты и времени поставки Товара, дата поставки считается согласованной.

3.4. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара с даты подписания Заказчиком товарной накладной или других документов, подтверждающих факт поставки и цену поставленного Товара.

3.5. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и случайного повреждения Товара переходят к Заказчику с даты подписания им товарной накладной или других документов, подтверждающих факт поставки и цену поставленного Товара.

3.6. Поставщик обязан передать Заказчику вместе с Товаром комплект документов: документы, подтверждающие качество и безопасность Товара (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, либо иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также в двух экземплярах: счет на оплату; счет-фактуру (при наличии) с наименованием Товара, указанием цены единицы Товара, общей суммы поставки; товарную накладную или другие документы, подтверждающие факт поставки и цену поставленного Товара.

3.7. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной или других документов, подтверждающих факт поставки и цену поставленного Товара.

3.8. При исполнении Договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

4. Качество Товара, гарантии

4.1. Товар по своим характеристикам и качеству должен полностью соответствовать Спецификации (Приложение № 1 к Договору). При этом, в случае если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству данного вида товара, то Поставщик обязан передать Заказчику Товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

4.2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.3. Получив Товар ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Товара, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

4.4. Если Заказчик предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков Товара, оно должно быть исполнено Поставщиком в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

4.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества новым Товаром, соответствующим условиям Договора.

4.6. Все претензии по качеству Товара предъявляются Заказчиком в письменном виде.

4.7. Поставщик обязан в установленный срок передать Заказчику Товар, качество которого соответствует условиям Договора.

4.8. Гарантийный срок устанавливается продолжительностью не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Заказчику. Гарантия качества Товара распространяется на все составляющие его части (комплектующие).

4.9. В течение гарантийного срока Поставщик обязан безвозмездно устранить выявленные Заказчиком недостатки в срок, установленный в п. 4.4. Договора. Если у Поставщика отсутствует возможность устранить выявленные Заказчиком недостатки Товара, Поставщик обязан заменить некачественный Товар на новый.

4.10. В случае невозможности осуществления гарантийного ремонта в месте нахождения Заказчика, Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку Товара в место проведения гарантийного ремонта, с последующей доставкой Товара Заказчику после окончания проведения гарантийного ремонта.

5. Приемка Товара

5.1. Заказчик обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе отказаться от приемки Товара либо потребовать замены Товара.

5.2. Приемку осуществляют уполномоченные представители Заказчика.

5.3. Проверка Товара по ассортименту, комплектности и качеству осуществляются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки Товара.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в следующих случаях:

- Поставщиком нарушено условие об ассортименте, комплектности, качестве и количестве Товара;

- Поставщиком нарушено условие о сроке поставки Товара (п. 3.1. Договора);

- Поставщик не передал вместе с Товаром относящиеся к нему документы (п. 3.7. Договора);

- в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации/использования Товара.

5.5. В случае, когда Заказчик в соответствии с законом или Договором отказывается от переданного Поставщиком Товара, взаимоотношения Сторон регулируются в соответствии со ст. 514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.6. В случае, если при осмотре либо проверке Товара выявлено несоответствие Товара условиям Договора, Заказчик отказывается от приемки Товара и составляет мотивированный отказ.

5.7. После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа от приемки Товара, приемка Товара осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, если их неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, может быть освобождена от ответственности на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и письменно подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

6.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня возникновения таких обстоятельств, письменно уведомить о них другую Сторону. Сторона, направившая такое уведомление, обязана в нем указать: наличие обстоятельств непреодолимой силы и продолжительность их действия; наличие причинно-следственной связи между обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью (задержкой) исполнения обязательств; непричастность к возникновению обстоятельств непреодолимой силы; добросовестное принятие разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков.

6.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, действия этих обстоятельств.

7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. Обеспечение исполнения Договора не установлено.

8. Ответственность Сторон

8.1. Ответственность Поставщика:

8.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

8.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 (одного) процента цены Договора, но не более 5 (пяти) тыс. рублей и не менее 1 (одной) тыс. рублей.

8.1.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер пени за каждый день просрочки составляет 1/300 (одну трехсотую) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.2. Ответственность Заказчика:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени). Заказчик вправе удержать неустойку (штраф, пени) из суммы оплаты по Договору, письменно уведомив Поставщика о таком удержании. Выбор способа взыскания неустойки (штрафа, пени) определяется Заказчиком по своему усмотрению.

8.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным.

9.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее — Заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию.

9.3. Претензия должна содержать требования Заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

9.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии, при этом Сторона, отказавшаяся от получения претензии либо сменившая в процессе исполнения Договора адрес и не уведомившая письменно об этом другую Сторону, считается получившей претензию в день ее первой доставки по указанному в Договоре адресу.

9.5. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом Заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.

9.6. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

10. Изменение и расторжение Договора

10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению Сторон.

10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством и условиями Договора.

10.3. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Договора при существенном нарушении условий Договора другой Стороной, а также по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в установленный в предложении срок.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора при существенном нарушении условий Договора другой Стороной.

Стороны признают существенными нарушениями условий Договора следующие обстоятельства:

- неоднократное нарушение Поставщиком сроков, объемов, перечня и/или ассортимента поставки Товара;

- нарушение Поставщиком сроков устранения недостатков Товара;

- нарушения Поставщиком требований к качеству, ассортименту и комплектности Товара;

- если в ходе исполнения Договора установлено, что поставляемый Товар не соответствует условиям Договора.

10.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

11. Заключительные положения

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует до «31» июля 2026 г. включительно, а в части исполнения обязательств по оплате и гарантийных обязательств — до полного их исполнения.

11.2. Стороны осуществляют переписку и оформление всех документов по реквизитам, указанным в Договоре.

11.3. Заявления, уведомления, извещения, требования, претензии и иные юридически значимые сообщения, связанные с Договором, должны направляться Сторонами любым из следующих способов:

- нарочным (курьерской доставкой) с отметкой Стороны о получении. Отметка должна содержать наименование документа, дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с описью и уведомлением о вручении;

- по электронной почте;

- по факсимильной связи.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

11.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и содержат ссылку на Договор.

11.5. Стороны обязаны письменно либо по электронной почте извещать друг друга об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, телефонов, факсов, адресов электронной почты и иных изменениях не позднее 3 (трех) дней с момента начала действия таких изменений.

11.6. Ни одна из Сторон не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

11.7. Факсимильные копии документов, а также переписка по электронной почте, при условии подписания документов уполномоченными представителями Сторон, будут иметь юридическую силу при условии обязательного последующего обмена подлинниками таких документов.

11.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.9. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 — «Спецификация»;

- Приложение № 2 – «Техническое задание».

12. Адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России | Поставщик: |
| --- | --- |
| Адрес: 115682, город Москва, Ореховый бульвар, дом 28, строение 10 ИНН: 7719021997 КПП: 772401001 ОГРН: 1037739125093 Банковские реквизиты: УФК по г. Москве (ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, л/с 20736У42270, л/с 22736У42270) Казначейский счет: 03214643000000017300 Единый казначейский счет: 40102810545370000003 БИК: 004525988 Наименование банка: ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО // УФК ПО Г. МОСКВЕ, г. Москва Телефон: +7 (495) 410-62-00 Эл. Почта: niipulmo@yandex.ru | Юридический адрес: Фактический адрес: ИНН: КПП: ОГРН: Банковские реквизиты: Расч. счет: Корр. счет: БИК: Наименование банка: Телефон: эл. почта: |

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| _________________________ (должность) | _________________________ (должность) |
| _________________________ (подпись, инициалы и фамилия) | _________________________ (подпись, инициалы и фамилия) |
| М.П. (при наличии печати) | М.П. (при наличии печати) |

Приложение № 1 к Договору

от «___» ____________ 2026 г. № ___________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Товара | Код ОКПД 2 | № и дата РУ | Страна происхождения Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. (включая НДС) | Общая сумма, руб. (включая НДС) | Размер НДС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная ПДС ПЛЮС Антибактериальный фиолетовый М2 (3/0) 70 см две иглы колющие SH-1 22 мм | 21.20.24.120 |  |  | Штука | 108 |  |  |  |
| 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная ПДС ПЛЮС Антибактериальный фиолетовый М1.5 (4/0) 90 см две иглы колющие SH-1 22 мм | 21.20.24.120 |  |  | Штука | 108 |  |  |  |
| 3 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная ПДС ПЛЮС Антибактериальный фиолетовый М3 (2/0) 90см две иглы колющие SH PLUS 26 мм | 21.20.24.120 |  |  | Штука | 108 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| _________________________ (должность) | _________________________ (должность) |
| _________________________ (подпись, инициалы и фамилия) | _________________________ (подпись, инициалы и фамилия) |
| М.П. (при наличии печати) | М.П. (при наличии печати) |

Приложение № 2 к Договору

от «___» ____________ 2026 г. № ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование Товара | Код ОКПД | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. хар-ки | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная ПДС ПЛЮС Антибактериальный фиолетовый М2 (3/0) 70 см две иглы колющие SH-1 22 мм | 21.20.24.120 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Соответствие |  | Штука | 108 |
|  |  |  | Изготовлена из полиэфира поли-п-диоксанона | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Прочность на разрыв IN VIVO | 80% прочности на разрыв через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель |  |  |  |
|  |  |  | Срок полного рассасывания | 182-238 | день |  |  |
|  |  |  | Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, включая оболочки мозга, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E. coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Концентрация триклозана указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции | не более 2360 | мкг/м |  |  |
|  |  |  | Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro 23 дня для S. aureus и 17 дней для E. Coli | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств в присутствии веществ, содержащих анионную группу | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Метрический размер | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Условный размер | 3/0 |  |  |  |
|  |  |  | Длина нити | 70 | см |  |  |
|  |  |  | Количество игл | 2 | шт. |  |  |
|  |  |  | Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Марка стали | 4310 |  |  |  |
|  |  |  | Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Иглы колющие | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Окружность иглы | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | 22 | мм |  |  |
|  |  |  | Диаметр тела иглы | 0,5588 | мм |  |  |
|  |  |  | Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизну иглы, количество игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизну иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Групповая упаковка (коробка) герметична (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Количество штук в упаковке | 36 | шт. |  |  |
|  |  |  | Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | Соответствие |  |  |  |
| 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная ПДС ПЛЮС Антибактериальный фиолетовый М1.5 (4/0) 90 см две иглы колющие SH-1 22 мм | 21.20.24.120 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Соответствие |  | Штука | 108 |
|  |  |  | Изготовлена из полиэфира поли-п-диоксанона | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Прочность на разрыв IN VIVO | 60% прочности на разрыв через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель |  |  |  |
|  |  |  | Срок полного рассасывания | 182-238 | день |  |  |
|  |  |  | Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, включая оболочки мозга, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E. coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Концентрация триклозана указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции | не более 2360 | мкг/м |  |  |
|  |  |  | Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro 23 дня для S. aureus и 17 дней для E. Coli | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств в присутствии веществ, содержащих анионную группу | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Метрический размер | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | Условный размер | 4/0 |  |  |  |
|  |  |  | Длина нити | 90 | см |  |  |
|  |  |  | Количество игл | 2 | шт. |  |  |
|  |  |  | Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Марка стали | 4310 |  |  |  |
|  |  |  | Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Иглы колющие | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Окружность иглы | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | 22 | мм |  |  |
|  |  |  | Диаметр тела иглы | 0,4572 | мм |  |  |
|  |  |  | Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизну иглы, количество игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизну иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Групповая упаковка (коробка) герметична (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Количество штук в упаковке | 36 | шт. |  |  |
|  |  |  | Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | Соответствие |  |  |  |
| 3 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная ПДС ПЛЮС Антибактериальный фиолетовый М3 (2/0) 90см две иглы колющие SH PLUS 26 мм | 21.20.24.120 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная | Соответствие |  | Штука | 108 |
|  |  |  | Изготовлена из полиэфира поли-п-диоксанона | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Прочность на разрыв IN VIVO | 80% прочности на разрыв через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель |  |  |  |
|  |  |  | Срок полного рассасывания | 182-238 | день |  |  |
|  |  |  | Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, включая оболочки мозга, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E. coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Концентрация триклозана указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции | не более 2360 | мкг/м |  |  |
|  |  |  | Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro 23 дня для S. aureus и 17 дней для E. Coli | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств в присутствии веществ, содержащих анионную группу | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Метрический размер | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Условный размер | 2/0 |  |  |  |
|  |  |  | Длина нити | 90 | см |  |  |
|  |  |  | Количество игл | 2 | шт. |  |  |
|  |  |  | Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Марка стали | 4310 |  |  |  |
|  |  |  | Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Иглы колющие | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Окружность иглы | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | 26 | мм |  |  |
|  |  |  | Диаметр тела иглы | 0,6604 | мм |  |  |
|  |  |  | Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизну иглы, количество игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизну иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Групповая упаковка (коробка) герметична (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Количество штук в упаковке | 36 | шт. |  |  |
|  |  |  | Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | Соответствие |  |  |  |

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| _________________________ (должность) | _________________________ (должность) |
| _________________________ (подпись, инициалы и фамилия) | _________________________ (подпись, инициалы и фамилия) |
| М.П. (при наличии печати) | М.П. (при наличии печати) |