Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара (наименование по КТРУ при наличии)/ наименование по регистрационному удостоверению | Код КТРУ/ ОКПД2 | Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (пункт 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») | Количество |  | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Описание, значение | Единица измерения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Набор ангиографический | 32.50.50.190-00001378/ 32.50.50.190 | Комплектация | шприц; трубка быстрого наполнения. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | В соответствии с инструкцией для применения ''Шприц к инъекнаборы ангиографические для системы MEDRAD Salient, находящейся на гарантийном обслуживании стр 35/45; а также 8.13. Принадлежности, стр. 95 руководства по эксплуатации системы инъекционной для КТ MEDRAD Salient. |  | 100 |  | шт |  |
|  |  |  | Индикаторы заполняемости шприцов FluiDot. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | В соответствии с инструкцией для применения ''Шприц к инъекционной системе MEDRAD Salient'', находящейся на гарантийном обслуживании стр 35/45; а также п.5.2.2.стр. 30 руководства по эксплуатации системы инъекционной для КТ MEDRAD Salient. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шприц ZY6322 к системе инъекционной MEDRAD Salient | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Каталожный номер расходного материала для идентификации товара производства компании-производителя инъекционной системы (в соответствии с руководством по эксплуатации системы MEDRAD Salient, находящейся на гарантийном обслуживании) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем шприца | 190 | Кубический сантиметр; миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | В соответствии с инструкцией для применения ''Шприц к инъекционной системе MEDRAD Salient'', находящейся на гарантийном обслуживании стр 35/45; а также 8.13. Принадлежности, стр. 95 руководства по эксплуатации системы инъекционной для КТ MEDRAD Salient. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость c инъекционной системой MEDRAD Salient, имеющейся у Заказчика | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | В соответствии с руководством по эксплуатации инъекционной системы MEDRAD Salient (пункт 2.10, стр 8) для обеспечения надлежащей работы и соблюдения гарантийных обязательств используются только расходные материалы, принадлежности и дополнительное оборудование, указанное в руководстве |  |  |  |  |  |

Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.