УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по развитию

и работе с посетителями

____________ М.П. Орлов

«_____» ____________ 2026 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Электроприборы (далее – Товар)

1.	Требования к характеристикам Товара приведены в таблице

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя) | Единица измерения | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Люстра | ОКПД2 27.40.25.110 | Цвет основания | Золото | Штука | 3 |
|  |  |  | Материал основания | Металл |  |  |
|  |  |  | Направление свечения | Вверх (отражённый) |  |  |
|  |  |  | Вид плафона | Свечи |  |  |
|  |  |  | Преобладающий цвет | Золото |  |  |
|  |  |  | Декоративные элементы | Хрустальные подвески |  |  |
|  |  |  | Размеры изделия | Высота 1458 мм Диаметр 720 мм Высота мин. 633 мм Ширина 720 мм |  |  |
|  |  |  | Количество ламп | 8 шт. |  |  |
|  |  |  | Цоколь | E14 |  |  |
|  |  |  | Мощность лампы | 40Вт |  |  |
|  |  |  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  |  |  | Способ крепления | Крюк |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  |  |  | Вес | 4,15 кг |  |  |
|  |  |  | Тип подвеса | На цепи |  |  |
| 2. | Лампа настольная | ОКПД2 27.40.22.110 | Материал плафона | Металл | Штука | 10 |
|  |  |  | Цвет плафона | Белый |  |  |
|  |  |  | Материал арматуры | Металл |  |  |
|  |  |  | Цвет светильника | Белый |  |  |
|  |  |  | Патрон | Е27 |  |  |
|  |  |  | Количество патронов | 1 шт. |  |  |
|  |  |  | Мощность | 60W |  |  |
|  |  |  | Напряжение | 220 Вт |  |  |
|  |  |  | Тип лампы | Светодиодная |  |  |
|  |  |  | Площадь освещения | 1 м2 |  |  |
|  |  |  | Световой поток | 800 Lm |  |  |
|  |  |  | Ширина | 18 см |  |  |
|  |  |  | Длина | 47 см |  |  |
|  |  |  | Высота | 54 см |  |  |
|  |  |  | Крепёж | На ножке 20 |  |  |
|  |  |  | IР |  |  |  |

2.	Общие обязательные требования к Товару и условия поставки

Требование к Товару: Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, восстановление, замену составных частей или восстановление потребительских свойств). Товар не должен иметь следов повреждений, коррозии, сколов, трещин, царапин или иных дефектов.

Наименование и производитель поставляемого Товара должны соответствовать наименованию и производителю, указанным 
в документах, прилагаемых к товару при поставке.

Требования к приёмке Товара

При приёмке товара Заказчик проверяет:

- комплектность (включая наличие крепёжных элементов, подвесов, цепей, абажуров, рассеивателей);

- отсутствие механических повреждений корпуса, плафонов, декоративных элементов;

- целостность светодиодов (для светодиодных ламп), отсутствие сколов и трещин на пластике, текстиле, хрустале, металлических деталях;

- работоспособность выключателей, целостность аккумулятора (для беспроводных ламп);

- соответствие фактических характеристик (количество ламп, размеры, материал) заявленным в техническом задании.

Проверка осуществляется по месту поставки товара.

Требование к безопасности поставляемого Товара: Поставляемый Товар должен при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации быть безопасным для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

Требования к таре и упаковке Товара:

1. Товар должен поставляться в упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

2. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар 
в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять 
от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учётом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Требования к гарантийному сроку Товара и (или) объёму предоставления гарантий качества товара:

1. Поставщик гарантирует доброкачественность и надёжность поставленного Товара.

2. Качество поставляемого Товара должно удовлетворять требованиям действующих технических регламентов, ГОСТов 
и сопровождаться сертификатом соответствия либо декларацией о соответствии в случаях, установленных Федеральным законом 
от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Примечание:

- Срок поставки: в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней с момента подписания контракта.

- Место поставки: ФГБУК «Музей-заповедник «Малые Корелы», г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 17.

- Поставка Товара осуществляется за счёт Поставщика. Способ поставки выбирает Поставщик.

- Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, возникающие у Поставщика в связи с исполнением Контракта.