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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку противопожарного оборудования 
(огнетушители углекислотные) для нужд ФКУ СИЗО-3 
УФСИН России по Республике Башкортостан
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1. Заказчик: ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике Башкортостан.
2. Адрес поставки: 453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 
ул. Комсомольская, д.7.
3. Предмет контракта: закупка противопожарного оборудования (огнетушители углекислотные).
4. Срок, условия поставки и приемки товара: 
	В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания государственного контракта единой партией. Поставщик обязуется проводить отгрузку товара на склад Заказчика (453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, д. 7) собственным и привлеченным транспортом за счет сил и средств Поставщика.
При приемке поставляемого товара Заказчик проверяет технические характеристики огнетушителей (вес, давление), наличие одноразовых пломб.
Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям контракта.
Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к товару документацию:
- счет-фактуру;
- товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика 
и Заказчика), с печатью Поставщика;
- документ (сертификат), подтверждающий качество поставляемого товара, оформленный в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- Акт приема-передачи товара, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика), с печатью Поставщика.
5. Срок, условия оплаты: 
Оплата за поставленный товар производится Заказчиком форме безналичного расчета 
за счет средств, выделяемых из федерального бюджета на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте в течение 7 (семи) рабочих дней после дня подписания полномочным представителем Заказчика акта приема-передачи Сторонами.
6. Требования к качеству поставляемого товара:
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Поставляемый товар должен соответствовать действующим стандартам в Российской Федерации, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам. В том числе:
- Требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ);
- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
7. Требования к качеству, гарантийному сроку поставляемого товара:
6.1.Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара согласно действующему законодательству Российской Федерации, должно соответствовать нормативно-технической и методической документации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителей устанавливается в соответствии 
с нормативно-технической документацией, техническими условиями завода-изготовителя, должен составлять не менее 5 (пяти) лет. 
Срок предоставления гарантии Поставщика на товар исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке и должен составлять не менее 12 месяцев. Гарантия качества товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) на поставленный товар Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков (дефектов) 
и направляет Поставщику требование об их устранении. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить товар ненадлежащего качества новым, в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
В случае замены или ремонта какой-либо части товара, на такую замененную или отремонтированную часть товара Поставщик предоставляет гарантию.
Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.
8. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, единице измерения и количеству поставляемого товара:

	№ п/п
	ОКПД2
	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	1.
	28.29.22.110
	Огнетушитель углекислотный (ОУ-5)
	Вид (по типу огнетушащего вещества): газовый углекислотный (ОУ-5);
Величина рабочего давления: от 2.5 мПс;
Вид огнетушащей струи: распыленная;
Возможность перезарядки: перезаряжаемый;
Длина струи ОТВ: не менее 3 м;
Назначение по классу пожара: В, С, Е;
Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса В): не менее 55В;
Тип: переносной;
Тип по принципу создания избыточного давления газа: закачной (з).
Дополнительные характеристики:
Номинальная масса огнетушащего вещества (по ГОСТ Р 51057-2001): не менее 5 кг;
Полная масса переносного огнетушителя: до 50кг
Срок службы до списания: не менее 10 лет.
Правила и порядок приведения огнетушителя в действие должны быть указаны на этикетке, помещенной на корпусе огнетушителя.
Вместе с огнетушителем необходимо предоставить:
- руководство по эксплуатации;
- паспорт;
- сертификат соответствия.
Информация о технических регламентах и стандартах в соответствии с: ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».
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Заместитель начальника 
отдела режима и надзора
капитан внутренней службы                                                                                  А.А. Андреев


