УТВЕРЖДАЮ

Врио начальника

ФКУ СИЗО-3 УФСИН России

по Республике Башкортостан

майор внутренней службы

____________А.В. Лакеев

«___»________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противопожарного оборудования

(огнетушители углекислотные) для нужд ФКУ СИЗО-3

УФСИН России по Республике Башкортостан

- Заказчик: ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике Башкортостан.

- Адрес поставки: 453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 
ул. Комсомольская, д.7.

- Предмет контракта: закупка противопожарного оборудования (огнетушители углекислотные).

- Срок, условия поставки и приемки товара:

В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания государственного контракта единой партией. Поставщик обязуется проводить отгрузку товара на склад Заказчика (453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, д. 7) собственным и привлеченным транспортом за счет сил и средств Поставщика.

При приемке поставляемого товара Заказчик проверяет технические характеристики огнетушителей (вес, давление), наличие одноразовых пломб.

Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям контракта.

Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к товару документацию:

- счет-фактуру;

- товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика 
и Заказчика), с печатью Поставщика;

- документ (сертификат), подтверждающий качество поставляемого товара, оформленный в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- Акт приема-передачи товара, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика), с печатью Поставщика.

- Срок, условия оплаты:

Оплата за поставленный товар производится Заказчиком форме безналичного расчета 
за счет средств, выделяемых из федерального бюджета на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте в течение 7 (семи) рабочих дней после дня подписания полномочным представителем Заказчика акта приема-передачи Сторонами.

- Требования к качеству поставляемого товара:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар должен соответствовать действующим стандартам в Российской Федерации, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам. В том числе:

- Требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ);

- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

- Требования к качеству, гарантийному сроку поставляемого товара:

6.1.Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара согласно действующему законодательству Российской Федерации, должно соответствовать нормативно-технической и методической документации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителей устанавливается в соответствии 
с нормативно-технической документацией, техническими условиями завода-изготовителя, должен составлять не менее 5 (пяти) лет.

Срок предоставления гарантии Поставщика на товар исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке и должен составлять не менее 12 месяцев. Гарантия качества товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) на поставленный товар Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков (дефектов) 
и направляет Поставщику требование об их устранении. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить товар ненадлежащего качества новым, в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

В случае замены или ремонта какой-либо части товара, на такую замененную или отремонтированную часть товара Поставщик предоставляет гарантию.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

- Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, единице измерения и количеству поставляемого товара:

| № п/п | ОКПД2 | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 28.29.22.110 | Огнетушитель углекислотный (ОУ-5) | Вид (по типу огнетушащего вещества): газовый углекислотный (ОУ-5); Величина рабочего давления: от 2.5 мПс; Вид огнетушащей струи: распыленная; Возможность перезарядки: перезаряжаемый; Длина струи ОТВ: не менее 3 м; Назначение по классу пожара: В, С, Е; Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса В): не менее 55В; Тип: переносной; Тип по принципу создания избыточного давления газа: закачной (з). Дополнительные характеристики: Номинальная масса огнетушащего вещества (по ГОСТ Р 51057-2001): не менее 5 кг; Полная масса переносного огнетушителя: до 50кг Срок службы до списания: не менее 10 лет. Правила и порядок приведения огнетушителя в действие должны быть указаны на этикетке, помещенной на корпусе огнетушителя. Вместе с огнетушителем необходимо предоставить: - руководство по эксплуатации; - паспорт; - сертификат соответствия. Информация о технических регламентах и стандартах в соответствии с: ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний». | штук | 6 |

Заместитель начальника

отдела режима и надзора

капитан внутренней службы                                                                                  А.А. Андреев