Техническое задание

Поставка кондиционеров бытовых для нужд Минприроды России

ИКЗ 261770325558077030100100660000000244

1.  Место поставки товара: 123995, г. Москва, Большая Грузинская улица, дом 4/6, стр.1 по рабочим дням.

Поставщик вправе привлечь третье лицо для оказания услуги по доставке (транспортировке) товара, оставаясь ответственным перед Поставщиком за действия данного третьего лица.

2.  Срок и условия поставки:

2.1. Поставка Товара включает в себя:

- приобретение Товара;

- погрузочно-разгрузочные работы;

- доставка Товара;

- тара, упаковка;

- исполнение гарантийных обязательств.

2.2. Товар должен быть новым, ранее не использованным. Весь поставляемый Товар должен быть новым, заводской сборки (заводского изготовления), не бывший в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно поставляться в Российской Федерации. Поставляемый Товар должен быть полностью автономным в эксплуатации.

2.3. Доставка Товара в адрес Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика.

2.4. Условия поставки: доставка, осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения Контракта.

3. Поставщик, учитывая административно-пропускной режим на территории Государственного заказчика, предоставляет перечень автотранспорта, въезжающего на территорию объекта с указанием регистрационных данных и паспортные данные своих сотрудников, участвующих в разгрузке товара.

4. Поставщик обеспечивает соблюдение сотрудниками Поставщика трудовой дисциплины. Техники безопасности, правил пожарной безопасности, трудового распорядка и существующего на территории Государственного заказчика пропускного режима.

5. Требования к качеству товара:

5.1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены его потребительские свойства), поставляться в упаковке.

5.2. Товар должен быть поставлен надлежащего качества в соответствии с сертификатами соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии (если законодательством РФ установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции).

5.3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ.

5.4. Внешняя упаковка должна быть заводской, которая обеспечивала бы сохранность товара от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (быть упакованным в тару, предохраняющую от различного рода повреждений, проникновения избыточной влажности и т. д.).

5.5. При доставке товара должны быть соблюдены требования, обеспечивающие сохранность товара от загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами, обеспечивающие его дальнейшее качественное и безопасное применение.

5.6. Товар поставляется в сборе.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1.  Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов.

В случае предъявления Заказчиком требования о замене товара с недостатками, в том числе со сколами или потерявшего товарный вид, Поставщик должен произвести замену товара в течение 30 календарных дней с даты предъявления указанного требования.

Возврат и замена дефектного товара осуществляется за счет Поставщика.

6.3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующего на территории Российской Федерации законодательства, в том числе государственным стандартам качества, предъявляемым к данному виду товара, и сертификатом соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларации о соответствии (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида продукции).

7.  Требования к упаковке товара:

Товар должен поставляться в целостной (ненарушенной) таре (упаковке) производителя, отвечающий требованиям ГОСТов, ТУ и нормативных актов, и обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении.

8. Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Ед.изм | Характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер бытовой тип 1 28.25.12.130-00000010 | 5 | шт | Вид кондиционера: Сплит-система Режим осушения Инверторный тип кондиционера: НЕТ Класс энергоэффективности: (в режиме нагрева) не ниже А Класс энергоэффективности: (в режиме охлаждения) не ниже А Мощность в режиме нагрева Киловатт ≥ 3,5 Мощность в режиме охлаждения: Киловатт ≥ 3,5 Наличие антибактериального фильтра ДА Наличие системы антиобледенения: ДА Наличие фильтров грубой очистки воздуха: ДА Режим работы кондиционера: Охлаждение/Обогрев Тип внутреннего блока: Настенный |
| 2. | Кондиционер бытовой тип 2 28.25.12.130-00000010 | 5 | шт | Вид кондиционера: Сплит-система Дополнительные функции: Устройство зимнего пуска кондиционера: (комплект) до - 25оС в режиме обогрева помещения: Режим осушения Инверторный тип кондиционера: ДА Класс энергоэффективности: (в режиме нагрева) не ниже А Класс энергоэффективности: (в режиме охлаждения) не ниже А Мощность в режиме нагрева Киловатт ≥ 3,5 Мощность в режиме охлаждения: Киловатт ≥ 3,5 Наличие антибактериального фильтра ДА Наличие системы антиобледенения: ДА Наличие фильтров грубой очистки воздуха: ДА Режим работы кондиционера: Охлаждение/Обогрев Тип внутреннего блока: Настенный |

Потребительские свойства, функциональные, технические, качественные характеристики Товара указаны в соответствии с потребностью Государственного заказчика, с целью обеспечения совместимости с техникой, оборудованием и другими материально-техническими средствами, используемыми Государственным заказчиком, обеспечение взаимозаменяемости Товара, а также исходя из принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, необходимости достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.