ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на закупку строительных материалов (в рамках капитального ремонта) 
для нужд ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по г. Москве

Необходимо осуществить поставку в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России 
по г. Москве (далее – Заказчик) стройматериалов (далее – Товар) для нужд ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по г. Москве в количестве, указанном в таблице.

| № | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Трубы 80х80х5 6000мм 36шт | - Марка Ст3пс - Сечение- квадратное - Размер- 80х80 мм - Толщина стенки-5мм - Технология изготовления- горячекатаная - Длина- 6000 мм | 216 пог.м |
| 2. | # Профнастил С21 0.5х1000(1051)х4500мм RAL 1015 26шт | Тип профиля С-21 Ширина- 1000 мм Высота- 21мм Толщина- 0,5мм Длина- 4500 мм Цвет RAL- RAL 1015 Материал- оцинкованная сталь | 117 пог.м |
| 3 | # Профнастил С21 0.5х1000(1051)х5500мм RAL 1015 26шт | Тип профиля С-21 Ширина- 1000 мм Высота- 21мм Толщина- 0,5мм Длина- 5500 мм Цвет RAL - RAL 1015 Материал- оцинкованная сталь | 143 пог.м |
| 4 | # Лист 4х1500х6000мм (резка пластина 150х400х4мм-48шт + Пластина 150х150х4мм 4шт) | Материал- сталь Марка стали- ст 45 Ширина- 150 Длина- 400 Толщина-4мм Количество- 48 шт. Резка- да | 52 шт. |
|  |  | Материал- сталь Марка стали- ст 45 Ширина- 150 Длина- 150 Толщина-4мм Количество- 4 шт. Резка- да |  |
| 5 | # Саморезы 4.8х19 RAL 1015 (1уп 250 шт) | Длина- 19мм Фасовка- 250 шт Шлиц-внешний шестигранник Диаметр- 4,8 мм Цвет покрытия-белый цинк Цвет RAL-1015 | 1500 шт. |

2. Количество Товара указывается в единицах измерения, указанных в данном техническом задании.

3.  Товар должен соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данного Товара, и иметь сертификат, предусмотренный для данного Товара.

4.  Товар должен быть новым, чистым, без следов повреждения и царапин, ранее не использовавшимся, не подвергавшимся ремонту, упакован, произведен не ранее 2025 года.

5. Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в полном объёме,
не по частям. Доставка товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Государственного контракта. Товар доставляется до места доставки силами и транспортом Поставщика по адресу, г. Москва, ул. Вилюйская, д.4. Отгрузка товара производится в рабочее время понедельник-пятница с 9:00 час. до 13:00 час., с 14:00 час. до 16:45 час. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

6.   Цена должна быть неизменной на весь период поставки

Начальник отдела КБИ и ХО

майор внутренней службы                                                                                                                                Р.А. Гаврилов