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Техническое задание
на поставку расходных материалов для выполнения научных исследований.

1. Состав и порядок организации поставки.
Расходные материалы  для выполнения научных исследований (далее по тексту- товар), поставляемые по данному техническому заданию указаны  в таблице №1

Таблица №1
	N
	Наименование
	ОКПД и/или КТРУ

	Ед. измерения
	Общее кол-во
	Лаборатория молекулярной вирусологии
	Лаборатория этиологии вирусных инфекций
	Срок поставки


	1. 
	Титр-трубки в стрипах на 8 пробирок  (125 шт/уп.) нестерильные , артикул Т-Р-08, Производитель:SOVTECH (СОВТЕХ), РФ
	32.50.50.190
	упаковка
	10
	
	10
	Срок доставки 40 дней с даты подписания контракта

	2. 
	Титр-трубки 1,2 мл (1000 шт/уп.) нестерильные, артикул Т-Р-01 Производитель:SOVTECH (СОВТЕХ), РФ
	32.50.50.190
	упаковка
	40
	
	40
	Срок доставки 40 дней с даты подписания контракта

	3. 
	Планшет иммунологический 96 лунок, плоскодонный, для флуоресцентных измерений (черная лунка) (Стерильный), 300 мкл артикул М-011BS  Производитель:SOVTECH (СОВТЕХ), РФ
	32.50.50.190
	штука
	300
	
	300
	Срок доставки 40 дней с даты подписания контракта

	4. 
	Пестик для пробирки микроцентрифужной 1,5 - 2 мл,стерильный, (1 шт/уп.) артикул PBIO-H-152-B,Производитель:SOVTECH (СОВТЕХ), РФ
	32.50.50.190
	упаковка
	50
	
	50
	Срок доставки 40 дней с даты подписания контракта

	5. 
	Наконечники до 200 мкл универсальные бесцветные (вид 3) в пакете, нестерильные ,артикул:1061-3 – 1000 шт. / пакет; Производитель:SOVTECH (СОВТЕХ), РФ
	32.50.50.190
	упаковка
	19
	
	19
	Срок доставки 40 дней с даты подписания контракта

	6. 
	Наконечники кондуктивные с фильтром объемом до 50 мкл в штативе, стерильные , артикул: QCFT-50S-TC – 2×96 шт. / коробка;Производитель:SOVTECH (СОВТЕХ), РФстерильные
	32.50.50.190
	упаковка
	24
	24
	
	Срок доставки 40 дней с даты подписания контракта

	7. 
	Наконечники кондуктивные с фильтром объемом до 200 мкл в штативе, стерильные артикул: QCFT-200S-TC – 2×96 шт. / коробка;Производитель:SOVTECH (СОВТЕХ), РФ
	32.50.50.190
	упаковка
	24
	24
	
	Срок доставки 40 дней с даты подписания контракта

	8. 
	Гребенка для глубоколуночного планшета на 96 наконечников , артикул G24-1 Производитель:АО "СОЛТ", РФ 
	32.50.50.190
	упаковка
	200
	200
	
	Срок доставки 40 дней с даты подписания контракта

	9. 
	Планшет глубоколуночный на 96 лунок, V-дно, квадратные лунки,  0.5 мл, для элюции , артикул PCR-P-05-V, Производитель:АО "СОЛТ", РФ 
	32.50.50.190
	упаковка
	40
	40
	
	Срок доставки 40 дней с даты подписания контракта

	10. 
	Планшет глубоколуночный на 96 лунок, V-дно, квадратные лунки,  2.2 мл , артикул PCR-P-96-V,  Производитель:АО "СОЛТ", РФ 
	32.50.50.190
	упаковка
	80
	80
	
	Срок доставки 40 дней с даты подписания контракта



Поступивший груз должен быть доставлен по адресу:197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.15/17, лит. Б, ( 2 этаж, лифт отсутствует)
          Товар поставляется Поставщиком самостоятельно до места доставки (с разгрузкой, подъемом на этаж, заносом в кабинет) с предварительным информированием Заказчика по телефону +7 (812) 499-15-61, либо на эл.адрес: maksim.durnov@influenza.spb.ru за 2 рабочих дня до даты предполагаемой доставки. Рабочее время Заказчика для принятия Товара с понедельника по четверг с 9-00ч до 15-45ч, в пятницу с 9-00ч до 14-30ч, суббота, воскресенье – выходные дни (по местному времени).


Поставщиком должен исполняться комплекс мероприятий по организации холодовых цепей на базе измерителей-регистраторов, которые применяются для контроля температуры при доставке товара до момента передачи его Заказчику. 
Независимо от количества привлекаемых для доставки товара субподрядных организаций должна обеспечиваться возможность документирования температурного режима груза от момента отгрузки товара и до момента получения груза Заказчиком. В каждом термоконтейнере должен находиться терморегистратор. 
При отправке груза Поставщик обязан:
· не менее чем за 48 часов уведомить Заказчика о дате прибытия товара;
В случае отказа Поставщика от направления представителя для передачи товара в месте получения груза Заказчиком или его отсутствии при прибытии указанного товара к месту выгрузки, в в товаросопроводительных документах при приемке товара Заказчиком указывается информация  об отсутствии уполномоченного представителя Поставщика. В этом случае проверка груза проводится представителями Заказчика самостоятельно и его результаты (проверка результатов контроля холодовой цепи, состояние груза и недостатки, выявленные путем внешнего осмотра груза и проведение измерений температуры поступившего груза, не могут оспариваться Поставщиком.
Поставка товара включает в себя:
· распаковку, доставку товара к месту размещения на складе Заказчика (оказание указанных услуг Поставщиком входит в стоимость Контракта);
Для составления акта приема-передачи Товара стороны могут привлекать независимые сюрвейерские компании, действующие по соглашению сторон и фиксирующие сведения изложенные в акте доставки товара.
Датой доставки товара считается дата подписания: первичного сопроводительного документа (акт приема-передачи, накладная и т.п. в котором обязательны к указанию наименование Контракта, наименование товара в соответствии с Контрактом, количество, ед.измерения, даты и подписи  представителей сторон) подтверждающего доставку до Заказчика и переданного Заказчику 
В случае обнаружения некачественной  доставки товара составляется акт к составлению которого стороны могут привлекать независимые сюрвейерские компании.


Дополнительные требования:


Требования к качеству поставляемого Товара:
Весь поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, санитарно-гигиеническим и пожарным нормам, должен быть разрешенным  для  применения .. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства)., а также качество Товара должно соответствовать требованиям завода-изготовителя , иным требованиям ГОСТов для данного вида товара и подтверждаться при осуществлении поставки документами качества, необходимыми согласно действующему законодательству: 
- копиями регистрационных удостоверений (при наличии).;
- копиями деклараций соответствия или сертификатов соответствия, предлагаемыми к поставке на каждую партию поставляемого Товара (при наличии).
Вся сопроводительная информация о поставляемом Товаре должна иметь информацию на русском языке, перевод на русский язык. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого Товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.
Качественные характеристики и функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара должны полностью соответствовать описанию объекта закупки.
При возникновении сомнений в качестве, эффективности и безопасности товара, Заказчик может провести его дополнительную (внешнюю) экспертизу. При получении заключения экспертизы о несоответствии товара качеству эффективности и безопасности принятому для данного вида товара, расходы, связанные с её проведением возмещаются Поставщиком в бесспорном порядке в полном объеме. 
При поставке некачественного Товара срок его замены на Товар надлежащего качества осуществляется Поставщиком за его счет и в срок, согласованные Заказчиком и Поставщиком не более 20 рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика, переданной посредством факсимильного или электронного сообщения .
В случае выявления недостатков качества Товара в процессе его непосредственной эксплуатации, установлен особый порядок предъявления претензий по качеству, а именно:
· заказчик вправе предъявить требование о замене товара в случае обнаружения недостатков, в т. ч. по истечении сроков, предусмотренных  разделом  контракта (гарантийные обязательства и т. д.).
· для инициирования процедуры замены Заказчик направляет Поставщику письменное требование на электронный адрес, указанный в карточке, с подробным описанием выявленных недостатков и, при наличии, приложением подтверждающих материалов (фото-, видеофиксация, акты и т. п.).
· поставщик обязуется осуществить замену некачественного товара в течение 40 (сорока) календарных дней с даты получения                    указанного           требования.
 Требования к сроку годности: 
Остаточный срок годности поставляемого товара на дату поставки составляет не менее 80%  от общего срока годности товара.
Гарантийный срок Поставщика должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику. Гарантия распространяется на сохранение стерильности, целостности упаковки и соответствие техническим характеристикам, указанным в технической документации производителя. Поставщик обязуется бесплатно заменить товар или устранить дефекты, возникшие по вине производителя, в течение гарантийного срока при условии соблюдения заказчиком правил хранения, транспортировки и использования, предусмотренных эксплуатационной документацией


 Требования к транспортировке, таре, упаковке и маркировке Товара:
Доставка товара, разгрузочно-погрузочные работы осуществляются транспортом Поставщика и за его счет.
Товар должен быть доставлен по адресу Заказчика транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение, при несоблюдении данных условий весь товар разгрузке по адресу Заказчика не подлежит. 
Товар должен поставляться в таре, упаковке, обеспечивающей сохранность и качество товара при перевозке и хранении. 
Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а тара, упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.
В случае  многокомпонентного товара типа набора  каждая упаковка должна содержать  маркировку позволяющую идентифицировать  набор в комплекте
Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечным пунктам назначения. Упаковка должна выдерживать воздействие экстремальных температур и осадков во время перевозки.
Упаковка Товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке.















2. Требуемые характеристики товара.(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не применяется из-за отсутствия в каталоге позиций с требуемым набором параметров.



Характеристики товара изложены в Таблице №2






	1.   Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код товара,работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге
	
	

	1
	Титр-трубки в стрипах на 8 пробирок  (125 шт/уп.) нестерильные , артикул Т-Р-08, Производитель:SOVTECH (СОВТЕХ), РФ
	32.50.50.190
	Формат: Стрип из 8 одиночных пробирок
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	упаковка
	10

	
	
	
	Материал: Ультрачистый Полипропилен
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Материал устойчив к агрессивным химическим веществам.    
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Цвет : Прозрачный  
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Длинна: 63 мм ±1 мм 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Межцентровое расстояние между пробирками: 9 мм ±0,1 мм         
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Рабочий обьем 1,2 мл.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Высота: 44,6±1 мм   
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Диаметр: 8,5±1мм    
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр: 7,7±1мм 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Адаптированы под автоматические станции
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Адаптированы под штативы SSI Bio
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Гидрофобность - Наличие
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Апирогенность - Наличие
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Стерильность - Отсутствие            
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Количество в упаковке: 125 шт/уп
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Сертифицированы на отсутсвие РНКазы, ДНКазы, ДНК и ПЦР -Наличие 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наличие регистрационное удостоверение на медицинское изделие -Да
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	2
	Титр-трубки 1,2 мл (1000 шт/уп.) нестерильные, артикул Т-Р-01 Производитель:SOVTECH (СОВТЕХ), РФ
	32.50.50.190
	Формат: Одиночная пробирка    
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	упаковка
	40

	
	
	
	Материал: Ультрачистый Полипропилен
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Материал устойчив к агрессивным химическим веществам.    
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Цвет : Прозрачный  
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Рабочий обьем 1,2 мл.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Высота: 44,6±1 мм                     
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Диаметр: 8,5±1мм    
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр: 7,7±1мм 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Адаптированы под автоматические станции
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Адаптированы под штативы SSI Bio
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Гидрофобность - Наличие
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Апирогенность - Наличие
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Стерильность - Отсутствие            
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Количество в упаковке: 1000 шт/уп
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Сертифицированы на отсутсвие РНКазы, ДНКазы, ДНК и ПЦР -Наличие 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наличие регистрационное удостоверение на медицинское изделие -Да
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	3
	Планшет иммунологический 96 лунок, плоскодонный, для флуоресцентных измерений (черная лунка) (Стерильный), 300 мкл артикул М-011BS  Производитель:SOVTECH (СОВТЕХ), РФ
	32.50.50.190
	Материал планшета: Ультрачистый PS (Полистирол)
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	штука
	300

	
	
	
	Материал устойчив к агресивным химическим веществам.     
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Цвет: Черный
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Рабочий объем 0,3 мл
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Номинальный объем 0,4 мл.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Скошенные углы: A1
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Разметка — буквенно-цифровая белого цвета (A-H/1-12)
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Рабочее междулунье - наличие
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Длина планшета: 127,8±1 мм 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Ширина планшета: 85,3±1мм
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Высота планшета:14,3±1мм
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Расстояние между лунками планшета и площадь основания соответствуют промышленным (ANSI) размерам
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	SBS формат планшета - наличие
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Гидрофобность - наличие
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Апирогенность - наличие
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Стерильность - наличие
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Количество в упаковке: 10 штук
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наличие регистрационное удостоверение на медицинское изделие -да 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	4
	Пестик для пробирки микроцентрифужной 1,5 - 2 мл,стерильный, (1 шт/уп.) артикул PBIO-H-152-B,Производитель:SOVTECH (СОВТЕХ), РФ
	32.50.50.190
	Назначение: для гомогенизации биологических образцов, суспендирования в микроцентрифужных пробирках типа Eppendorf объёмом 1,5-2,0 мл, а также при работе с эукариотическими и бактериальными клетками, неоднородными пробами;
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	упаковка
	50

	
	
	
	Материал пестика — полипропилен(PP);
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Длина, мм – 80
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Диаметр, мм – 6,7
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Нестерильный –Да;
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Цвет – белый, зеленый, желтый, синий, красный
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Автоклавируемый –Да;
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК и ингибиторов ПЦР-Да; 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Упаковка индивидуальная
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	5
	Наконечники до 200 мкл универсальные бесцветные (вид 3) в пакете, нестерильные ,артикул:1061-3 – 1000 шт. / пакет; Производитель:SOVTECH (СОВТЕХ), РФ
	32.50.50.190
	Материал - ультрачистый полипропилен
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	упаковка
	19

	
	
	
	Цвет - Бесцветный
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр посадочного отверстия – ф5,3 мм
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наружный диаметр со стороны посадочного отверстия – ф7,5 мм
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр выходного отверстия – ф0,5 мм
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наружный диаметр со стороны выходного отверстия – ф0,9 мм
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Длина наконечника – 50,7 мм
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Длина юбки наконечника – 16,1 мм
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Диаметр у основания юбки наконечника – 6,2 мм
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наличие фильтра, материал PE - нет
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наличие фаски (аккуратное распределение образца) -да
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наличие градуировки  на 10 мкл, 50 мкл и 100 мкл -да
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Сертифицированы на отсутствие - ДНК, РНК, ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов ПЦР -да
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Стерильность - нет
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Совместимость с самыми популярными дозаторами: Biohit, Eppendorf, Thermo scientific, Oxford, Benchmate, Gilson Pipetman и т.д.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Упаковка (пакет) не менее 1000 шт
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	6
	Наконечники кондуктивные с фильтром объемом до 50 мкл в штативе, стерильные , артикул: QCFT-50S-TC – 2×96 шт. / коробка;Производитель:SOVTECH (СОВТЕХ), РФстерильные
	32.50.50.190
	Объем – до 50 мкл;
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	упаковка
	24

	
	
	
	Материал - ультрачистый полипропилен с добавлением глобулярного углерода; 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Кондуктивные- Да;      
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Цвет - Черный;      
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр посадочного отверстия – ф5,5 мм;  
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наружный диаметр со стороны посадочного отверстия – ф7,95 мм; 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр выходного отверстия – ф0,4 мм;       
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наружный диаметр со стороны выходного отверстия – ф0,8 мм ; 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Длина наконечника – 58,4 мм;                      
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Длина юбки наконечника – 6 мм;
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Диаметр у основания юбки наконечника – 6,5 мм; 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наличие фильтра, материал PE;  
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Стерильность - Стерильные;  
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Вариант поставки - Штатив, количество мест для наконечников – 96 шт х2; 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Совместимы с системой дозирования жидкостей автоматической прецизионной QIAgility
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наличие регистрационного удостоверение на медицинское изделие
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	7
	Наконечники кондуктивные с фильтром объемом до 200 мкл в штативе, стерильные артикул: QCFT-200S-TC – 2×96 шт. / коробка;Производитель:SOVTECH (СОВТЕХ), РФ
	32.50.50.190
	Объем – до 200 мкл;
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	упаковка
	24

	
	
	
	Материал - ультрачистый полипропилен с добавлением глобулярного углерода; 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Кондуктивные- Да;      
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Цвет - Черный;      
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр посадочного отверстия – ф5,5 мм;  
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наружный диаметр со стороны посадочного отверстия – ф7,95 мм; 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр выходного отверстия – ф0,4 мм;       
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наружный диаметр со стороны выходного отверстия – ф1мм ; 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Длина наконечника – 58,4 мм;                      
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Длина юбки наконечника – 6 мм;
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Диаметр у основания юбки наконечника – 6,5 мм; 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наличие фильтра, материал PE;  
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Стерильность - Стерильные;  
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Вариант поставки - Штатив, количество мест для наконечников – 96 шт х2; 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Совместимы с системой дозирования жидкостей автоматической прецизионной QIAgility
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наличие регистрационного удостоверение на медицинское изделие
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	8
	Гребенка для глубоколуночного планшета на 96 наконечников , артикул G24-1 Производитель:АО "СОЛТ", РФ 
	32.50.50.190
	Насадка используется совместно с глубоколуночным планшетом для выделения нуклеиновых кислот, РНК, ДНК из клинических образцов на основе сорбции на магнитных частицах; 
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	штука
	200

	
	
	
	Совместим с «KingFisher Flex 96» (Thermo Fisher Scientific) , “Allsheng Auto-Pure96”-Да
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Материал: Ультрачистый полипропилен ( PP)
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Материал устойчив к агресивным химическим веществам
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Цвет: Натуральный     
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Дно наконечника: V-образное
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Длина: 127,3±1мм       
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Ширина: 85,2±1мм
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Высота:44,2±1мм 
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Пазы для фиксации в приборе: наличие    
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Расстояние между лунками и площадь основания соответствуют промышленным (ANSI) размерам      
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Сертифицирована на отсутствие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК и ингибиторов ПЦР –Да;
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Изделие нестерильное, однократного применения
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Автоклавирование -термическая обработка в автоклаве при 121 °C в течение 15 мин
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наличие наконечников – 96 наконечников
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Количество в упаковке: не менее 10 штук
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие
	Соответствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	9
	Планшет глубоколуночный на 96 лунок, V-дно, квадратные лунки,  0.5 мл, для элюции , артикул PCR-P-05-V, Производитель:АО "СОЛТ", РФ 
	32.50.50.190
	Планшет применяется на автоматических станциях выделения нуклеиновых кислот на этапе элюции. 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	упаковка
	40

	
	
	
	Совместим с «KingFisher Flex 96» (Thermo Fisher Scientific) , “Allsheng Auto-Pure96”-Да.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	 Планшет состоит из 96 квадратных лунок объемом 0,5 мл (500 мкл)
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Рабочий обьем 0,2 мл.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Номинальный обьем 0,5 мл.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Материал: Ультрачистый полипропилен (PP)
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Материал устойчив к агресивным химическим веществам.            
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Цвет: Натуральный                      
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Дно квадратной лунки: V-образное
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Разметка — буквенно-цифровая черного цвета (A-H/1-12)
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Скошенные углы: А1
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Юбка для фиксации в приборе: наличие 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Длина: 127,3±1мм 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Ширина: 85,2±1мм
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Высота: 15,1±1мм 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Расстояние между лунками и площадь основания соответствуют промышленным (ANSI) размерам
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Сертифицированы на отсутствие ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean) 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Изделие нестерильное, однократного применения
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Количество в упаковке не менее 5 штук
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	10
	Планшет глубоколуночный на 96 лунок, V-дно, квадратные лунки,  2.2 мл , артикул PCR-P-96-V,  Производитель:АО "СОЛТ", РФ 
	32.50.50.190
	Планшет применяется на автоматических станциях выделения нуклеиновых кислот на этапе элюции. 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	упаковка
	80

	
	
	
	Совместим с «KingFisher Flex 96» (Thermo Fisher Scientific) , “Allsheng Auto-Pure96”-Да.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	 Планшет состоит из 96 квадратных лунок объемом 2,2 мл 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Рабочий объем 2,0 мл.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Номинальный объем 2,2 мл.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Материал: Ультрачистый полипропилен (PP)
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Материал устойчив к агресивным химическим веществам.            
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Цвет: Натуральный                      
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Дно квадратной лунки: V-образное
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Разметка — буквенно-цифровая черного цвета (A-H/1-12)
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Скошенные углы: А1, H1
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Юбка для фиксации в приборе: наличие 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Длина: 127,3±1мм 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Ширина: 85,2±1мм
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Высота:44,2±1мм 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Расстояние между лунками и площадь основания соответствуют промышленным (ANSI) размерам
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Сертифицированы на отсутствие ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean) 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Изделие нестерильное, однократного применения
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Количество в упаковке не менее 5 штук
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	



