Контракт № ___

ИКЗ 261540629961654060100100020000000244

г. Новосибирск									«___»________ 2026

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области (УФНС России по Новосибирской области), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Скрипко Станислава Алексеевича, действующего на основании доверенности от 03.02.2026 № 7, с одной стороны, и ___, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ___, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы по текущему ремонту  административного здания УФНС России по Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, 49, в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к Контракту) (далее – Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

  - Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

- Цена Контракта и порядок расчетов

  - Цена Контракта составляет ___ (далее - цена Контракта), в соответствии с прилагаемыми Сводной ведомостью затрат  (Приложение № 2 к Контракту), локальными сметными расчетами № 3-2026, 4-2026, 5-2026 (Приложения № 3, 4, 5 к Контракту).

  - Источник финансирования: Федеральный бюджет.

  - Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

  - Аванс не предусмотрен. Оплата выполненных работ производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения Подрядчиком всего объема Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (далее – Акт по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (далее – Справка по форме КС-3), получения Заказчиком счета, счет-фактуры Подрядчика при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

  - Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

  - В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафов, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

  - В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Подрядчиком счета. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика. Перечисление неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков производится Заказчиком в Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020, КПП 770701001, на казначейский счет 03100643000000018500 ОКЦ № 7 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу//УФК по Тульской области г. Тула, номер счета банка 40102810445370000059, БИК 017003983.

- Порядок выполнения Работ

  - Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).

  - Место выполнения Работ: г. Новосибирск, ул. Каменская, 49.

  - Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днём заключения Контракта.

  - Работы выполняются Подрядчиком – из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

  - Заказчик передает Подрядчику объект, на котором будут выполняться работы по Акту-допуску для производства ремонтных работ на территории объекта УФНС России по Новосибирской области (Приложение № 6 к Контракту).

  - В налоговых органах Новосибирской области в соответствии с Концепцией обеспечения собственной безопасности Федеральной налоговой службы, утвержденной приказом ФНС России от 09.11.2011 № ММВ-7-4/738@, а также приказом ФНС России от 06.10.2011 № ММВ-7-4/627@ «Об утверждении Типового положения об обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов в административных зданиях территориальных органов ФНС России» действуют положения об обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов, в рамках которых устанавливается порядок доступа в административные здания для работников налоговых органов, сотрудников сторонних организаций, обслуживающих здания, посетителей, а также порядок вноса и выноса материальных ценностей.

  - В соответствии с пунктом 2.1 Положения Управления (утверждено приказом Управления от 16.12.2021 № 01-07/254@) документами, дающими право на вход (выход) в здание (из здания) Управления, являются временные пропуска без фотографии с предъявлением документа, удостоверяющего личность (до 3 месяцев), письменные заявки на допуск в здание, оформленные  в соответствии с установленным порядком.

  - Для подготовки временного пропуска Подрядчик после заключения контракта обязан предоставить информацию и документы о физических лицах, которые будут участвовать в выполнении работ (список лиц, копии паспортов, удостоверяющих личность; копии документов, на основании которых лица участвуют в выполнении работ от имени Подрядчика).

- Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

  - Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Контракту.

  - Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ и направляет в адрес Заказчика Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру, также комплект документации (копии сертификатов соответствия на поставляемые оборудование и устройства, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении Работ, и иные необходимые документы.

  - Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2. Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика Акта по форме КС-2, Справки по форме КС-3 обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанных актов приемки выполненных Работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором указываются выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения таких недостатков не более 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного уведомления о выявленных недостатках. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 10.1. настоящего Контракта.

  - В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных Работ Заказчик подписывает в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения Подрядчиком указанных недостатков. До подписания КС-2 и КС-3, Заказчик не имеет право эксплуатировать оборудование и устройства.

  - Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, указанные в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

    - Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2. Контракта.

    - В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

    - Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

    - Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    - Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

    - Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

    - По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

    - Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязан:

    - Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику.

    - Ответственное лицо за приемку выполненных Работ и за ходом выполнения Работ по месту выполнения работ со стороны Заказчика является: заместитель начальника отдела финансового и хозяйственного обеспечения Штоколов Владимир Викторович, тел.: 8 (383) 316-21-70, доб.1191.

    - Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.9. Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

    - С момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

    - При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

    - С даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно, потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

    - При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

    - Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

    - Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

  - Подрядчик вправе:

    - Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта по форме КС-2, Справки по форме КС-3 на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 4.2. Контракта, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3. Контракта.

    - Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.

    - Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

    - Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.

    - Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

    - Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик обязан:

    - Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2. Контракта, по итогам исполнения Контракта.

    - Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

    - Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

    - До начала Работ ознакомить своих работников с инструкциями по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности и другими правилами, действующими на территории Заказчика.

    - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение работниками требований нормативных документов по охране труда и пожарной безопасности.

    - Нести ответственность перед Заказчиком и третьими лицами при несчастных случаях при выполнении работ, за несоответствие условий и методов выполнения работ установленным требованиям (правилам, стандартам, СанПиНам, СНиПам, техническим нормам и другим нормативным документам) в части обеспечения безопасности выполнения работ.

    - Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

    - Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ. На период приостановки Работ, срок выполнения Работ продлевается автоматически.

    - В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

    - Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

    - Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

    - Поддерживать чистоту и порядок на занимаемых площадях, проходах и местах общественного пользования. По окончании рабочего дня убирать весь строительный мусор на отведенное место.

    - Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

  - Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

    - В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

    - Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

    - За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

- Гарантии

  - Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

  - Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта по форме КС-2.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

  - Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока, при обязательном соблюдении инструкции по эксплуатации.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

  - Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Законом о контрактной системе, Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

# Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

# За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

# Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

# За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

# За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 (десять) процентов цены контракта (этапа).

  - Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

  - Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

- Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

  - Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

  - Контракт действует до 31.12.2026, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

  - Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

  - При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

  - Все приложения, изменения или дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.

- Порядок урегулирования споров

  - Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

  - В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

  - До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

- Прочие условия

  - Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

  - Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

  - В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

  - При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

- Приложения

  - Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение № 1 Описание объекта закупки.

Приложение № 2 Сводная ведомость затрат на работы по текущему ремонту  административного здания УФНС России по Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, 49.

Приложение № 3 Локальный сметный расчет №3-2026 на выполнение работ по текущему ремонту крыльца запасного выхода.

Приложение № 4 Локальный сметный расчет №4-2026 на выполнение работ по герметизации оконных блоков.

Приложение № 5 Локальный сметный расчет №5-2026 на выполнение работ по текущему ремонту облицовки поверхности стены и входного крыльца.

Приложение № 6 Акт-допуск для производства ремонтных работ на территории объекта УФНС России по Новосибирской области.

- Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области 630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, 49 тел. (383) 316-21-70 ИНН 5406299616, КПП 540601001 УФК по Новосибирской области (Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, л/с 03511128330) Номер казначейского счета 03211643000000015100 Номер счета банка 40102810445370000043 ОКЦ № 1 Сибирского ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск БИК банка (БИК ТОФК) 015004950 | Подрядчик |
| --- | --- |
| _______________/ С.А. Скрипко М.П. | _______________/ М.П. |

Приложение № 1 к Контракту

от «___»________ 2026 № ____

# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по текущему ремонту  административного здания УФНС России по Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, 49.

Место выполнения работ.

г. Новосибирск, ул. Каменская, 49.

Условия выполнения работ.

Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями контракта, другой нормативной документации.

Сроки выполнения работ.

Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днём заключения Контракта.

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

Гарантийный срок на выполненные по контракту работы должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

Общие требования Заказчика к выполнению работ Подрядчиком по Контракту.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение работниками требований нормативных документов, в том числе:

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями;

- иные нормативные документы, упомянутые в Контракте и/или не упомянутые, но относящиеся к предмету Контракта.

Требования к работникам Подрядчика, задействованным при выполнении работ                          по Контракт:

- не допускается использование при выполнении работ по Контракту лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- при выполнении работ по Контракту Подрядчик обязан бережно относиться к движимому и недвижимому имуществу Заказчика, не допускать при выполнении работ повреждений имущества Заказчика;

- принимать от Заказчика заявки на устранение недостатков в письменном виде.

Требования к объемам работ и материалов.

Работы должны быть выполнены в соответствии с Ведомостью объемов работ и материалов.

Ведомость объемов работ и материалов

на выполнение работ по текущему ремонту крыльца запасного выхода

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Крыльцо. |  |  |  |  |
| 1 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (разборка покрытия крыльца из плитки бетонной) | 100 м2 | 0,0315 | 3,15 / 100 |
| 2 | Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами (разборка ступени и подступенников из гранита) | 100 м2 | 0,0096 | 0,96 / 100 |
| 3 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных | 100 м2 | 0,034 | 3,4 / 100 |
| 4 | Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании | 100 м ступеней | 0,0204 | 2,04 / 100 |
| 5 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 | 0,008024 | (2,04*0,3*0,2+2*1,7*0,2) / 100 |
| 6 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,0794376 | 0,397188*0,2 |
| 7 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2 | м3 | 0,818448 |  |
| 8 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0,048 | 4,8 / 100 |
| 9 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,6624 |  |
| 10 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0,00975 | (0,65*15)/1000 |
| 11 | Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М12 и шайбами М12, тип 1, диаметр М12 | т | 0,00975 |  |
| 12 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм | т | 0,010656 | (2,22*4,8)/1000 |
| 13 | Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 4,8 |  |
| 14 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0,048 | 4,8*0,01 |
| 15 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,06384 | 1,33*4,8*10/1000 |
| 16 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,048 | 4,8 / 100 |
| 17 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | -0,0624 |  |
| 18 | Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 30 мм | м2 | 4,896 |  |
| Раздел 2. Отмостка. |  |  |  |  |
| 19 | Устройство швов в бетоне: затвердевшем | 100 м | 0,022 | 2,2 / 100 |
| 20 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б | т | 0,00132 |  |
| 21 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 | 0,00044 | (2,2*0,2*0,1) / 100 |
| 22 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 | 0,00044 | (2,2*0,2*0,1) / 100 |
| 23 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,004356 | 0,02178*0,2 |
| 24 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2 | м3 | 0,04488 |  |
| 25 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм | т | 0,0009768 | (2,22*2,2*0,2)/1000 |
| 26 | Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 0,44 | 2,2*0,2 |
| 27 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 0,41 |  |
| 28 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км | 1т груза | 0,41 |  |

Ведомость объемов работ и материалов

на выполнение работ по герметизации оконных блоков

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонтные работы. |  |  |  |  |
| 1 | Установка уголков ПВХ на клее (разборка уголков с сохранением материала) | 100 м | 0,183 | 18,3 / 100 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м(с сохранением материала) | 100 м | 0,063 | (2,1*3) / 100 |
| 3 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 100 м | 0,246 | (18,3+6,3) / 100 |
| 4 | Автогидроподъемники, высота подъема 37 м | маш.-ч | -2,11806 |  |
| 5 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м | маш.-ч | 6 |  |
| 6 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 6 | 3*2 |
| 7 | Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов | л | 6 |  |
| 8 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,183 | 18,3 / 100 |

Ведомость объемов работ и материалов

на выполнение работ по текущему ремонту облицовки поверхности стены и входного крыльца

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,0492 | (4,78+0,14) / 100 |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных | 100 м2 | 0,0478 | 4,78 / 100 |
| 3 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,436852 | 0,216972+0,21988 |
| 4 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 0,436852 | 0,216972+0,21988 |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | 1т груза | 0,436852 | 0,216972+0,21988 |
| Раздел 2. Ремонтные работы |  |  |  |  |
| 6 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная | 100 м2 | 0,0478 | 4,78 / 100 |
| 7 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0,089386 |  |
| 8 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0,0478 | 4,78 / 100 |
| 9 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,65964 |  |
| 10 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,0478 | 4,78 / 100 |
| 11 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,017925 |  |
| 12 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм | м2 | 4,78 |  |
| 13 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,00239 |  |
| 14 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных (высота 10 см) | 100 м | 0,0144 | (0,72*2) / 100 |
| 15 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм | м2 | 0,14688 |  |
| 16 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,000576 |  |
| 17 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,000144 |  |
| 18 | Установка раскладок: алюминиевых | 100 м | 0,13276 | (3,319*4) / 100 |
| 19 | Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм | шт | 5 |  |
| Раздел 3. Входное крыльцо. |  |  |  |  |
| 20 | Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами (разборка с сохранением материала) | 100 м2 | 0,0105 | (0,4+0,56+0,09) / 100 |
| 21 | Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами (плиты ранее демонтированные) | 100 м2 | 0,0105 | (0,4+0,56+0,09) / 100 |

| Заказчик Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области _______________/ С.А. Скрипко М.П. | Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Контракту

от «___»________ 2026 № ____

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ

на работы по текущему ремонту  административного здания УФНС России по Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, 49

| № п/п | Наименование работ и затрат | Сумма затрат, рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Локальный сметный расчет №3-2026 на выполнение работ по текущему ремонту крыльца запасного выхода | 53 042,97 |
| 2 | Локальный сметный расчет №4-2026 на выполнение работ по герметизации оконных блоков | 44 023,97 |
| 3 | Локальный сметный расчет №5-2026 на выполнение работ по текущему ремонту облицовки поверхности стены и входного крыльца | 47 756,86 |
|  | ИТОГО | 144 823,80 |
|  | в том числе НДС 5 % | 6 896,38 |

| Составил: |  | (Л.Я. Манойлова) |
| --- | --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |
| Проверил: |  | (В.В. Штоколов) |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |

Приложение № 3 к Контракту

от «___»________ 2026 № ___

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54. Новосибирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новосибирская область (1 зона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по текущему ремонту крыльца запасного выхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  | II квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 53,04297 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | 46,17 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,97 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | 0,00 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  |  | 0,00 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,15 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  |  | 0,00 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 | чел.-ч. |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Крыльцо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН11-01-027-01 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (разборка покрытия крыльца из плитки бетонной) |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0315 | 1 | 0,0315 |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.1_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,82952 |  |  |  |  | 928,92 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 72,6 | 0,8 | 1,82952 |  |  | 507,74 |  | 928,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,095004 |  |  |  |  | 52,27 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,36 | 0,8 | 0,009072 |  |  | 1 763,24 |  | 16,00 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,36 | 0,8 | 0,009072 |  |  | 674,07 |  | 6,12 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 2,57 | 0,8 | 0,064764 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 3,94 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,57 | 0,8 | 0,064764 |  |  | 520,87 |  | 33,73 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,84 | 0,8 | 0,021168 |  |  | 617,09 |  | 13,06 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,84 | 0,8 | 0,021168 |  |  | 586,53 |  | 12,42 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 3,85 | 0 | 0 | 35,71 | 0,61 | 21,78 |  | 0,00 |
|  | 01.7.07.29-0091 | Опилки древесные |  |  |  |  | м3 | 3,06 | 0 | 0 | 732,20 | 2,28 | 1 669,42 |  | 0,00 |
|  | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  |  |  | м3 | 1,3 | 0 | 0 |  |  | 8 129,77 |  | 0,00 |
| Н | 05.2.02.21 | Плитки бетонные, цементные или мозаичные |  |  |  |  | м2 | 102 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 014,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 981,19 |
|  | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  |  |  | 989,04 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 542,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 804,44 |  | 2 545,34 |
| 2 | ГЭСН15-01-010-01 | Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами (разборка ступени и подступенников из гранита) |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0096 | 1 | 0,0096 |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.1_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,224 |  |  |  |  | 2 736,35 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 550 | 0,8 | 4,224 |  |  | 647,81 |  | 2 736,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0196608 |  |  |  |  | 10,70 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,39 | 0,8 | 0,0029952 |  |  | 1 763,24 |  | 5,28 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,39 | 0,8 | 0,0029952 |  |  | 674,07 |  | 2,02 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 2,17 | 0,8 | 0,0166656 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 1,01 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,17 | 0,8 | 0,0166656 |  |  | 520,87 |  | 8,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая |  |  |  |  | т | 0,007 | 0 | 0 | 56 758,82 | 0,94 | 53 353,29 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 1,61 | 0 | 0 | 35,71 | 0,61 | 21,78 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,547 | 0 | 0 |  |  | 6,09 |  | 0,00 |
|  | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  |  |  |  | т | 0,0045 | 0 | 0 | 10 415,31 | 2,07 | 21 559,69 |  | 0,00 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза |  |  |  |  | кг | 4,2 | 0 | 0 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 0,00 |
|  | 01.7.17.05-0021 | Карборунд |  |  |  |  | кг | 7,44 | 0 | 0 | 170,43 | 1,6 | 272,69 |  | 0,00 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 5 | 0 | 0 | 56,11 | 1,77 | 99,31 |  | 0,00 |
|  | 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 |  |  |  |  | м3 | 2 | 0 | 0 | 3 392,36 | 1,52 | 5 156,39 |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.05-0017 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 3,0 мм |  |  |  |  | т | 0,02 | 0 | 0 | 76 433,70 | 1,13 | 86 370,08 |  | 0,00 |
| Н | 13.1.02.04 | Плиты мраморные полированные для подступенков |  |  |  |  | м2 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 13.1.02.04 | Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников |  |  |  |  | м2 | 81 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 753,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 747,05 |
|  | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  | 2 472,35 |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  | 1 144,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663 525,00 |  | 6 369,84 |
| 3 | ГЭСНр57-01-021-01 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных |  |  |  |  | 100 м2 | 0,034 | 1 | 0,034 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,64226 |  |  |  |  | 306,42 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,89 |  | 0,64226 |  |  | 477,10 |  | 306,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,12 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,6 |  | 0,3264 | 115,43 | 1,38 | 159,29 |  | 51,99 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 9,6 |  | 0,3264 | 2,11 | 1,64 | 3,46 |  | 1,13 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 4,8 |  | 0,1632 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,42 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 272,71 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 150,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 011,76 |  | 782,40 |
| 4 | ГЭСН46-04-014-02 | Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании |  |  |  |  | 100 м ступеней | 0,0204 | 1 | 0,0204 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,879248 |  |  |  |  | 978,84 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 92,12 |  | 1,879248 |  |  | 520,87 |  | 978,84 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,34 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 1,28 |  | 0,026112 | 115,43 | 1,38 | 159,29 |  | 4,16 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 2,56 |  | 0,052224 | 2,11 | 1,64 | 3,46 |  | 0,18 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 12,25 |  | 0,2499 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 983,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 978,84 |
|  | Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 890,74 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 509,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 809,80 |  | 2 382,92 |
| 5 | ГЭСН06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  |  |  |  | 100 м3 | 0,008024 | 1 | 0,008024 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,161456 |  |  |  |  | 1 632,89 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 394 |  | 3,161456 |  |  | 516,50 |  | 1 632,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722,12 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2878208 |  |  |  |  | 224,28 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,96 |  | 0,007703 |  |  | 1 795,97 |  | 13,83 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,96 |  | 0,007703 |  |  | 787,88 |  | 6,07 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 33,26 |  | 0,2668782 | 1 703,30 | 1,53 | 2 606,05 |  | 695,50 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 33,26 |  | 0,2668782 |  |  | 787,88 |  | 210,27 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 |  | 0,002006 |  |  | 1 763,24 |  | 3,54 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 |  | 0,002006 |  |  | 674,07 |  | 1,35 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  |  |  |  | маш.-ч | 21 |  | 0,168504 | 10,37 | 1,33 | 13,79 |  | 2,32 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,4 |  | 0,0112336 |  |  | 617,09 |  | 6,93 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,4 |  | 0,0112336 |  |  | 586,53 |  | 6,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,18 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 1,75 |  | 0,014042 | 35,71 | 0,61 | 21,78 |  | 0,31 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,64 |  | 0,0211834 |  |  | 6,09 |  | 0,13 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  | м2 | 5,6 |  | 0,0449344 | 12,83 | 1,12 | 14,37 |  | 0,65 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,037 |  | 0,0002969 | 70 296,20 | 1,29 | 90 682,10 |  | 26,92 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  |  |  |  | т | 0,05 |  | 0,0004012 | 5 275,05 | 1,64 | 8 651,08 |  | 3,47 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,04 |  | 0,000321 | 60 258,20 | 1,13 | 68 091,77 |  | 21,86 |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III |  |  |  |  | м3 | 0,69 |  | 0,0055366 | 6 442,06 | 1,22 | 7 859,31 |  | 43,51 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,08 |  | 0,0006419 | 16 496,03 | 1,09 | 17 980,67 |  | 11,54 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,2 |  | 0,0016048 |  |  | 13 722,36 |  | 22,02 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,69 |  | 0,0055366 | 5 764,42 | 2,28 | 13 142,88 |  | 72,77 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 102 |  | 0,818448 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок |  |  |  |  | м2 | 49,5 |  | 0,397188 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 782,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 857,17 |
|  | Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 102 | 0,9 | 91,8 |  |  |  |  | 1 704,88 |
|  | Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  |  |  | 915,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673 346,21 |  | 5 402,93 |
| 6 | ФСБЦ-11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,0794376 | 1 | 0,0794376 |  |  | 13 722,36 |  | 1 090,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 090,07 |
| 7 | ФСБЦ-04.1.02.05-0126 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2 |  |  |  |  | м3 | 0,818448 | 1 | 0,818448 | 4 475,66 | 1,71 | 7 653,38 |  | 6 263,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 263,89 |
| 8 | ГЭСН15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) |  |  |  |  | 100 м2 | 0,048 | 1 | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,17712 |  |  |  |  | 99,24 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,69 |  | 0,17712 |  |  | 560,27 |  | 99,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,06 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0024 |  |  |  |  | 1,38 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00048 | 30,61 | 1,63 | 49,89 |  | 0,02 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00048 |  |  | 520,87 |  | 0,25 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,00192 |  |  | 617,09 |  | 1,18 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00192 |  |  | 586,53 |  | 1,13 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 2,82 |  | 0,13536 | 4,52 | 1,41 | 6,37 |  | 0,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,78 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,01 |  | 0,00048 | 35,71 | 0,61 | 21,78 |  | 0,01 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 1 |  | 0,048 | 56,11 | 1,77 | 99,31 |  | 4,77 |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовки на акриловой основе |  |  |  |  | кг | 13,8 |  | 0,6624 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,62 |
|  | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  | 90,56 |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  | 41,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 998,54 |  | 239,93 |
| 9 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  |  | кг | 0,6624 | 1 | 0,6624 |  |  | 113,19 |  | 74,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,98 |
| 10 | ГЭСН06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры |  |  |  |  | т | 0,00975 | 1 | 0,00975 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,1505 |  |  |  |  | 637,03 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 118 |  | 1,1505 |  |  | 553,70 |  | 637,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,02 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,004875 |  |  |  |  | 3,29 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,22 |  | 0,002145 |  |  | 1 795,97 |  | 3,85 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,22 |  | 0,002145 |  |  | 787,88 |  | 1,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 |  | 0,00273 |  |  | 617,09 |  | 1,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 |  | 0,00273 |  |  | 586,53 |  | 1,60 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 1,49 |  | 0,0145275 |  |  | 33,78 |  | 0,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,11 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 2 |  | 0,0195 | 155,63 | 1,07 | 166,52 |  | 3,25 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический |  |  |  |  | шт | 0,01 |  | 0,0000975 | 61 015,76 | 1,34 | 81 761,12 |  | 7,97 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  |  | т | 0,09 |  | 0,0008775 |  |  | 52 292,03 |  | 45,89 |
| Н | 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные |  |  |  |  | т | 1 |  | 0,00975 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,32 |
|  | Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 102 | 0,9 | 91,8 |  |  |  |  | 587,81 |
|  | Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  |  |  | 315,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 814,36 |  | 1 606,94 |
| 11 | ФСБЦ-08.4.01.01-0025 | Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М12 и шайбами М12, тип 1, диаметр М12 |  |  |  |  | т | 0,00975 | 1 | 0,00975 | 191 710,91 | 1,04 | 199 379,35 |  | 1 943,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 943,95 |
| 12 | ГЭСН06-03-010-01 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм |  |  |  |  | т | 0,010656 | 1 | 0,010656 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,7843882 |  |  |  |  | 494,40 |
|  | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 73,61 |  | 0,7843882 |  |  | 630,30 |  | 494,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,000959 |  |  |  |  | 0,71 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,0005328 |  |  | 1 795,97 |  | 0,96 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0005328 |  |  | 787,88 |  | 0,42 |
|  | 91.06.08-003 | Тельферы электрические, грузоподъемность 2 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,22 |  | 0,0023443 | 7,83 | 1,55 | 12,14 |  | 0,03 |
|  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0004262 |  |  | 1 335,21 |  | 0,57 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0004262 |  |  | 674,07 |  | 0,29 |
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0004262 |  |  | 206,94 |  | 0,09 |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  |  | маш.-ч | 48,93 |  | 0,5213981 |  |  | 117,08 |  | 61,05 |
|  | 91.21.19-021 | Станки для гибки арматуры |  |  |  |  | маш.-ч | 5,5 |  | 0,058608 |  |  | 32,15 |  | 1,88 |
|  | 91.21.19-026 | Станки для рубки арматуры гидравлические с электродвигателем, мощность 4 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 2,1 |  | 0,0223776 | 86,39 | 1,37 | 118,35 |  | 2,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,85 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 32,6 |  | 0,3473856 | 155,63 | 1,07 | 166,52 |  | 57,85 |
| Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  |  |  | т | 1,01 |  | 0,0107626 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,11 |
|  | Пр/812-108.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  |  |  | % | 73 | 0,9 | 65,7 |  |  |  |  | 325,29 |
|  | Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  |  |  | % | 34 | 0,85 | 28,9 |  |  |  |  | 143,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 155,59 |  | 1 088,57 |
| 13 | ФСБЦ-08.1.02.17-0041 | Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм |  |  |  |  | м2 | 4,8 | 1 | 4,8 | 232,69 | 1,18 | 274,57 |  | 1 317,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 317,94 |
| 14 | ГЭСН46-08-003-01 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную |  |  |  |  | м3 | 0,048 | 1 | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,38544 |  |  |  |  | 164,81 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,03 |  | 0,38544 |  |  | 427,59 |  | 164,81 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,81 |
|  | Пр/812-108.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  |  |  | % | 73 | 0,9 | 65,7 |  |  |  |  | 108,28 |
|  | Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  |  |  | % | 34 | 0,85 | 28,9 |  |  |  |  | 47,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 681,67 |  | 320,72 |
| 15 | ФСБЦ-14.1.06.02-0011 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня |  |  |  |  | т | 0,06384 | 1 | 0,06384 | 36 038,35 | 1,06 | 38 200,65 |  | 2 438,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 438,73 |
| 16 | ГЭСН11-01-027-01 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных |  |  |  |  | 100 м2 | 0,048 | 1 | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,4848 |  |  |  |  | 1 769,37 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 72,6 |  | 3,4848 |  |  | 507,74 |  | 1 769,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,85 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,18096 |  |  |  |  | 99,55 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,36 |  | 0,01728 |  |  | 1 763,24 |  | 30,47 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,36 |  | 0,01728 |  |  | 674,07 |  | 11,65 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 2,57 |  | 0,12336 | 37,32 | 1,63 | 60,83 |  | 7,50 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,57 |  | 0,12336 |  |  | 520,87 |  | 64,25 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,84 |  | 0,04032 |  |  | 617,09 |  | 24,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,84 |  | 0,04032 |  |  | 586,53 |  | 23,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756,52 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 3,85 |  | 0,1848 | 35,71 | 0,61 | 21,78 |  | 4,02 |
|  | 01.7.07.29-0091 | Опилки древесные |  |  |  |  | м3 | 3,06 |  | 0,14688 | 732,20 | 2,28 | 1 669,42 |  | 245,20 |
|  | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  |  |  | м3 | 1,3 |  | 0,0624 |  |  | 8 129,77 |  | 507,30 |
| Н | 05.2.02.21 | Плитки бетонные, цементные или мозаичные |  |  |  |  | м2 | 102 |  | 4,896 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 688,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 868,92 |
|  | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  |  |  | 1 883,87 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 1 032,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 765,42 |  | 5 604,74 |
| 17 | ФСБЦ-04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  |  |  | м3 | -0,0624 | 1 | -0,0624 |  |  | 8 129,77 |  | -507,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -507,30 |
| 18 | ФСБЦ-05.2.02.22-0009 | Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 30 мм |  |  |  |  | м2 | 4,896 | 1 | 4,896 |  |  | 695,12 |  | 3 403,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 403,31 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Крыльцо. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 202,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 748,27 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957,03 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,18 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 105,01 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 369,90 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 203,94 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 089,06 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889,80 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,47 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 290,49 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 891,96 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 651,16 |
|  |  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 165,96 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659,21 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,23 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 814,52 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,57 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,72 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 140,45 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 325,53 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 841,88 |
|  |  | Всего по разделу 1 Крыльцо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 369,90 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 17,7187322 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,5916796 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Отмостка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСН27-06-007-01 | Устройство швов в бетоне: затвердевшем |  |  |  |  | 100 м | 0,022 | 1 | 0,022 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,16412 |  |  |  |  | 79,02 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,46 |  | 0,16412 |  |  | 481,48 |  | 79,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 883,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,35948 |  |  |  |  | 240,08 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,00088 |  |  | 1 763,24 |  | 1,55 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00088 |  |  | 674,07 |  | 0,59 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 |  | 0,00418 | 95,25 | 1,55 | 147,64 |  | 0,62 |
|  | 91.08.06-011 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне самоходные, максимальная глубина резки 480 мм, мощность 62 кВт (84 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 13,54 |  | 0,29788 | 1 562,29 | 1,59 | 2 484,04 |  | 739,95 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,54 |  | 0,29788 |  |  | 674,07 |  | 200,79 |
|  | 91.08.11-011 | Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов |  |  |  |  | маш.-ч | 1,6 |  | 0,0352 | 2 007,70 | 1,55 | 3 111,94 |  | 109,54 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,6 |  | 0,0352 |  |  | 674,07 |  | 23,73 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,81 |  | 0,01782 |  |  | 1 572,86 |  | 28,03 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,81 |  | 0,01782 |  |  | 586,53 |  | 10,45 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00022 |  |  | 617,09 |  | 0,14 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00022 |  |  | 586,53 |  | 0,13 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 |  | 0,00748 |  |  | 433,13 |  | 3,24 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 0,00748 |  |  | 586,53 |  | 4,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,72 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 3,31 |  | 0,07282 | 35,71 | 0,61 | 21,78 |  | 1,59 |
|  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  |  |  |  | т | 0,00008 |  | 0,0000018 | 907 036,67 | 1,12 | 1 015 881,07 |  | 1,83 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 | 1 |  | 0,022 | 565,20 | 2,69 | 1 520,39 |  | 33,45 |
|  | 14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий |  |  |  |  | кг | 40 |  | 0,88 | 43,60 | 2,42 | 105,51 |  | 92,85 |
| Н | 01.2.03.07 | Эмульсия битумная |  |  |  |  | т | 0,06 |  | 0,00132 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 331,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,10 |
|  | Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 147 | 0,9 | 132,3 |  |  |  |  | 422,17 |
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 | 0,85 | 113,9 |  |  |  |  | 363,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 250,45 |  | 2 117,51 |
| 20 | ФСБЦ-01.2.03.07-0024 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б |  |  |  |  | т | 0,00132 | 1 | 0,00132 |  |  | 52 138,04 |  | 68,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,82 |
| 21 | ГЭСНр68-02-004-05 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных |  |  |  |  | 100 м3 | 0,00044 | 1 | 0,00044 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02178 |  |  |  |  | 10,77 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 49,5 |  | 0,02178 |  |  | 494,61 |  | 10,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,33 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0047212 |  |  |  |  | 3,71 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,87 |  | 0,0012628 | 887,54 | 1,52 | 1 349,06 |  | 1,70 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,87 |  | 0,0012628 |  |  | 787,88 |  | 0,99 |
|  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 7,86 |  | 0,0034584 | 1 327,44 | 1,43 | 1 898,24 |  | 6,56 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,86 |  | 0,0034584 |  |  | 787,88 |  | 2,72 |
|  | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,98 |  | 0,0008712 | 62,31 | 1,36 | 84,74 |  | 0,07 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,48 |
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  |  |  | 14,77 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 7,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 181,82 |  | 45,40 |
| 22 | ГЭСН06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  |  |  |  | 100 м3 | 0,00044 | 1 | 0,00044 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,17336 |  |  |  |  | 89,54 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 394 |  | 0,17336 |  |  | 516,50 |  | 89,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0157828 |  |  |  |  | 12,29 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,96 |  | 0,0004224 |  |  | 1 795,97 |  | 0,76 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,96 |  | 0,0004224 |  |  | 787,88 |  | 0,33 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 33,26 |  | 0,0146344 | 1 703,30 | 1,53 | 2 606,05 |  | 38,14 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 33,26 |  | 0,0146344 |  |  | 787,88 |  | 11,53 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 |  | 0,00011 |  |  | 1 763,24 |  | 0,19 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 |  | 0,00011 |  |  | 674,07 |  | 0,07 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  |  |  |  | маш.-ч | 21 |  | 0,00924 | 10,37 | 1,33 | 13,79 |  | 0,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,4 |  | 0,000616 |  |  | 617,09 |  | 0,38 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,4 |  | 0,000616 |  |  | 586,53 |  | 0,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,16 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 1,75 |  | 0,00077 | 35,71 | 0,61 | 21,78 |  | 0,02 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,64 |  | 0,0011616 |  |  | 6,09 |  | 0,01 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  | м2 | 5,6 |  | 0,002464 | 12,83 | 1,12 | 14,37 |  | 0,04 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,037 |  | 0,0000163 | 70 296,20 | 1,29 | 90 682,10 |  | 1,48 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  |  |  |  | т | 0,05 |  | 0,000022 | 5 275,05 | 1,64 | 8 651,08 |  | 0,19 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,04 |  | 0,0000176 | 60 258,20 | 1,13 | 68 091,77 |  | 1,20 |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III |  |  |  |  | м3 | 0,69 |  | 0,0003036 | 6 442,06 | 1,22 | 7 859,31 |  | 2,39 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,08 |  | 0,0000352 | 16 496,03 | 1,09 | 17 980,67 |  | 0,63 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,2 |  | 0,000088 |  |  | 13 722,36 |  | 1,21 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,69 |  | 0,0003036 | 5 764,42 | 2,28 | 13 142,88 |  | 3,99 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 102 |  | 0,04488 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок |  |  |  |  | м2 | 49,5 |  | 0,02178 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,83 |
|  | Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 102 | 0,9 | 91,8 |  |  |  |  | 93,48 |
|  | Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  |  |  | 50,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673 340,91 |  | 296,27 |
| 23 | ФСБЦ-11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,004356 | 1 | 0,004356 |  |  | 13 722,36 |  | 59,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,77 |
| 24 | ФСБЦ-04.1.02.05-0126 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2 |  |  |  |  | м3 | 0,04488 | 1 | 0,04488 | 4 475,66 | 1,71 | 7 653,38 |  | 343,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,48 |
| 25 | ГЭСН06-03-010-01 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм |  |  |  |  | т | 0,0009768 | 1 | 0,0009768 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0719022 |  |  |  |  | 45,32 |
|  | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 73,61 |  | 0,0719022 |  |  | 630,30 |  | 45,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0000879 |  |  |  |  | 0,07 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,0000488 |  |  | 1 795,97 |  | 0,09 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0000488 |  |  | 787,88 |  | 0,04 |
|  | 91.06.08-003 | Тельферы электрические, грузоподъемность 2 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,22 |  | 0,0002149 | 7,83 | 1,55 | 12,14 |  | 0,00 |
|  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0000391 |  |  | 1 335,21 |  | 0,05 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0000391 |  |  | 674,07 |  | 0,03 |
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0000391 |  |  | 206,94 |  | 0,01 |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  |  | маш.-ч | 48,93 |  | 0,0477948 |  |  | 117,08 |  | 5,60 |
|  | 91.21.19-021 | Станки для гибки арматуры |  |  |  |  | маш.-ч | 5,5 |  | 0,0053724 |  |  | 32,15 |  | 0,17 |
|  | 91.21.19-026 | Станки для рубки арматуры гидравлические с электродвигателем, мощность 4 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 2,1 |  | 0,0020513 | 86,39 | 1,37 | 118,35 |  | 0,24 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 32,6 |  | 0,0318437 | 155,63 | 1,07 | 166,52 |  | 5,30 |
| Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  |  |  | т | 1,01 |  | 0,0009866 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,39 |
|  | Пр/812-108.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  |  |  | % | 73 | 0,9 | 65,7 |  |  |  |  | 29,82 |
|  | Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  |  |  | % | 34 | 0,85 | 28,9 |  |  |  |  | 13,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 160,11 |  | 99,79 |
| 26 | ФСБЦ-08.1.02.17-0041 | Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм |  |  |  |  | м2 | 0,44 | 1 | 0,44 | 232,69 | 1,18 | 274,57 |  | 120,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,81 |
| 27 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  |  | 1т груза | 0,41 | 1 | 0,41 |  |  | 1 282,20 |  | 525,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,70 |
| 28 | 02-15-1-01-0012 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км |  |  |  |  | 1т груза | 0,41 | 1 | 0,41 |  |  | 310,33 |  | 127,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,24 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Отмостка. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 809,96 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,65 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937,16 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,15 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739,06 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,94 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 804,79 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 931,25 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,33 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931,00 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,08 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,95 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530,42 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,47 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,94 |
|  |  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,32 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,16 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,11 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,82 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,12 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,80 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,24 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,59 |
|  |  | Всего по разделу 2 Отмостка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 804,79 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 0,4311622 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,3800719 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 012,45 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 972,92 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 894,19 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,33 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 844,07 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,94 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 174,69 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 135,19 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 268,39 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 820,80 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 647,55 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 903,44 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 422,38 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 072,63 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,94 |
|  |  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 386,56 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,53 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,39 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 940,63 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,39 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,84 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 621,25 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 885,77 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 276,47 |
|  |  | Компенсация НДС (МАТ+ЭМ)*0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 342,42 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 517,11 |
|  |  | НДС 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 525,86 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 042,97 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 18,1498944 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,9717515 |  |  |  |  |  |

| Составил: |  | (Л.Я. Манойлова) |
| --- | --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |
| Проверил: |  | (В.В. Штоколов) |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |

Приложение № 4 к Контракту

от «___»________ 2026 № ___

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 54. Новосибирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | Новосибирская область (1 зона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по герметизации оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  | II квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 44,02397 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | 39,20 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,07 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | 0,00 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,94 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  |  | 0,00 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,02 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  |  | 0,00 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,18 | чел.-ч. |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Раздел 1. Ремонтные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее (разборка уголков с сохранением материала) |  |  | 100 м |  | 0,183 |  |  | 1 |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,98088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,41 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 6,7 |  |  | 0,8 |  |  | 0,98088 |  |  |  |  |  |  | 427,59 |  |  |  | 419,41 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 14.1.04.02-0011 | Клей, марка 88-Н |  |  | кг |  | 0,8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 234,33 |  | 1,61 |  | 377,27 |  |  |  | 0,00 |  |
| Н | 11.3.03.13 | Уголок ПВХ |  |  | п.м |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,41 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,41 |  |
|  | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % |  | 108 |  |  | 0,9 |  |  | 97,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,67 |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % |  | 55 |  |  | 0,85 |  |  | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,07 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 590,98 |  |  |  | 1 023,15 |  |
| 2 | ГЭСНр58-01-020-01 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м(с сохранением материала) |  |  | 100 м |  | 0,063 |  |  | 1 |  |  | 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,60883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 115,51 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 41,41 |  |  |  |  |  | 2,60883 |  |  |  |  |  |  | 427,59 |  |  |  | 1 115,51 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,03 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,00756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,11 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч |  | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,00504 |  |  | 37,32 |  | 1,63 |  | 60,83 |  |  |  | 0,31 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч |  | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,00504 |  |  |  |  |  |  | 520,87 |  |  |  | 2,63 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,00252 |  |  |  |  |  |  | 682,58 |  |  |  | 1,72 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,00252 |  |  |  |  |  |  | 586,53 |  |  |  | 1,48 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,89 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0,004 |  |  |  |  |  | 0,000252 |  |  | 70 296,20 |  | 1,29 |  | 90 682,10 |  |  |  | 22,85 |  |
|  | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм |  |  | т |  | 0,006 |  |  |  |  |  | 0,000378 |  |  | 149 930,17 |  | 1,13 |  | 169 421,09 |  |  |  | 64,04 |  |
| Н | 08.3.05.05 | Сталь листовая оцинкованная |  |  | т |  | 0,184 |  |  |  |  |  | 0,011592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  | т |  | 0,224 |  |  |  |  |  | 0,014112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 208,54 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 119,62 |  |
|  | Пр/812-092.0-1 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | % |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 007,66 |  |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  | % |  | 46 |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 352,86 |  |  |  | 2 731,23 |  |
| 3 | ГЭСНр53-01-020-09 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками |  |  | 100 м |  | 0,246 |  |  | 1 |  |  | 0,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 8,2041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 009,18 |  |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  | чел.-ч |  | 33,35 |  |  |  |  |  | 8,2041 |  |  |  |  |  |  | 488,68 |  |  |  | 4 009,18 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 721,80 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 4,29516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 177,50 |  |
|  | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема 37 м |  |  | маш.-ч |  | 8,61 |  |  |  |  |  | 2,11806 |  |  | 1 684,82 |  | 1,62 |  | 2 729,41 |  |  |  | 5 781,05 |  |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  | чел.-ч |  | 8,61 |  |  |  |  |  | 2,11806 |  |  |  |  |  |  | 897,31 |  |  |  | 1 900,56 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,24 |  |  |  |  |  | 0,05904 |  |  |  |  |  |  | 682,58 |  |  |  | 40,30 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,24 |  |  |  |  |  | 0,05904 |  |  |  |  |  |  | 586,53 |  |  |  | 34,63 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  | маш.-ч |  | 8,61 |  |  |  |  |  | 2,11806 |  |  |  |  |  |  | 425,13 |  |  |  | 900,45 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 8,61 |  |  |  |  |  | 2,11806 |  |  |  |  |  |  | 586,53 |  |  |  | 1 242,31 |  |
| П,Н | 14.5.04.03 | Мастика герметизирующая |  |  | кг |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 908,48 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 186,68 |  |
|  | Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  | % |  | 92 |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 611,75 |  |
|  | Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  | % |  | 52 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 737,07 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 606,91 |  |  |  | 24 257,30 |  |
| 4 | ФСЭМ-91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема 37 м |  |  | маш.-ч |  | -2,11806 |  |  | 1 |  |  | -2,11806 |  |  |  |  |  |  | 2 729,41 |  |  |  | -9 587,89 |  |
| 4 | ФСЭМ-91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема 37 м |  |  | маш.-ч |  | -2,11806 |  |  |  |  |  | -2,11806 |  |  | 1 684,82 |  | 1,62 |  | 2 729,41 |  |  |  | -5 781,05 |  |
| 4.1 | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  | чел.-ч |  | 1 |  |  |  |  |  | -2,11806 |  |  |  |  |  |  | 736,61 |  |  |  | -1 560,18 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7 341,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 560,18 |  |
|  | Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  | % |  | 92 |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 435,37 |  |
|  | Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  | % |  | 52 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -811,29 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9 587,89 |  |
| 5 | ФСЭМ-91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  | маш.-ч |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 225,43 |  |  |  | 15 453,62 |  |
| 5 | ФСЭМ-91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  | маш.-ч |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 756,44 |  | 1,62 |  | 1 225,43 |  |  |  | 7 352,58 |  |
| 5.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 553,35 |  |  |  | 3 320,10 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 672,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 320,10 |  |
|  | Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  | % |  | 92 |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 054,49 |  |
|  | Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  | % |  | 52 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 726,45 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 453,62 |  |
| 6 | ФСБЦ-01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  | шт |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 241,35 |  | 1,19 |  | 287,21 |  |  |  | 1 723,26 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 723,26 |  |
| 7 | ФСБЦ-14.5.01.01-0012 | Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов |  |  | л |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 316,55 |  | 1,19 |  | 376,69 |  |  |  | 2 260,14 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 260,14 |  |
| 8 | ГЭСН10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 100 м |  | 0,183 |  |  | 1 |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,2261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,27 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 6,7 |  |  |  |  |  | 1,2261 |  |  |  |  |  |  | 427,59 |  |  |  | 524,27 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,23 |  |
|  | 14.1.04.02-0011 | Клей, марка 88-Н |  |  | кг |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 0,1464 |  |  | 234,33 |  | 1,61 |  | 377,27 |  |  |  | 55,23 |  |
| Н | 11.3.03.13 | Уголок ПВХ |  |  | п.м |  | 100 |  |  |  |  |  | 18,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,50 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,27 |  |
|  | Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % |  | 108 |  |  | 0,9 |  |  | 97,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,59 |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % |  | 55 |  |  | 0,85 |  |  | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 290,66 |  |  |  | 1 334,19 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Ремонтные работы. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 430,78 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 068,37 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 295,36 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 941,53 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 125,52 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 195,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 068,37 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 295,36 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 941,53 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 125,52 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 155,79 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 608,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 009,90 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 155,79 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 608,43 |  |
|  |  | Всего по разделу 1 Ремонтные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 195,00 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,01991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,18466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 430,78 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 068,37 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 295,36 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 941,53 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 125,52 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 195,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 068,37 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 295,36 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 941,53 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 125,52 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 155,79 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 608,43 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 009,90 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 155,79 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 608,43 |  |
|  |  | Компенсация НДС (МАТ+ЭМ)*0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 732,59 |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 927,59 |  |
|  |  | НДС 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 096,38 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 023,97 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,01991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,18466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Составил: |  | (Л.Я. Манойлова) |
| --- | --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |
| Проверил: |  | (В.В. Штоколов) |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |

Приложение № 5 к Контракту

от «___»________ 2026 № ___

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 54. Новосибирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | Новосибирская область (1 зона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по текущему ремонту облицовки поверхности стены и входного крыльца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  | II квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 47,75686 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | 43,74 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,83 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | 0,00 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  |  | 0,00 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,61 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  |  | 0,00 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 | чел.-ч. |

| № п/п | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  |  | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен |  |  | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр63-03-001-05 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0492 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,65556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 531,13 |  |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  | чел.-ч |  | 74,3 |  |  |  |  |  |  | 3,65556 |  |  |  |  |  | 418,85 |  |  |  |  | 1 531,13 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,42 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,97 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  | 0,01722 |  |  | 37,32 |  | 1,63 | 60,83 |  |  |  |  | 1,05 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  | 0,01722 |  |  |  |  |  | 520,87 |  |  |  |  | 8,97 |  |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | маш.-ч |  | 1,64 |  |  |  |  |  |  | 0,080688 |  |  | 115,43 |  | 1,38 | 159,29 |  |  |  |  | 12,85 |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | маш.-ч |  | 3,28 |  |  |  |  |  |  | 0,161376 |  |  | 2,11 |  | 1,54 | 3,25 |  |  |  |  | 0,52 |  |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | т |  | 4,41 |  |  |  |  |  |  | 0,216972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 554,52 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 540,10 |  |
|  | Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 386,09 |  |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,05 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 854,88 |  |  |  |  | 3 633,66 |  |
| 2 | ГЭСН46-02-009-04 | Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0478 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,607992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,38 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | чел.-ч |  | 33,64 |  |  |  |  |  |  | 1,607992 |  |  |  |  |  | 415,04 |  |  |  |  | 667,38 |  |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  | т |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  | 0,21988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,38 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,38 |  |
|  | Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | % |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,32 |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | % |  | 52 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,04 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 927,62 |  |  |  |  | 1 621,74 |  |
| 3 | ГЭСНр69-01-015-01 | Затаривание строительного мусора в мешки |  |  |  | т |  | 0,436852 |  |  |  | 1 |  |  | 0,436852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4499576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,33 |  |
|  | 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 |  |  |  | чел.-ч |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  | 0,4499576 |  |  |  |  |  | 380,77 |  |  |  |  | 171,33 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,78 |  |
|  | 01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг |  |  |  | 100 шт |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0873704 |  |  | 1 828,55 |  | 1,77 | 3 236,53 |  |  |  |  | 282,78 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,11 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,33 |  |
|  | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | % |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,62 |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | % |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,39 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 572,89 |  |  |  |  | 687,12 |  |
| 4 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | 1т груза |  | 0,436852 |  |  |  | 1 |  |  | 0,436852 |  |  |  |  |  | 1 282,20 |  |  |  |  | 560,13 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,13 |  |
| 5 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  |  |  | 1т груза |  | 0,436852 |  |  |  | 1 |  |  | 0,436852 |  |  |  |  |  | 333,23 |  |  |  |  | 145,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,57 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 381,71 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 369,84 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,42 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,97 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,78 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,70 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 648,22 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 942,52 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 369,84 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,42 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,97 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,78 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 151,03 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 115,48 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,70 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 378,81 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 151,03 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 115,48 |  |
|  |  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 648,22 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7135096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСН15-02-018-02 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0478 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,24464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 117,27 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч |  | 88,8 |  |  |  |  |  |  | 4,24464 |  |  |  |  |  | 498,81 |  |  |  |  | 2 117,27 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,10 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,322172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,81 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  | 0,040152 |  |  | 37,32 |  | 1,63 | 60,83 |  |  |  |  | 2,44 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  | 0,040152 |  |  |  |  |  | 520,87 |  |  |  |  | 20,91 |  |
|  | 91.07.07-041 | Растворонасосы, производительность 1 м3/ч |  |  |  | маш.-ч |  | 5,9 |  |  |  |  |  |  | 0,28202 |  |  | 10,81 |  | 1,53 | 16,54 |  |  |  |  | 4,66 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 5,9 |  |  |  |  |  |  | 0,28202 |  |  |  |  |  | 520,87 |  |  |  |  | 146,90 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,82 |  |
|  | 01.7.15.06-0121 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм |  |  |  | т |  | 0,00012 |  |  |  |  |  |  | 0,0000057 |  |  | 76 630,40 |  | 1,29 | 98 853,22 |  |  |  |  | 0,56 |  |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  | 0,0002868 |  |  | 4 338,27 |  | 1,66 | 7 201,53 |  |  |  |  | 2,07 |  |
|  | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм |  |  |  | м2 |  | 5,54 |  |  |  |  |  |  | 0,264812 |  |  | 353,61 |  | 1,18 | 417,26 |  |  |  |  | 110,50 |  |
|  | 11.1.03.06-0072 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV |  |  |  | м3 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 0,002868 |  |  |  |  |  | 13 142,88 |  |  |  |  | 37,69 |  |
| Н | 04.3.01.12 | Растворы отделочные цементно-известковые |  |  |  | м3 |  | 1,87 |  |  |  |  |  |  | 0,089386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 443,00 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 285,08 |  |
|  | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  | 0,9 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 056,57 |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | % |  | 49 |  |  |  | 0,85 |  |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951,74 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 044,14 |  |  |  |  | 5 451,31 |  |
| 7 | ФСБЦ-04.3.01.12-0006 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 |  |  |  | м3 |  | 0,089386 |  |  |  | 1 |  |  | 0,089386 |  |  | 4 131,87 |  | 1,66 | 6 858,90 |  |  |  |  | 613,09 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,09 |  |
| 8 | ГЭСН15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0478 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,176382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,97 |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч |  | 3,69 |  |  |  |  |  |  | 0,176382 |  |  |  |  |  | 487,39 |  |  |  |  | 85,97 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,28 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 |  |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,000478 |  |  | 30,61 |  | 1,63 | 49,89 |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,000478 |  |  |  |  |  | 520,87 |  |  |  |  | 0,25 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  | 0,001912 |  |  |  |  |  | 733,62 |  |  |  |  | 1,40 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  | 0,001912 |  |  |  |  |  | 586,53 |  |  |  |  | 1,12 |  |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  | маш.-ч |  | 2,82 |  |  |  |  |  |  | 0,134796 |  |  | 4,52 |  | 1,41 | 6,37 |  |  |  |  | 0,86 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,76 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,000478 |  |  | 35,71 |  | 0,61 | 21,78 |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,0478 |  |  | 56,11 |  | 1,77 | 99,31 |  |  |  |  | 4,75 |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовки на акриловой основе |  |  |  | кг |  | 13,8 |  |  |  |  |  |  | 0,65964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,38 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,34 |  |
|  | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  | 0,9 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,61 |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | % |  | 49 |  |  |  | 0,85 |  |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,38 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 380,13 |  |  |  |  | 209,37 |  |
| 9 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  | кг |  | 0,65964 |  |  |  | 1 |  |  | 0,65964 |  |  |  |  |  | 113,19 |  |  |  |  | 74,66 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,66 |  |
| 10 | ГЭСН15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0478 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,509428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 685,24 |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч |  | 115,26 |  |  |  |  |  |  | 5,509428 |  |  |  |  |  | 487,39 |  |  |  |  | 2 685,24 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,93 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,67 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  | 0,003824 |  |  |  |  |  | 1 810,29 |  |  |  |  | 6,92 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  | 0,003824 |  |  |  |  |  | 674,07 |  |  |  |  | 2,58 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  | 0,012906 |  |  | 37,32 |  | 1,63 | 60,83 |  |  |  |  | 0,79 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  | 0,012906 |  |  |  |  |  | 520,87 |  |  |  |  | 6,72 |  |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  |  | маш.-ч |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  | 0,06214 |  |  | 2,31 |  | 1,55 | 3,58 |  |  |  |  | 0,22 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  | 0,06214 |  |  |  |  |  | 520,87 |  |  |  |  | 32,37 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 |  | 0,085 |  |  |  |  |  |  | 0,004063 |  |  | 35,71 |  | 0,61 | 21,78 |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0239 |  |  | 56,11 |  | 1,77 | 99,31 |  |  |  |  | 2,37 |  |
| Н | 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов |  |  |  | т |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,00239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.04 | Плитки рядовые |  |  |  | м2 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 4,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  |  |  | т |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  | 0,017925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 737,30 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 726,91 |  |
|  | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  | 0,9 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 454,22 |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | % |  | 49 |  |  |  | 0,85 |  |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 135,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 369,87 |  |  |  |  | 6 327,28 |  |
| 11 | ФСБЦ-14.1.06.02-0202 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня |  |  |  | т |  | 0,017925 |  |  |  | 1 |  |  | 0,017925 |  |  | 16 069,49 |  | 1,5 | 24 104,24 |  |  |  |  | 432,07 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,07 |  |
| 12 | ФСБЦ-06.2.05.03-0002 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм |  |  |  | м2 |  | 4,78 |  |  |  | 1 |  |  | 4,78 |  |  | 850,72 |  | 1,19 | 1 012,36 |  |  |  |  | 4 839,08 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 839,08 |  |
| 13 | ФСБЦ-04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  |  | т |  | 0,00239 |  |  |  | 1 |  |  | 0,00239 |  |  | 37 800,30 |  | 2,11 | 79 758,63 |  |  |  |  | 190,62 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,62 |  |
| 14 | ГЭСН11-01-039-06 | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных (высота 10 см) |  |  |  | 100 м |  | 0,0144 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,423504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,25 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч |  | 29,41 |  |  |  |  |  |  | 0,423504 |  |  |  |  |  | 498,81 |  |  |  |  | 211,25 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,61 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,000144 |  |  | 37,32 |  | 1,63 | 60,83 |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,000144 |  |  |  |  |  | 520,87 |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,00432 |  |  |  |  |  | 733,62 |  |  |  |  | 3,17 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,00432 |  |  |  |  |  | 586,53 |  |  |  |  | 2,53 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,000144 |  |  | 35,71 |  | 0,61 | 21,78 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  | 0,001296 |  |  |  |  |  | 6,39 |  |  |  |  | 0,01 |  |
| Н | 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов |  |  |  | т |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,000144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.03 | Плиты керамогранитные |  |  |  | м2 |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  | 0,14688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  |  |  | т |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  | 0,000576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,05 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,86 |  |
|  | Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  | % |  | 112 |  |  |  | 0,9 |  |  | 100,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,57 |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  | % |  | 65 |  |  |  | 0,85 |  |  | 55,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,16 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 248,61 |  |  |  |  | 550,78 |  |
| 15 | ФСБЦ-06.2.05.03-0002 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм |  |  |  | м2 |  | 0,14688 |  |  |  | 1 |  |  | 0,14688 |  |  | 850,72 |  | 1,19 | 1 012,36 |  |  |  |  | 148,70 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,70 |  |
| 16 | ФСБЦ-14.1.06.02-0202 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня |  |  |  | т |  | 0,000576 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000576 |  |  | 16 069,49 |  | 1,5 | 24 104,24 |  |  |  |  | 13,88 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,88 |  |
| 17 | ФСБЦ-04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  |  | т |  | 0,000144 |  |  |  | 1 |  |  | 0,000144 |  |  | 37 800,30 |  | 2,11 | 79 758,63 |  |  |  |  | 11,49 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,49 |  |
| 18 | ГЭСН15-07-020-02 | Установка раскладок: алюминиевых |  |  |  | 100 м |  | 0,13276 |  |  |  | 1 |  |  | 0,13276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1503948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 427,51 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч |  | 23,73 |  |  |  |  |  |  | 3,1503948 |  |  |  |  |  | 453,12 |  |  |  |  | 1 427,51 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,0013276 |  |  |  |  |  | 733,62 |  |  |  |  | 0,97 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,0013276 |  |  |  |  |  | 586,53 |  |  |  |  | 0,78 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,99 |  |
|  | 01.7.15.14-0310 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 16 мм |  |  |  | кг |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  | 0,0225692 |  |  |  |  |  | 354,14 |  |  |  |  | 7,99 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 437,25 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 428,29 |  |
|  | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  | 0,9 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 285,46 |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | % |  | 49 |  |  |  | 0,85 |  |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,88 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 989,38 |  |  |  |  | 3 317,59 |  |
| 19 | ФСБЦ-09.2.03.01-0031 | Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 152,10 |  |  |  |  | 760,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,50 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Ремонтные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 013,07 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 527,24 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,46 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,24 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 250,13 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 940,42 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 527,24 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,46 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,24 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 250,13 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 090,43 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 836,92 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 741,48 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 090,43 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 836,92 |  |
|  |  | Всего по разделу 2 Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 940,42 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,5043488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4092236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Входное крыльцо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ГЭСН15-01-010-01 | Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами (разборка с сохранением материала) |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0105 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.1_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 636,08 |  |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  |  | чел.-ч |  | 550 |  |  |  | 0,8 |  |  | 4,62 |  |  |  |  |  | 570,58 |  |  |  |  | 2 636,08 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,04 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,021504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,70 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,39 |  |  |  | 0,8 |  |  | 0,003276 |  |  |  |  |  | 1 810,29 |  |  |  |  | 5,93 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,39 |  |  |  | 0,8 |  |  | 0,003276 |  |  |  |  |  | 674,07 |  |  |  |  | 2,21 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч |  | 2,17 |  |  |  | 0,8 |  |  | 0,018228 |  |  | 37,32 |  | 1,63 | 60,83 |  |  |  |  | 1,11 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,17 |  |  |  | 0,8 |  |  | 0,018228 |  |  |  |  |  | 520,87 |  |  |  |  | 9,49 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая |  |  |  | т |  | 0,007 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 56 758,82 |  | 0,94 | 53 353,29 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 |  | 1,61 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35,71 |  | 0,61 | 21,78 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч |  | 2,547 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 6,39 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  |  |  | т |  | 0,0045 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 415,31 |  | 1,95 | 20 309,85 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза |  |  |  | кг |  | 4,2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 507,62 |  | 1,6 | 4 012,19 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.17.05-0021 | Карборунд |  |  |  | кг |  | 7,44 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 170,43 |  | 1,6 | 272,69 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 56,11 |  | 1,77 | 99,31 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 |  |  |  | м3 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 392,36 |  | 1,52 | 5 156,39 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 08.3.03.05-0017 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 3,0 мм |  |  |  | т |  | 0,02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 76 433,70 |  | 1,13 | 86 370,08 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Н | 13.1.02.04 | Плиты мраморные полированные для подступенков |  |  |  | м2 |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 13.1.02.04 | Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников |  |  |  | м2 |  | 81 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 654,82 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 647,78 |  |
|  | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  | 0,9 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 383,00 |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | % |  | 49 |  |  |  | 0,85 |  |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 102,80 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 820,95 |  |  |  |  | 6 140,62 |  |
| 21 | ГЭСН15-01-010-01 | Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами (плиты ранее демонтированные) |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0105 |  |  |  | 1 |  |  | 0,0105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 295,10 |  |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  |  | чел.-ч |  | 550 |  |  |  |  |  |  | 5,775 |  |  |  |  |  | 570,58 |  |  |  |  | 3 295,10 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,80 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,63 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.-ч |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  | 0,004095 |  |  |  |  |  | 1 810,29 |  |  |  |  | 7,41 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  | 0,004095 |  |  |  |  |  | 674,07 |  |  |  |  | 2,76 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч |  | 2,17 |  |  |  |  |  |  | 0,022785 |  |  | 37,32 |  | 1,63 | 60,83 |  |  |  |  | 1,39 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,17 |  |  |  |  |  |  | 0,022785 |  |  |  |  |  | 520,87 |  |  |  |  | 11,87 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,29 |  |
|  | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая |  |  |  | т |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  | 0,0000735 |  |  | 56 758,82 |  | 0,94 | 53 353,29 |  |  |  |  | 3,92 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 |  | 1,61 |  |  |  |  |  |  | 0,016905 |  |  | 35,71 |  | 0,61 | 21,78 |  |  |  |  | 0,37 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч |  | 2,547 |  |  |  |  |  |  | 0,0267435 |  |  |  |  |  | 6,39 |  |  |  |  | 0,17 |  |
|  | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А |  |  |  | т |  | 0,0045 |  |  |  |  |  |  | 0,0000473 |  |  | 10 415,31 |  | 1,95 | 20 309,85 |  |  |  |  | 0,96 |  |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза |  |  |  | кг |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0441 |  |  | 2 507,62 |  | 1,6 | 4 012,19 |  |  |  |  | 176,94 |  |
|  | 01.7.17.05-0021 | Карборунд |  |  |  | кг |  | 7,44 |  |  |  |  |  |  | 0,07812 |  |  | 170,43 |  | 1,6 | 272,69 |  |  |  |  | 21,30 |  |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,0525 |  |  | 56,11 |  | 1,77 | 99,31 |  |  |  |  | 5,21 |  |
|  | 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 |  |  |  | м3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,021 |  |  | 3 392,36 |  | 1,52 | 5 156,39 |  |  |  |  | 108,28 |  |
|  | 08.3.03.05-0017 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 3,0 мм |  |  |  | т |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  | 0,00021 |  |  | 76 433,70 |  | 1,13 | 86 370,08 |  |  |  |  | 18,14 |  |
| Н | 13.1.02.04 | Плиты мраморные полированные для подступенков |  |  |  | м2 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 13.1.02.04 | Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников |  |  |  | м2 |  | 81 |  |  |  |  |  |  | 0,8505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 653,82 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 309,73 |  |
|  | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  | 0,9 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 978,76 |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  | % |  | 49 |  |  |  | 0,85 |  |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 378,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762 960,00 |  |  |  |  | 8 011,08 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Входное крыльцо. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 308,64 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 931,18 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,84 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,33 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,29 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 151,70 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 931,18 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,84 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,33 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,29 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 361,76 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 481,30 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 957,51 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 361,76 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 481,30 |  |
|  |  | Всего по разделу 3 Входное крыльцо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 151,70 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,048384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 703,42 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 828,26 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,72 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,54 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 868,20 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,70 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 740,34 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 034,64 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 828,26 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,72 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,54 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 868,20 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 603,22 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 433,70 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,70 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 077,80 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 603,22 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 433,70 |  |
|  |  | Компенсация НДС (МАТ+ЭМ)*0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 742,38 |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 482,72 |  |
|  |  | НДС 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 274,14 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 756,86 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,6128584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4748276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Составил: |  | (Л.Я. Манойлова) |
| --- | --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |
| Проверил: |  | (В.В. Штоколов) |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |

Приложение № 6 к Контракту

от «___» ________ 2026 № ___

ФОРМА

Акт-допуск
для производства ремонтных работ
на территории объекта УФНС  России по Новосибирской области

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |

(наименование объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, эксплуатирующего действующий объект,

(Ф.И.О., должность)

и представитель Подрядчика

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Представитель Заказчика  предоставляет объект_____________________________________

(наименование  объекта)

ограниченный координатами  	,

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем ремонтных работ под руководством технического персонала, осуществляющего ремонтные работы, на следующий срок:

| начало | “ |  | ” |  | окончание “ |  | ” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

До начала ремонтных работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства ремонтных работ:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Подрядчик |
| --- | --- | --- |

Представитель Заказчика, эксплуатирующего объект

(подпись)

Представитель Подрядчика

(подпись)