	№
	Наименование товара
	Код ОКПД
	Код КТРУ
	Единица измерения
	Количество
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара       

	
	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Тип характеристики 
	Единица измерения характеристики
	Значение качественной характеристики
	Конкретное значение количественной характеристики
	Диапазон значений количественной характеристики

	1
	Растворитель реакционный для секвенирования
	20.59.52.199
	- 
	шт
	1
	Назначение
	качественная
	 
	Для подготовки образцов к процедуре капиллярного электрофореза
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Степень очистки
	качественная
	 
	Высокодеионизированный
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Агрегатное состояние
	качественная
	 
	Жидкость, без цвета, без запаха
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Количество действующего вещества
	количественная
	%
	 
	70
	 

	
	
	
	
	
	
	Объем
	количественная
	мл
	 
	5
	 

	
	
	
	
	
	
	Форма упаковки
	качественная
	 
	Пластиковый флакон с завинчивающейся крышкой
	 
	 

	2
	Набор для проведение циклического секвенирования
	20.59.52.199
	 -
	шт
	1
	Назначение
	качественная
	 
	Предназначен для проведения ПЦР с использованием терминирующих флуоресцентно-меченных дидезоксинуклеотидов в процессе подготовки проб для секвенирования по Сэнгеру
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Совместимость
	качественная
	 
	Набор реагентов совместим с генетическими анализаторами Applied Biosystems
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Концентрация готовой смеси для проведения секвенирующей реакции
	количественная
	кратность
	 
	2,5
	 

	
	
	
	
	
	
	Количество флаконов в упаковке
	количественная
	штук
	 
	1
	 

	
	
	
	
	
	
	Объем смеси в одном флаконе
	количественная
	мл
	 
	1
	 

	
	
	
	
	
	
	Требование к составу набора
	качественная
	 
	В состав набора не входит буфер для разведения компонентов сиквенсовой реакции
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Количество реакций
	количественная
	штук
	 
	125
	 

	
	
	
	
	
	
	Форма упаковки
	качественная
	 
	Пластиковый флакон с завинчивающейся крышкой
	 
	 


2

