Приложение № 1

Описание объекта закупки (Техническое задание)

- Требования к техническим, функциональным, качественным характеристикам и эксплуатационным (при необходимости) характеристикам (потребительским свойствам) товара:

| № п/п | Наименование по КТРУ | Код КТРУ | ОКПД2 | № характеристики п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица изменения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Обоснование дополнительных характеристик | Количество товара | Единица измерения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ферритин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 21.20.23.110-00009108 | 21.20.23.110 | 1 | Количество выполняемых тестов | 96 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ | 4 | набор |
|  |  |  |  | 2 | Назначение | Для анализаторов открытого типа и ручной постановки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Верхнее значение концентрации аналита в калибровочном образце | не менее 0,5 | Мкг/мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для успешной дифференциальной диагностики, выбора тактики лечения пациента и наблюдения за динамикой развития ответной реакции организма врачу-клиницисту необходимо знать точную концентрацию аналита, что и обеспечивает широкий диапазон измерений, не требующий лишних разведений образца |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Чувствительность | не более 0,0025 | Мкг/мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Высокая чувствительность необходима для исключения ложноотрицательных результатов |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Количество калибраторов с фиксированной концентрацией | не менее 6 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Чем больше калибраторов используется для построения калибровочной кривой, тем точнее будет результат исследуемой пробы, отложенной на этом графике |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Количество образца для анализа (сыворотка крови, плазма крови) | не более 0,02 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Чем меньше образца требуется для проведения одного анализа, тем больше различных исследований можно выполнить из одной пробы |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Использование отдельных лунок для бланка | не требуется |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | При необходимости выделения отдельных лунок для постановки бланка уменьшается количество образцов, которые можно протестировать, что влечет за собой перерасход реагентов |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Суммарное время инкубации | не более 45 | мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет не нарушать технологические процессы в лаборатории, которые выверены с учетом табельного расписания и максимально оптимизированы. Изменение в протоколе постановки тест-системы неизбежно повредит отлаженный механизм исследований в лаборатории |  |  |
| 2 | D-димер ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 21.20.23.110-00007603 | 21.20.23.110 | 1 | Метод | «сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Метод позволяет уменьшить долю ложноположительных и ложноотрицательных результатов и избежать влияния ревматоидного фактора, обеспечивает максимальную чувствительность и специфичность; минимизация количества операций при постановке анализа ведет к снижению числа ошибок при проведении методики, особенно в ручном формате. | 3 | набор |
|  |  |  |  | 2 | Количество выполняемых тестов | не менее 96 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлен количеством стандартных планшетов |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Верхнее значение концентрации аналита в калибровочном образце | не менее 3 | Мкг/мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для успешной дифференциальной диагностики, выбора тактики лечения пациента и наблюдения за динамикой развития ответной реакции организма врачу-клиницисту необходимо знать точную концентрацию аналита, что и обеспечивает широкий диапазон измерений, не требующий лишних разведений образца |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Чувствительность | не более 0,01 | Мкг/мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для успешной дифференциальной диагностики, выбора тактики лечения пациента и наблюдения за динамикой развития ответной реакции организма врачу-клиницисту необходимо знать точную концентрацию аналита, что и обеспечивает широкий диапазон измерений, не требующий лишних разведений образца |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Количество образца для анализа (плазма крови) | не более 0,01 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Высокая чувствительность необходима для исключения ложноотрицательных результатов |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Суммарное время инкубации | не более 75 | мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Чем меньше образца требуется для проведения одного анализа, тем больше различных исследований можно выполнить из одной пробы |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Использование шейкера | постановка анализа с использованием шейкера |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет не нарушать технологические процессы в лаборатории, которые выверены с учетом табельного расписания и максимально оптимизированы. Изменение в протоколе постановки тест-системы неизбежно повредит отлаженный механизм исследований в лаборатории |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Форма раствора ТМБ и конъюгата | готовы к использованию |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключает влияние внешних факторов, тем самым обеспечивая стабильность проведения анализа |  |  |
| 3 | Ротавирус антигены ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 21.20.23.110-00008066 | 21.20.23.110 | 1 | Количество выполняемых тестов | ≥ 96 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ | 3 | набор |
|  |  |  |  | 2 | Назначение | Для анализаторов открытого типа и ручной постановки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Метод | «сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Метод позволяет уменьшить долю ложноположительных и ложноотрицательных результатов и избежать влияния ревматоидного фактора, обеспечивает максимальную чувствительность и специфичность; минимизация количества операций при постановке анализа ведет к снижению числа ошибок при проведении методики, особенно в ручном формате. |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Количество лунок, используемых для внесения контролей при использовании целого планшета | не более 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Минимизация количества лунок для контролей позволяет оптимально использовать диагностический набор, увеличивая количество лунок для проб и снижая себестоимость теста |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Чувствительность (в титре) 1:128 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Высокая чувствительность необходима для исключения ложноотрицательных результатов |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Количество образца для анализа (фекалии) | не более 1 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Чем меньше образца требуется для проведения одного анализа, тем больше различных исследований можно выполнить из одной пробы |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Суммарное время инкубации (в образцах воды и культуральной жидкости) | не более 145 | мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет не нарушать технологические процессы в лаборатории, которые выверены с учетом табельного расписания и максимально оптимизированы. Изменение в протоколе постановки тест-системы неизбежно повредит отлаженный механизм исследований в лаборатории |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Суммарное время инкубации (в экстрактах фекалий) | не более 55 | мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет не нарушать технологические процессы в лаборатории, которые выверены с учетом табельного расписания и максимально оптимизированы. Изменение в протоколе постановки тест-системы неизбежно повредит отлаженный механизм исследований в лаборатории |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Использование шейкера | постановка анализа без использования шейкера |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено ограниченным количеством оборудования для проведения ИФА в лаборатории |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Форма раствора ТМБ и конъюгата | готовы к использованию |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Готовность реагентов уменьшает количество операций на подготовительном этапе постановки анализа, что экономит время оператора и снижает риск возникновения ошибок |  |  |

| 4 | Свободный трийодтиронин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | 21.20.23.110-00010511 | 21.20.23.110 | 1 | Назначение | Для анализаторов серии ACCESS system | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ | 1 | набор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | Количество выполняемых тестов | 100.0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  |  | Стабильность после вскрытия | ≥ 28 | дн | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения оптимального и максимально полного использования реагента при работе на анализаторе |  |  |

2. Требования к качеству Товара

| 2.1. | Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Транспортировка товара производится с соблюдением температурного режима. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту и упаковку, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности.). |
| --- | --- |
| 2.2. | Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка должна быть выполнена на русском языке и содержать: наименование товара, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок хранения. Маркировка должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при ее приемке от Поставщика. В соответствии с пунктом 11 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 27 «Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них» и ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 «Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования» информация, необходимая для идентификации медицинского изделия и его производителя, страны происхождения, а также информация для пользователя (профессионального или непрофессионального), касающаяся безопасности медицинского изделия, его функциональных свойств и эксплуатационных характеристик, в том числе этикетка для внесения записей, и инструкция по применению должны быть указаны на русском языке. |
| 3. Требования к отгрузке и доставке товара, сопроводительной документации |  |
| 3.1. | Разгрузка и складирование Товара в месте доставки производится силами и средствами Поставщика в присутствии представителя Заказчика. Прием товара на складе Заказчика производится с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни. |
| 3.2. | Поставщик за 3 (три) дня до предполагаемой даты поставки Товара уведомляет Заказчика о дате осуществления поставки Товара. |
| 3.3. | При поставке товара Поставщик предоставляет: -копию регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или копия регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации; -сертификаты (декларация) соответствия Госстандарта России (при наличии); -санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпиднадзора (при наличии). |
| 4. Срок поставки товара |  |
| 4.1. | Поставка товара осуществляется в течении 14 рабочих дней с момента заключения договора. |
| 5. Место доставки товара |  |
| 5.1. | 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Валентина Бирюкова, д.10 |
| 6. Срок приемки поставленного товара в части соответствия его количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом |  |
| 6.1. | Приемка товара осуществляется в течение 20 рабочих дней после доставки до склада Заказчика товара. |
| 7. Срок оформления результатов приемки товара |  |
| 7.1. | В течение 20 рабочих дней со дня поставки товара. |
| 8. Сведения о включенных в цену товара расходах |  |
| 8.1. | Цена Контракта включает в себя прибыль Исполнителя, все расходы, связанные с оказанием услуг: погрузо-разгрузочные работы, вывоз, транспортные расходы, расходные материалы, необходимых для оказания услуг, страхование, банковские услуги, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту. |
| 9. Гарантийные обязательства |  |
| 9.1. | Качество Товара должно соответствовать действующим государственным нормам, стандартам и иной нормативно-технической документации на данный вид товаров и подтверждаться при осуществлении поставки документами качества, необходимыми согласно действующему законодательству: копиями деклараций соответствия или сертификатов соответствия каждой позиции поставляемого товара. |
| 9.2. | Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, произведенным соответствующими производителями, промышленного производства, содержащими все необходимые коды и знаки производителя; официально предназначенными для поставки в Российскую Федерацию. Товар должен быть не бывшим в употреблении, не восстановленным, не поврежденным. |
| 9.3. | Остаточный срок годности на дату поставки не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Неисправный или дефектный товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. |
| 9.4. | В случае необходимости замены дефектного товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня уведомления Заказчиком Поставщика произвести замену некачественного товара на качественный товар. |