КОНТРАКТ №______________

на поставку и монтаж противопожарных дверей

ИКЗ: 261771703244077170100100011090000244

| г. Москва | «___» _____________ 2026г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени 
С. А. Герасимова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора ___________________________________________, действующего на основании доверенности №_____________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и иных действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых актов, заключили настоящий контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществить поставку и монтаж противопожарных дверей (далее – Товар/Услуги), согласно Спецификации и Техническому заданию (Приложение №1 и Приложение №2), а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты оказанных услуг на основании подписанного Сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг или УПД.

  - Место оказания услуг: г. Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 7.

  - Срок оказания услуг: 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания Контракта.

- ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость услуг по Контракту определена Сторонами согласно Спецификации (Приложение №1) и составляет ______________________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС _____ (_____) рублей _____ копеек (НДС не облагается на основании ________________ Налогового Кодекса Российской Федерации).

  - Оплата по факту оказанных услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления счета.

  - Цена контракта включает все затраты Исполнителя, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса услуг и работ, в том числе:

- затраты на выполнение услуг и работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования;

- затраты, связанные с обеспечением Исполнителя ресурсами, необходимыми и достаточными для выполнения услуг и работ на Объектах;

- оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и Контрактом;

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением услуг и работ, предусмотренных Контрактом.

  - Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.

  - Днём исполнения обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате признаётся день списания денежных средств со счёта банка, обслуживающего расчётный счёт Заказчика, в адрес расчётного счёта и иных реквизитов Исполнителя. По требованию Исполнителя Заказчик предоставляет ему копию платёжного поручения с отметкой банка о принятии к исполнению.

  - Заказчик не несет ответственности за задержку платежей в случае задержки или отсутствия финансирования из федерального бюджета.

  - Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества предоставляемых услуг и иных условий Контракта.

  - В случае изменения реквизитов расчетного счета Исполнитель обязан в течение трех рабочих дней с даты изменения расчетного счета сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

- ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

  - Услуги оказываются в течении 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания Контракта.

  - Исполнитель оказывает услуги по адресу: 129226, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 7.

  - Результат оказанных услуг оформляется Сторонами Актом сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Если в оказанных Исполнителем услугах будут обнаружены дефекты или недостатки, Заказчик обязан в течение 3-х дней направить Исполнителю мотивированный письменный отказ от приемки услуг или УПД.

  - В трехдневный срок со дня получения отказа Заказчика Стороны составляют Протокол, содержащий замечания, обнаруженные в ходе осмотра, перечень необходимых доработок и сроки их устранения.

  - После подписания Сторонами вышеуказанного протокола Исполнитель обязан устранить имеющиеся недостатки своими силами и за свой счет в срок, составляющий 7 (семь) календарных дней с даты обнаружения недостатков.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязуется:

    - Предоставить работникам Исполнителя помещения для размещения оборудования и складирования материалов, а также обеспечить допуск в них и в помещения на объекте.

    - По завершении Исполнителем оказанных услуг направить своего уполномоченного представителя для проведения их приемки и подписания Актов.

    - Оплатить оказанные Исполнителем услуги, предусмотренные Контрактом, в размерах и сроки, указанные в разделе 2 Контракта.

  - Исполнитель обязуется:

    - Оказать услуги, предусмотренные Контрактом, и сдать их Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом;

    - Оказать услуги в соответствии с технологическими нормативными документами для данного типа оборудования;

    - Оказывать услуги в полном соответствии со СНиП и использовать сертифицированные материалы;

    - Выполнять требования, предъявляемые к пропускному режиму, установленному на территории Заказчика. Своевременно и полно информировать Заказчика о данных специалистов, для оформления пропуска на объект;

    - Нести ответственность за выполнение требований по технике безопасности и пожарной безопасности при оказании услуг;

    - Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе оказания услуг людям, оборудованию или помещениям Заказчика, или третьим лицам.

    - Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в оказанной услуге.

    - Информировать Заказчика о ходе оказания услуг обеспечивать беспрепятственный доступ к месту оказания услуг для проверки хода и качества их оказания;

    - В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг или делающих дальнейшее продолжение оказания услуг невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

    - Представить Заказчику документацию, связанную с процессом оказания услуг, в полном объеме.

  - Права Сторон:

    - Заказчик имеет право проверять качество и ход оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

    - В случае приостановления (прекращения) услуг по указанию Заказчика, Стороны обязаны в трехдневный срок составить двухсторонний Акт оказанной части услуг по Контракту и фактических затратах Исполнителя. Заказчик обязан оплатить эти услуги в соответствии с подписанным Актом;

    - Ни одна из Сторон не может передавать свои права третьей Стороне без согласия другой Стороны.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом.

  - Гарантийный срок на оказанные услуги – не менее 24 месяцев.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

  - Исполнитель гарантирует:

- наличие у себя всех допусков, удостоверений, разрешений и т.п., необходимых для выполнения услуг и работ, в соответствии с Контрактом, если наличие таких допусков, удостоверений, разрешений и т.п. предусмотрено действующим законодательством для производства такого вида работ;

- выполнение всех услуг и работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, в соответствии с п.5 ст. 34 Закона о контрактной системе.

  - В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), в соответствии с п.6 ст. 34 Закона о контрактной системе.

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, в соответствии с п.7 ст. 34 Закона о контрактной системе, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

  - В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем и (или) в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф  в соответствии с пунктами 3 - 9 «Правил…», утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 10% цены Контракта.

  - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 копеек.

  - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - Заказчик не несет ответственности за задержку платежей в случае задержки или отсутствия финансирования из федерального бюджета.

  - Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, или по вине другой Стороны.

  - Уплата неустойки не освобождает Исполнителя и Заказчика от лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

  - В случае причинения имущественного вреда Заказчику по вине Исполнителя, последний несёт материальную ответственность в размере реального ущерба.  Факт ущерба и виновная сторона устанавливаются комиссией, состоящей из полномочных представителей заинтересованных сторон.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Контракта в результате пожара, наводнения, урагана, землетрясения и т.д. или наложения органами Государственной власти ограничений на деятельность любой из Сторон, и эти обстоятельства стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по- Контракту, обязана не позднее 10 (десяти) дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме уведомить другую сторону о возникновении, предполагаемом времени действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим компетентным органом или организацией.

  - Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы составит более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения всего Контракта или его неисполнимой части, в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

  - В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

  - Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

  - До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

  - Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем организации – Стороны настоящего Контракта или иным надлежащим образом уполномоченным лицом. Претензия должна содержать: требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства РФ; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования.

  - В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

  - По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. Ответ на претензию, в случае ее удовлетворения, в обязательном порядке должен содержать срок исполнения Стороной своих обязательств по Контракту.

  - В случае если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

  - Если в ответе на претензию Сторона не отказывается исполнить требуемое действие, но не указывает конкретный срок его исполнения, претензия не считается удовлетворенной.

  - При не достижении согласия, а именно в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, непредставления ответа на претензию в срок, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Контракт вступает в силу со дня его подписания последней стороной и действует до 30.11.2026 года.

  - Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Исполнителя и Заказчика от ответственности за нарушение условий Контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает обязательств по окончательным расчетам.

  - Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно в соответствии с нормами гражданского законодательства и Закона о контрактной системе. Изменение существенных условий настоящего Контракта допускается в соответствии со ст. 95 Закона о контрактной системе, если возможность изменения условий настоящего Контракта была предусмотрена документацией о закупке.  Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

  - Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства, а также основаниям, предусмотренным условиями настоящего Контракта.

  - Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства, а также основаниям, предусмотренным условиями настоящего Контракта. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

  - Во всех случаях, не оговоренных Контрактом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а также принципами добросовестности и разумности.

  - К Контракту прилагаются приложения и являются его неотъемлемыми частью:

- Приложение №1 – Калькуляция.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова» | ## Полное наименование организации - поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |
| ## Адрес места нахождения: 129226, ## г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 3 ## ИНН 7717032440/КПП 771701001 ## ОКТМО 45360000 ## Код ОПФ 75103 ## ОКВЭД 85.22 ## Казначейский счет 03214643000000017300 ## Лицевой счет: 20736У64490 ## УФК по г. Москве (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова) ## Учетный номер У6449 ## Наименование банка: ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО г.МОСКВЕ г.Москва ## Единый казн. счет: 40102810545370000003 ## БИК 004525988 | ## Адрес местонахождения: ___________ ## _______________________________ ## ИНН ___________________________ ## КПП (при наличии) _________________ ## Банковские реквизиты: ## р/с _____________________________ ## к/с _____________________________ ## БИК ____________________________ ## ОКОПФ ## ОКПО ## ОКПД2 ## ОКАТО ## ОКТМО ## Для бюджетных учреждений (дополнительно): ## Наименование органа Федерального казначейства _____________________ ## Лицевой счет ____________________ ## КБК ____________________________ |
| ## Тел.: 8 (499) 181-38-68 ## Адрес электронной почты: mail@vgik.ru ## Ответственный по контракту: ## Начальник штаба ГО и ЧС ## Павлов Андрей Львович ## Инженер по пожарной безопасности ## Ткаченко Юрий Иванович ## Тел. +7 (499) 760-23-40 ## Email: pavlov.al@vgik.ru | ## Адрес электронной почты: ## ________________________________ ## Телефон: ________________________________ |
| Проректор ________________ / _________________ / м.п. | / _________________ / м.п. |

Приложение №1

к Контракту№ ______________

от «___» _____________ 2026г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку и монтаж противопожарных дверей

| №, п /п | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверь противопожарная металлическая, размер по раме 1180 х 2060 | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Дверь противопожарная металлическая, размер по раме 1320 х 2330 | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Дверь противопожарная металлическая, размер по раме 1170 х 2270 | шт. | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Всего наименований 3, ______________________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС _____ (_____) рублей _____ копеек (НДС не облагается на основании ________________ Налогового Кодекса Российской Федерации).

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова» | ## Полное наименование организации - поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |
| Проректор ________________ / _________________ / м.п. | / _________________ / м.п. |

Приложение №1

к Контракту№ ______________

от «___» _____________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж противопожарных дверей

- Поставщик осуществляет за свой счет, своими силами и средствами поставку и монтаж дверей противопожарных металлических (далее – Товар) в соответствии с требованиями технического задания и Контракта.

- Срок поставки и монтажа Товара: в течение 30 рабочих дней с даты заключения Контракта.

- Адрес поставки и монтажа Товара: г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д.7.

Поставка Товара и монтаж Товара осуществляются в рабочие дни с 09-00 до 17-00.

- Для определения точных размеров дверей противопожарных металлических, необходимых для поставки по настоящему Контракту, перед началом выполнения поставки Товара и монтажа поставляемого Товара Поставщик самостоятельно, за свой счет производит все окончательные замеры дверных проемов в помещениях по месту выполнения монтажных работ, по адресу указанном в пункте 3 настоящего технического задания.

- Поставка Товара и монтаж поставляемого Товара осуществляется Поставщиком с соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных в здании по адресу поставки и монтажа Товара, указанному в пункте 3 настоящего технического задания.

- Поставщик должен предоставить в письменной форме список работников, привлекаемых Поставщиком для выполнения монтажа поставляемого Товара, не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления монтажа поставляемого Товара.

- Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее установленного производителем гарантийного срока, но не менее 24 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Гарантийный срок на монтаж Товара равен сроку, установленному для поставляемого товара, и составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке. На материалы, которые были использованы при монтаже Товара – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала.

- В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет, своими силами, средствами незамедлительно исправлять выявленные недостатки (дефекты), в том числе и дефекты монтажных работ, в срок, согласованный с Заказчиком. Затраты на доставку Товара в адрес его замены и обратно до Заказчика несет Поставщик.

- Требования к качеству Товара:

  - В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                             «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

  - Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья людей, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), если такие требования предъявляются к данному виду товара действующим законодательством Российской Федерации или Контрактом.

  - Двери противопожарные металлические должны соответствовать:

- ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 53303-2009 Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость;

- ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования;

    - ГОСТ Р 53307-2009 Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость;

- ГОСТ 30247.4-2022 Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытания на огнестойкость.

  - Двери противопожарные металлические должны выполнять следующие функции:

- преградить путь распространения пожара от места возгорания по зданию;

- перекрыть пути распространения холодного и горячего дыма;

- не допустить притока кислорода к очагу возгорания;

- не допустить повышения температуры в помещении со стороны противоположной пожару.

  - На каждой двери противопожарной металлической должна быть паспортная табличка (противопожарная шильда) с указанием сведений о производителе, технических характеристиках, серийный номер изделия и предел огнестойкости конструкции.

  - Поставщик должен предоставить Заказчику паспорт на дверь противопожарную металлическую, а также сертификаты соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ) на дверь, огнеупорную монтажную пену и доводчики.

  - Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.

  - Заказчик имеет право отказаться от Товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют требуемой комплектации Товара.

- Общие требования к монтажу противопожарных дверей Товара:

10.1. Монтаж новых противопожарных дверей, включает в себя демонтаж (очистка проема от строительного мусора).

10.2. При выполнении монтажа поставляемого Товара Поставщик должен иметь действующую лицензию в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» на право предоставления услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а именно (в соответствии с п.8 Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»): Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

10.3. Выполнение демонтажа включает себя:

- очистка проема от строительного мусора;

- выравнивание краев проема;

- усиление проема при необходимости;

10.4. Выполнение монтажа двери противопожарной металлической включает себя:

- подготовка дверного проема под установку двери противопожарной металлической;

- монтаж двери противопожарной металлической;

- заполнение зазоров между коробкой и несущей конструкцией противопожарной монтажной пеной или аналогичным материалом. Монтажная пена для противопожарной двери должна применяться огнеупорная, обладающая большой степенью термостойкости;

- удаление лишней монтажной пены после полного затвердевания монтажных швов;

- вывоз строительного мусора;

10.5. При выполнении монтажа Товара Поставщик должен руководствоваться и соблюдать основные требования следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- и другим нормативным документам, регламентирующим данный вид работ.

10.6. Поставщик должен поставить необходимые для выполнения монтажа Товара материалы, а также осуществить их разгрузку и складирование по месту монтажа без дополнительных затрат со стороны Заказчика, гарантировать качество используемых материалов.

10.7. Поставщик гарантирует: все материалы, используемые в процессе монтажа Товара, являются новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должны иметь дефектов функционирования при штатном режиме использования.

10.8. Все используемые материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении монтажа Товара.

10.9. Поставщик обязуется содержать место проведения монтажа и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения монтажа Товара, обеспечивать их уборку, вывоз и утилизацию за свой счет, своими средствами и силами.

11. Общие требование к поставке Товара:

11.1. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Все расходы, связанные с транспортировкой противопожарных дверей до места установки, несет Поставщик.

11.2. Организация процесса:

- обеспечить доставку противопожарных дверей в согласованные с Заказчиком сроки;

- организовать транспортировку с соблюдением всех требований к сохранности товар;

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара и требования к комплектации

(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям)

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта закупки, КТРУ | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель (наименование характеристики) | Значение характеристики | Ед. измер. хар-ки | Обоснование применения дополнительных характеристик |  |  |
| 1 | Дверь противопожарная металлическая КТРУ: 25.12.10.000-00000011 (примерный внешний вид) | Назначение по месту установки | Наружная | - | Позиция по КТРУ | Штука | 1 |
|  |  | Предел огнестойкости | 60 | Минута | Позиция по КТРУ обязательная |  |  |
|  |  | Тип двери | EI (огнестойкая) | - | Позиция по КТРУ обязательная |  |  |
|  |  | Толщина дверного полотна | ≥ 60 | Миллиметр | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери по наличию остекления | Остекленная | - | Позиция по КТРУ обязательная |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию притвора | С притвором | - | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Количество контуров уплотнения в притворе | 2 | штука | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по числу полотен | Полуторный | - | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Тип конструкции коробки дверного блока | Замкнутая коробка | - | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию порога | С порогом | - | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию фрамуги | С фрамугой | - | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Вид открывания полотна дверного блока | Наружу | - | При выходе из помещения |  |  |
|  |  | Тип двери по способу открывания | Распашная | - | Для быстрого доступа в помещение, в том числе для заноса габаритных предметов |  |  |
|  |  | Цвет | Серый | - | Для соответствия с цветовой гаммой внутренних помещений |  |  |
|  |  | Комплектность: Доводчик на основном дверном полотне | 1 | штука | Доводчик должен работать плавно, без заеданий и рывков. Доводчик контролирует скорость движения дверного полотна при закрывании. Обеспечивает плавное замедление в конце хода и мягкую остановку дверного полотна без удара. |  |  |
|  |  | Комплектность: Механический замок (ключ/вертушка) | Наличие на основном дверном полотне | - | обеспечение ограничения доступа посторонних лиц. Замок должен работать плавно, без заеданий и рывков. |  |  |
|  |  | Комплектность: Ключ | ≥ 3 | штука |  |  |  |
|  |  | Комплектность: Количество петель на каждом дверном полотне | ≥ 3 | штука | обеспечение лёгкого и плавного закрывания и открывания двери |  |  |
|  |  | Высота дверного полотна | ≥ 2300 и < 2340 | Миллиметр | По результатам выполненных Заказчиком замеров 2 330 мм. |  |  |
|  |  | Ширина основного дверного полотна | ≥ 800 и < 920 | Миллиметр | По результатам выполненных Заказчиком замеров 900 мм. |  |  |
|  |  | Ширина дополнительного дверного полотна | ≥ 300 и < 440 | Миллиметр | По результатам выполненных Заказчиком замеров 420 мм. |  |  |
|  |  | Наличник сверху | 50 | Миллиметр | - |  |  |
|  |  | Наличник правый | 50 | Миллиметр | - |  |  |
|  |  | Наличник левый | 50 | Миллиметр | - |  |  |
|  |  | Наличник нижний | Отсутствует | - | - |  |  |
|  |  | Порог | 14 | Миллиметр | - |  |  |
|  |  | Стеклопакет | 600*300*24 | Миллиметр | В рабочей створке от пола на 1200 мм. |  |  |
|  |  | Сторона открывания | Левая | - | - |  |  |

КТРУ 25.12.10.000-00000011 предусматривает указание дополнительных характеристик.

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:

В соответствии с п. 5 и п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145), ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в целях обеспечения соответствия закупаемого товара потребностям Заказчика, а также обеспечения взаимодействия закупаемых товаров с товарами, используемыми заказчиком Заказчику требуется уточнение характеристик объекта Закупки, не предусмотренных каталогом. В описании объекта закупки Заказчиком использовались дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены каталогом.

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта закупки, КТРУ | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель (наименование характеристики) | Значение характеристики | Ед. измер. хар-ки | Обоснование применения дополнительных характеристик |  |  |
| 2 | Дверь противопожарная металлическая КТРУ: 25.12.10.000-00000011 | Назначение по месту установки | Наружная | - | Позиция по КТРУ | Штука | 1 |
|  |  | Предел огнестойкости | 60 | Минута | Позиция по КТРУ обязательная |  |  |
|  |  | Тип двери | EI (огнестойкая) | - | Позиция по КТРУ обязательная |  |  |
|  |  | Толщина дверного полотна | ≥ 60 | Миллиметр | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери по наличию остекления | Остекленная | - | Позиция по КТРУ обязательная |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию притвора | С притвором | - | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Количество контуров уплотнения в притворе | 2 | штука | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по числу полотен | Одностворчатый | - | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Тип конструкции коробки дверного блока | Замкнутая коробка | - | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию порога | С порогом | - | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию фрамуги | С фрамугой | - | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Вид открывания полотна дверного блока | Наружу | - | При выходе из помещения |  |  |
|  |  | Тип двери по способу открывания | Распашная | - | Для быстрого доступа в помещение, в том числе для заноса габаритных предметов |  |  |
|  |  | Цвет | Серый | - | Для соответствия с цветовой гаммой внутренних помещений |  |  |
|  |  | Комплектность: Доводчик на основном дверном полотне | 1 | штука | Доводчик должен работать плавно, без заеданий и рывков. Доводчик контролирует скорость движения дверного полотна при закрывании. Обеспечивает плавное замедление в конце хода и мягкую остановку дверного полотна без удара. |  |  |
|  |  | Комплектность: Механический замок (ключ/вертушка) | Наличие на основном дверном полотне | - | обеспечение ограничения доступа посторонних лиц. Замок должен работать плавно, без заеданий и рывков. |  |  |
|  |  | Комплектность: Ключ | ≥ 3 | штука | Доводчик должен работать плавно, без заеданий и рывков. Доводчик контролирует скорость движения дверного полотна при закрывании. Обеспечивает плавное замедление в конце хода и мягкую остановку дверного полотна без удара. |  |  |
|  |  | Комплектность: Количество петель на каждом дверном полотне | ≥ 3 | штука | обеспечение лёгкого и плавного закрывания и открывания двери |  |  |
|  |  | Высота дверного полотна, уточнённая | ≥ 2000 и < 2070 | Миллиметр | По результатам выполненных Заказчиком замеров 2060 мм. |  |  |
|  |  | Ширина основного дверного полотна | ≥ 900 и < 1190 | Миллиметр | По результатам выполненных Заказчиком замеров1180 мм. |  |  |
|  |  | Наличник сверху | 50 | Миллиметр | - |  |  |
|  |  | Наличник правый | 50 | Миллиметр | - |  |  |
|  |  | Наличник левый | 50 | Миллиметр | - |  |  |
|  |  | Наличник нижний | Отсутствует | - | - |  |  |
|  |  | Порог | 14 | Миллиметр | - |  |  |
|  |  | Стеклопакет | 600*300*24 | Миллиметр | В рабочей створке от пола на 1200 мм. |  |  |
|  |  | Сторона открывания | Левая | - | - |  |  |

КТРУ 25.12.10.000-00000011 предусматривает указание дополнительных характеристик.

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:

В соответствии с п. 5 и п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145), ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в целях обеспечения соответствия закупаемого товара потребностям Заказчика, а также обеспечения взаимодействия закупаемых товаров с товарами, используемыми заказчиком Заказчику требуется уточнение характеристик объекта Закупки, не предусмотренных каталогом. В описании объекта закупки Заказчиком использовались дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены каталогом.

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта закупки, КТРУ | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель (наименование характеристики) | Значение характеристики | Ед. измер. хар-ки | Обоснование применения дополнительных характеристик |  |  |
| 14 | Дверь противопожарная металлическая КТРУ: 25.12.10.000-00000011 | Назначение по месту установки | Наружная | - | Позиция по КТРУ | Штука | 1 |
|  |  | Предел огнестойкости | 60 | Минута | Позиция по КТРУ обязательная |  |  |
|  |  | Тип двери | EI (огнестойкая) | - | Позиция по КТРУ обязательная |  |  |
|  |  | Толщина дверного полотна | ≥ 60 | Миллиметр | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери по наличию остекления | Остекленная | - | Позиция по КТРУ обязательная |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию притвора | С притвором | - | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Количество контуров уплотнения в притворе | 2 | Штука | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по числу полотен | Одностворчатый | - | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Тип конструкции коробки дверного блока | Замкнутая коробка | - | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию порога | С порогом | - | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию фрамуги | С фрамугой | - | Позиция по КТРУ |  |  |
|  |  | Вид открывания полотна дверного блока | По согласованию с Заказчиком | - | В зависимости от расположения дверных проемов в помещениях |  |  |
|  |  | Тип двери по способу открывания | Распашная | - | Для быстрого доступа в помещение, в том числе для заноса габаритных предметов |  |  |
|  |  | Цвет | Серый | - | Для соответствия с цветовой гаммой внутренних помещений |  |  |
|  |  | Комплектность: Доводчик на основном дверном полотне | 1 | штука | Доводчик должен работать плавно, без заеданий и рывков. Доводчик контролирует скорость движения дверного полотна при закрывании. Обеспечивает плавное замедление в конце хода и мягкую остановку дверного полотна без удара. |  |  |
|  |  | Комплектность: Механический замок (ключ/вертушка) | Наличие на основном дверном полотне | - | обеспечение ограничения доступа посторонних лиц. Замок должен работать плавно, без заеданий и рывков. |  |  |
|  |  | Комплектность: Ключ | ≥ 3 | штука |  |  |  |
|  |  | Комплектность: Количество петель на каждом дверном полотне | ≥ 3 | штука | обеспечение лёгкого и плавного закрывания и открывания двери |  |  |
|  |  | Высота дверного полотна, уточнённая | ≥ 2000 и < 2290 | Миллиметр | По результатам выполненных Заказчиком замеров 2 270 мм .отсечка 2000 мм. |  |  |
|  |  | Ширина основного дверного полотна | ≥ 900 и < 1180 | Миллиметр | По результатам выполненных Заказчиком замеров1170 мм. |  |  |
|  |  | Наличник сверху | 45 | Миллиметр | - |  |  |
|  |  | Наличник правый | 45 | Миллиметр | - |  |  |
|  |  | Наличник левый | 45 | Миллиметр | - |  |  |
|  |  | Наличник нижний | Отсутствует | - | - |  |  |
|  |  | Порог | 14 | Миллиметр | - |  |  |
|  |  | Стеклопакет | 600*300*24 | Миллиметр | В рабочей створке от пола на 1200 мм. |  |  |
|  |  | Сторона открывания | Левая | - | - |  |  |

КТРУ 25.12.10.000-00000011 предусматривает указание дополнительных характеристик.

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:

В соответствии с п. 5 и п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145), ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в целях обеспечения соответствия закупаемого товара потребностям Заказчика, а также обеспечения взаимодействия закупаемых товаров с товарами, используемыми заказчиком Заказчику требуется уточнение характеристик объекта Закупки, не предусмотренных каталогом. В описании объекта закупки Заказчиком использовались дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены каталогом.

Доборы, с учетом общего количества дверей включены в стоимость дверей. Точные размеры определяются согласно проведенным Поставщиком замерам.

*Поставщик перед выполнением обязательств по контракту самостоятельно дополнительно, для исключения неточностей, производит замеры проемов, предназначенных для монтажа поставляемых по контракту дверей противопожарных металлических.

Стоимость включает в себя выезд специалиста для проведения уточнения по размерам поставляемых дверей, поставку, а также выполнение демонтажных работ и монтажных работ.

Демонтажные работы:

- очистка проема от строительного мусора

- выравнивание краев проема

- усиление проема при необходимости

Монтажные работы:

- подготовка дверного проема под установку двери противопожарной металлической

- монтаж двери противопожарной металлической

- заполнение зазоров между коробкой и несущей конструкцией противопожарной монтажной пеной или аналогичным материалом. Монтажная пена для противопожарной двери должна применяться огнеупорная, обладающая большой степенью термостойкости

- удаление лишней монтажной пены после полного затвердевания монтажных швов

- оштукатуривание зазоров между коробкой и несущей конструкцией после удаления монтажной пены с целью недопущения разрушения последней

Разъяснения обозначений, используемых в требованиях к товару:

Наименование и характеристики товара указаны с учетом требования Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно п.5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145) заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога, за исключением случаев указанных в пп. а и б. п.5. Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 1

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова» | ## Полное наименование организации - поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |
| Проректор ________________ / _________________ / м.п. | / _________________ / м.п. |