| «УТВЕРЖДЕНО» ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ''ГВАРДЕЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА'' |  |
| --- | --- |

# Описание объекта закупки (техническое задание)

Поставка медицинского оборудования (Набор гинекологических инструментов (Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования)), ввод в эксплуатацию медицинского оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги. | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование использования дополнительной характеристики | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |
| 1 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:В соответствии с п.5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145), ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ ''О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд'' и в целях обеспечения соответствия закупаемого товара индивидуальным потребностям заказчиков, в описании объекта закупки заказчиками использовались дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позициях каталога. | КТРУ: 32.50.50.190-00000261 ОКПД2: 32.50.50.190 | Зеркало влагалищное по Куско № 1; ≥ 2; ШТ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Зеркало влагалищное по Куско № 2; ≥ 2; ШТ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Зеркало влагалищное по Куско № 3; ≥ 2; ШТ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Зеркало влагалищное по Симсу № 3; ≥ 1; ШТ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Зеркало-подъёмник влагалищное по Отто №2; ≥ 1; ШТ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Зонд маточный с делениями; ≥ 2; ШТ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Катетер уретральный металлический изогнутый, женский №17; ≥ 1; ШТ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Корнцанг изогнутый; ≥ 1; ШТ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Корнцанг прямой; ≥ 1; ШТ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Ложка гинекологическая двухсторонняя; ≥ 1; ШТ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Ножницы с одним острым концом прямые; ≥ 1; ШТ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Ножницы с одним острым концом прямые, длина; ≥ 140; ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Ножницы тупоконечные, прямые; ≥ 1; ШТ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Ножницы тупоконечные, прямые, длина; ≥ 170; ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Пинцет анатомический 1 общего назначения; ≥ 1; ШТ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Пинцет анатомический 1 общего назначения, длина; ≥ 250; ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Пинцет анатомический 1 общего назначения, ширина; ≥ 2.5; ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Пинцет анатомический 2 общего назначения; ≥ 2; ШТ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Пинцет анатомический 2 общего назначения, длина; ≥ 150; ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Пинцет анатомический 2 общего назначения, ширина; ≥ 2.5; ММ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Пинцет гинекологический; ≥ 1; ШТ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Пинцет хирургический общего назначения; ≥ 1; шт; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Пинцет хирургический общего назначения, длина; ≥ 150; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Пинцет хирургический общего назначения, ширина; ≥ 2.5; мм; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Стетоскоп акушерский; ≥ 1; шт; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Шпатель гинекологический; ≥ 1; ШТ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. Кипятильник дезинфекционный; ≥ 1; ШТ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики; В соответствии с потребностями Заказчика. | 10.00 | шт |  |