ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поверку прибора учета тепловой энергии

1. Место оказания услуг: 600005, Владимирская область, г. Владимир, 
ул. Асаткина, д. 33.

2. Срок оказания услуг: в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

3. Порядок оказания услуг:

Исполнитель:

– демонтирует прибор учета тепловой энергии;

– проводит поверку прибора учета тепловой энергии;

– монтирует прибора учета тепловой энергии;

– проводит  пуско-наладку прибора учета тепловой энергии.

Исполнитель принимает и сдает прибор учета Заказчику по Акту приема-передачи.

| Средство измерения | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Теплосчетчик ТЭМ-104-4 В состав теплосчетчика входят следующие автономные измерительные блоки: ИВБ № 156054, ПРП - 32 № 102154, ПРП - 32 № 102170 | шт. | 1 |

4. Требования к результатам услуг:

Поверка прибора учета тепловой энергии должна проводиться лицами, имеющими аккредитацию в национальной системе аккредитации на право поверки средств измерений в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

Сведения о результатах поверки прибора учета тепловой энергии в целях подтверждения поверки должны быть переданы Исполнителем в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с пунктом 21 раздела IV приказа Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» (далее - Приказ Минпроторга России от 31 июля 2020г. № 2510).

В соответствии с пунктами 22, 23 раздела IV Приказа Минпроторга России от 31.07.2020 № 2510 Исполнитель передает Заказчику свидетельство о поверке (в случае положительных результатов поверки) или извещение о непригодности (в случае отрицательных результатов поверки).

Поверка должна осуществляться в соответствии с требованиями:

– Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

– ПР 50.2.012-94. Правила по метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аттестации поверителей средств измерений";

– Приказ Минпромторга России от 31 июля 2020 года № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

– Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 734 «Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Приведенный перечень нормативно-правовых актов не является исчерпывающим. В случае если оказание услуг не предполагает применения отдельных нормативно-правовых актов из приведённого перечня в силу не проведения соответствующих услуг, либо не совершения действий, которые регулируются такими актами, такие нормативно-правовые акты не применяются, а в случае, если услуги или действия, совершаемые Исполнителем, регулируются иными нормативно-правовыми актами, применяются положения соответствующих нормативно-правовых актов.

5. Качество оказываемых услуг:

Результат оказанных услуг должен быть надлежащего качества и обеспечивать потребности Заказчика.

Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказанных услуг в соответствии с установленными в Российской Федерации государственными стандартами, техническим регламентом или техническими условиями, нормами и правилами, утвержденными в отношении данного вида услуг.

6. Порядок приемки и оплаты оказанных услуг:

После оказания услуг Исполнитель предоставляет в течение 2 (Двух) рабочих дней надлежащим образом оформленные документы о приемке, подтверждающих их выполнение.

После получения документа о приемке Заказчик обязан провести экспертизу представленных Исполнителем результатов оказанных услуг, подписать его  в течение 5 (Пяти) рабочих дней, направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке со стороны Заказчика, Исполнитель вправе в течение срока установленного в мотивированном отказе, устранить причины, указанные в мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке повторно. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

Заказчик оплачивает результат оказанных услуг в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Заключая настоящий Контракт (Договор), Исполнитель (Поставщик) декларирует, что в соответствии с пунктами 3-9, 10, 11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" соответствует следующим требованиям:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является иностранным агентом;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

«____» ___________ 2026 г.                                     ______________ / __________________/

дата                                                                            (Подпись)                                   (ФИО)