Техническое задание

на поставку фильтрующих элементов к фильтру гейзер престиж ПМ
 для нужд ФКУ НИИИТ ФСИН России

| № п/п | Характеристики товара | Кол-во | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Картридж PP Размер фильтруемых частиц: не более 5 мкм Температура очищаемой воды: от 5 до 40 °С Тип сменного модуля: 10SL | 1 | шт. |
| 2. | Картридж PP Размер фильтруемых частиц: не более 1 мкм Температура очищаемой воды: от 5 до 40 °С Тип сменного модуля: 10SL | 1 | шт. |
| 3 | Картридж СВС Размер фильтруемых частиц: не более 1 мкм Температура очищаемой воды: от 5 до 40 °С Тип сменного модуля: 10SL | 1 | шт. |
| 4 | Мембрана ULP 1812 50 GPD Фильтрация от: бактерий, вирусов Температура очищаемой воды: от 2 до 45 °С Тип сменного модуля: мембрана 1812 | 1 | шт. |
| 5 | Угольный пост фильтр Скорость фильтрации: не мене 2 л/мин Фильтрация от: хлора, хлорорганики Температура очищаемой воды: от 4до 40 °С | 1 | шт. |
| 6 | Минерализатор Обогащение воды полезными минеральными солями (магния и кальция) и микроэлементами Скорость фильтрации: не менее 3.5 л/мин Температура очищаемой воды: от 4 до 40 °С | 1 | шт. |

Описание товара:

ОКПД 2: 28.29.12.190; ВР 244

Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.

Поставка товара осуществляется по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 17.

Начальник ОМТСиХО

ФКУ НИИИТ ФСИН России

подполковник внутренней службы 				           В.В. Тихонов

«___» ______________ 2026 г.