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Перечень и сведения о функциональных и качественных характеристиках товара


Предмет контракта: поставка строительных материалов
Срок поставки: с момента заключения контракта в течение не более 1 (одного) рабочих дней одной партией
Условия доставки: одной партией по месту нахождения Государственного заказчика в рабочее время с 08.00 до 16.30 час.
	п/п
	Наименование товара
	Требования, установленные Заказчиком, Уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. Используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.
	Требования к упаковке товара
	Кол-во товара, ед. изм.

	1. 
	Цемент
	42,5 – класс прочности на сжатие
ЦЕМ I – Портландцемент бездобавочный,
Цвет: серый.
Упаковка: бумажный мешок
масса не более 50 кг
класс:500
	Упаковка производителя (изготовителя) товара, обеспечивающая сохранность товара при его транспортировке и хранении
	200 кг

	2. 
	Грунт-эмаль по ржавчине 3в1
	Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 для металлических поверхностей. 
Предназначена для защитно-декоративной обработки различных металлических поверхностей, в том числе пораженных точечной или сплошной коррозией c толщиной ржавчины до 100 мкм. 
Для внутренних и наружных работ. Быстросохнущая
Цвет серый


	Упаковка производителя (изготовителя) товара, обеспечивающая сохранность товара при его транспортировке и хранении
	 40 кг.

	3. 
	Эмаль ПФ-115 белая
	Тип алкидная 
Для внутренних и наружных работ.
Цвет  белый
Основания: бетон/дерево/кирпич/металл/штукатурка
Способ нанесения кисть/валик/краскораспылитель
Время полного высыхания не более 24 ч
Фасовка массой не более 5 кг.
	Упаковка производителя (изготовителя) товара, обеспечивающая сохранность товара при его транспортировке и хранении
	200 кг.

	4. 
	Колер  
	Предназначена для колеровки эмалей, масляных и водно-дисперсионных красок. 
Цвет — по согласованию с заказчиком (пастельные, бежевые тона, салатовый).
 Фасовка — не менее 0,1 л.
	Упаковка производителя (изготовителя) товара, обеспечивающая сохранность товара при его транспортировке и хранении
	2,5 л.


2. Требования к материалам. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ:
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
3 Безопасность: 
Товар передается Поставщиком Заказчику вместе с соответствующей технической документацией (сертификаты, паспорта и т.п.).
Товар должен быть поставлен новый (не бывший в употреблении), соответствовать требованиям действующей нормативной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», соответствовать требованиям ГОСТ.
4. Требования к упаковке товара: 
Товар поставляется упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей Товар от атмосферных воздействий.
5. Требования по сроку гарантий качества товара: 
Гарантийный срок годности Товара не менее срока, установленного изготовителем Товара. Остаточный срок годности на день поставки должен быть не менее 80 % срока годности Товара, поставленного по контракту.
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