Приложение № 1

к государственному контракту

от «___» _________ 2025 г. № _____

Перечень и сведения о функциональных и качественных характеристиках товара

Предмет контракта: поставка строительных материалов

Срок поставки: с момента заключения контракта в течение не более 1 (одного) рабочих дней одной партией

Условия доставки: одной партией по месту нахождения Государственного заказчика в рабочее время с 08.00 до 16.30 час.

| п/п | Наименование товара | Требования, установленные Заказчиком, Уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. Используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться. | Требования к упаковке товара | Кол-во товара, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цемент | 42,5 – класс прочности на сжатие ЦЕМ I – Портландцемент бездобавочный, Цвет: серый. Упаковка: бумажный мешок масса не более 50 кг класс:500 | Упаковка производителя (изготовителя) товара, обеспечивающая сохранность товара при его транспортировке и хранении | 200 кг |
|  | Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 | Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 для металлических поверхностей. Предназначена для защитно-декоративной обработки различных металлических поверхностей, в том числе пораженных точечной или сплошной коррозией c толщиной ржавчины до 100 мкм. Для внутренних и наружных работ. Быстросохнущая Цвет серый | Упаковка производителя (изготовителя) товара, обеспечивающая сохранность товара при его транспортировке и хранении | 40 кг. |
|  | Эмаль ПФ-115 белая | Тип алкидная Для внутренних и наружных работ. Цвет белый Основания: бетон/дерево/кирпич/металл/штукатурка Способ нанесения кисть/валик/краскораспылитель Время полного высыхания не более 24 ч Фасовка массой не более 5 кг. | Упаковка производителя (изготовителя) товара, обеспечивающая сохранность товара при его транспортировке и хранении | 200 кг. |
|  | Колер | Предназначена для колеровки эмалей, масляных и водно-дисперсионных красок. Цвет — по согласованию с заказчиком (пастельные, бежевые тона, салатовый). Фасовка — не менее 0,1 л. | Упаковка производителя (изготовителя) товара, обеспечивающая сохранность товара при его транспортировке и хранении | 2,5 л. |

2. Требования к материалам. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ:

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

3 Безопасность:

Товар передается Поставщиком Заказчику вместе с соответствующей технической документацией (сертификаты, паспорта и т.п.).

Товар должен быть поставлен новый (не бывший в употреблении), соответствовать требованиям действующей нормативной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», соответствовать требованиям ГОСТ.

4. Требования к упаковке товара:

Товар поставляется упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей Товар от атмосферных воздействий.

5. Требования по сроку гарантий качества товара:

Гарантийный срок годности Товара не менее срока, установленного изготовителем Товара. Остаточный срок годности на день поставки должен быть не менее 80 % срока годности Товара, поставленного по контракту.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Врио начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Вологодской области |  |
| ______________________________ Н.В. Сологуб | __________________ |
| М.П. (при наличии печати) | М.П. (при наличии печати) |