ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку бойлеров косвенного нагрева

Заказчик: ФКУ КП-3 УФСИН России по Республике Северная Осетия - Алания

Перечень поставляемого товара

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бойлер косвенного нагрева | Способ крепления – настенный Материал бака – нержавеющая сталь Объем – не менее 80 л. Не более 120 Цвет – Напряжение сети 220 В Мощность не менее 14 кВт Максимальная температура нагрева воды – 90 °C ТЭН | 1 | Шт. |
| 2 | Бойлер косвенного нагрева | Способ крепления – настенный Материал бака – нержавеющая сталь Объем – не менее120 л. Не более 180л. Управление - механическое Цвет – ТЭН Напряжение сети 220 В Мощность не менее 14 кВт Максимальная температура нагрева воды – 90 °C | 1 | Шт. |
| 3 | Бойлер косвенного нагрева | Тип установки – напольный Материал бака – нержавеющая сталь Объем – не менее 200 л. Не более 300 Управление - механическое Цвет – Напряжение сети 220 В Мощность не менее 14 кВт Максимальная температура нагрева воды – 90 °C | 1 | Шт. |

Место и сроки поставки товаров:

Поставка осуществляется в срок до 18 сентября 2026 года  по адресу:

РСО-Алания, с. Ногир, 1.5 км левее от автодороги Архонская-Владикавказ, ФКУ КП-3 УФСИН России по РСО-Алания. Весь товар должен соответствовать требованиям ГОСТ,ТУ. Поставщик обязан представить оригинал необходимых документов: счет, счет-фактуру, товарную накладную, акт приема передачи, товарно-транспортную накладную и документ подтверждающий качество товара (паспорт товара). Товар должен быть новый, не быть бывшим в употреблении.

Стоимость Товара включает в себя: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и прочих обязательных платежей, а также иные расходы, необходимые для поставки Товара, которые понесет либо может понести «Поставщик» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями контракта.

Оплата производится «Заказчиком на расчетный счет «Поставщика», указанный в Контракте, после фактической поставки Товара, предусмотренного Контрактом, в течении 10 рабочих  дней с момента подписания документа о приемке Товара.

Заместитель начальника учреждения                                                                       С.Н. Донцов