Техническое задание

Оказание услуг по очистке ливневой, канализационной систем, откачке канализационных колодцев по адресу: Санкт-Петербург, ул. Мира,14

1. Требования к техническим характеристикам работ.

Качество и объем выполняемых работ, применяемых материалов должно соответствовать техническому заданию и сметной документации Исполнителя.

2. Требования к безопасности работ.

2.1. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Заказчика.

2.2. Исполнитель несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации.

2.3. В целях безопасного выполнения работ Исполнитель устанавливает на всех опасных участках и местах, где это требуется по условиям работы, плакаты и предупредительные надписи.

3. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с

определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

Работы должны быть выполнены качественно и в сроки.

4. Объем работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Откачка канализационных колодцев | метров куб | 6 |
| 2 | Прочистка трубопровода ливневой канализации (Ø200мм) | метров | 50 |
| 3 | Прочистка трубопровода канализации (Ø200мм) | метров | 40 |
| 4 | Вывоз и утилизация отходов | метров куб | 6 |
| 5 | Предоставление транспортного средства с экипажем | штук | 1 |