Техническое задание на поставку офтальмоскопа прямого.

Место, срок и условия поставки: ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России

Юридический адрес: 142031, Московская область, г. Видное, п. санатория «Горки Ленинские», дом 3, кабинет 7

Фактический адрес: 142031, Московская область, г. Видное, п. санатория «Горки Ленинские», дом 3, кабинет 7

2.   Условия поставки товара: Поставщик обязуется осуществить поставку товара, включая упаковку, распаковку, погрузку-разгрузку, перегрузку, хранение, транспортировку на условиях, предусмотренных гражданско-правовым договором.

Поставщик за свой счет осуществляет поставку и выгрузку товара в местах доставки.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки товара.

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающий защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

3. Срок поставки: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Контракта.

4. Срок приемки Заказчиком товара и подписания документа о приемке: (не более) 5 (пяти)

рабочих дней.

5. Срок оплаты поставленного товара: (не более) 7 (семи) рабочих дней.

6. Требования к безопасности товаров: безопасность товара должна быть подтверждена сертификатами, иными документами, подтверждающими страну происхождения, качество товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии паспорта завода изготовителя, копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и др.), обязательными для данного вида Товара.

7. Требования к качеству товара: товар должен иметь целостную упаковку, отгружаться в упаковке, обеспечивающей его полную сохранность при перевозке всеми видами транспорта; тара и упаковка включается в стоимость товара и возврату не подлежит.

Гарантийный срок не менее 1-ого года

| №п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прямой офтальмоскоп LED Professional 3,6V. | Большое количество диоптрий и апертур позволяет выполнять точные исследования и обеспечивает комфорт в использовании. Легкое управление линзами, координатной сеткой и фильтрами позволит не отводить прибор от пациента. Яркое белое освещение; Диапазон дптр от -30 дптр до +29 дптр шаг 1 дптр; Сменный фильтр используется в сочетании с апертурами ; Плавно регулируемый диск выбора апертур ; Мощность 3.6V; Мягкий упор для брови подходит для работы в очках. Комплектация: Головка офтальмоскопа 1 шт. Рукоятка 1 шт. Лампа (3.6В) 1 шт. (батарейка) Кейс для хранения 1 шт. Зарядное устройство 1 шт. | 1 |