Приложение

| № п/п | Наименование, тип Заводское обозначение | Кол-во СИ | Метрологические характеристики |  | Периодичность поверки (месяц) | Место оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс точности, погрешности | Предел (диапазон) измерений |  |  |
| 1 | Реометр ротационные Kinexus DSR зав. № MAL1221155 | 1 | ±0,3ºС | +34… до +82ºС +135… до +165 ºС | 12 месяцев | Территория заказчика |
| 2 | Испытательная печь RTFOT зав. № 2041417 Стеклянный контейнер | 1 | + 1,0ºС + 0,2 с⁻¹ + 0,2 л/мин | t=163ºС скорость вращения барабана =15с⁻¹ скорость потока воздуха = 4л/мин | 12 месяцев | Территория заказчика |
|  |  | 8 шт | ±1мм ±0,2мм ±0,2мм ±0,2мм | внешняя h =140мм внешний d = 64,0мм внутренний d горловины = 32,0мм t стенки = 2,3мм | 12 месяцев | Территория заказчика |
| 3 | Шкаф вакуумный сушильный VD23 зав. № 20190000000428 Чаши | 1 | + 5,0ºС + 2,5кПа | t=170ºС абсмолютного давления = 15,0 кПа | 12 месяцев | Территория заказчика |
|  |  | 4 шт | ±0,5мм ±0,5мм ±0,05мм ±0,05мм | внутренний d -140 мм h = 9,5мм t стенок = 0,60мм t дна = 0,60мм | 12 месяцев | Территория заказчика |
| 4 | Устройство для определения температуры растрескивания битумных вяжущих ABCD. Камера тепла-холода ТНС-64 зав. № 220703 | 4 кольца | ±0,3 ºС | t = -60ºС t = -40ºС t = -20ºС t = 0ºС | 12 месяцев | Территория исполнителя |
|  |  | 1 | + 0,5 ºС | t = -60ºС t = -40ºС t = -20ºС t = 0ºС | 12 месяцев | Территория заказчика |