ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по тонированию остекления окон

(Код ОКПД2: 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки)

1. Общие положения.

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень и порядок выполнения работ по тонированию остекления окон из материалов Подрядчика (далее –работы).

1.2. Место выполнения работ:

1.2.1. г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 14/22, стр. 1, 2-й этаж.

1.3. Выполнение работ включает в себя предварительную подготовку оклеиваемой поверхности окон внутри помещения (в том числе очистку и мойку стекол) силами и за счет средств Подрядчика;

Тонировка окон пленкой выполняется с внутренней стороны помещения.

1.4. Срок выполнения работ: со дня заключения договора в течение 7 (Семи) рабочих дней.

1.5. В стоимость выполнения работ входят все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Договору, расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, приобретение расходных материалов (в том числе солнцезащитная пленка), расходы на подготовку оклеиваемой поверхности, необходимого оборудования, в том числе страхование, налоги и пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Требования к выполнению работ.

2.1. Работы осуществляется в условиях действующего учреждения без прекращения его функционирования. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика.

2.2. Качество выполняемой работы соответствует требованиям нормативных правовых актов в сфере выполняемых работ, как в отношении выполнения работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ и других иных документов.

2.2.1. Описание и технические характеристики пленочного материала для тонирования остекления окон представлены в структурированном файле exel Приложение № 1 к Техническому заданию.

2.2.3. Количество окон с размерами остекления окон, указаны в Приложение № 2 к Техническому заданию. После заключения Договора, в течении 3 (трех) рабочих дней, Подрядчику необходимо произвести индивидуальные уточняющие замеры на каждое окно.

2.3. Обеспечение качественных и безопасных методов работы. Ответственность за соблюдением правил пожарной электробезопасности, санитарно-гигиенического режима на территории, на которой производятся работы, возлагается на Подрядчика.

2.4 Подрядчик обязан следовать указаниям Заказчика при производстве работ, устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

2.5. Подрядчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней, после окончания выполнения работ, подписывает и направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ или универсальный передаточный документ (УПД), а также счет на оплату.

2.6. Оплата за выполненные работы, производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ или универсального передаточного документа (УПД), а также после предоставления Подрядчиком счета на оплату.

2.7. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объеме.

3. Гарантийные обязательства.

3.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ или универсального передаточного документа (УПД).

3.2. В течение гарантийного срока все неисправности (недостатки по качеству или объему выполненных работ) по вине Подрядчика устраняются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика за счет Подрядчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранения дефектов и недостатков.

3.3. В течение гарантийного срока Подрядчик несет расходы на гарантийный ремонт в полном объеме.

Приложение №2

к Техническому заданию

Количество окон с размерами остекления для тонировки окон.

| № п/п | Наименование | Размеры (ШхВ), см | Количество окон, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тонирование остекления окон | 90х155 | 18 |