|  | Индивидуальный предприниматель Яковлев Сергей Васильевич |
| --- | --- |
|  | ИНН 332711393920 |
|  | ОРГНИП № 311332725500022, серия 33 № 001759013 от 12.09.2011 г. |
|  | Адрес: 601270, Владимирская обл., Суздальский рн, п. Боголюбово, ул. Олимпийская, д.12 |
|  | р/счет 40802810802000051529 к/счет 30101810300000000760 |
|  | Ярославский ф-л ПАО "Промсвязьбанк |
|  | БИК 047888760 |

Коммерческое предложение № 45

Вашему вниманию предлагается расчет стоимости обслуживания и ремонта холодильного оборудования

1. Перечень материалов:

| Поз | Наименование материалов | Маркировка | Кол-во | Цена | Стоимость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр-осушитель 50 гр | 1/4", 3/8" | 2 шт | 450,00 | 900,00 | СМ 107-S, КХ |
| 2 | Клапан Шредера |  | 2 шт | 295,00 | 590,00 | СМ 107-S, КХ |
| 3 | Припой | ПСр-2 | 6 шт | 310,00 | 1860,00 | СМ 107-S, КХ |
| 4 | Газ для пайки медных соединений | MAP//ProGas | 2 шт | 1400,00 | 2800,00 | СМ 107-S, КХ |
| 5 | Хладагент | R - 134 а | 2,5 кг | 3300,00 | 8250,00 | СМ 107-S, КХ |
| 6 | Хладагент | R – 404а а | 2 кг | 3200,00 | 6400,00 | СМ 107-S, КХ |
| 7 | Микродвигатель | ELCO 18-25 | 1 шт | 3300,00 | 3300,00 | КХ |
| 8 | Контроллер температуры EVKB23 | EVKB23 | 1 шт | 4200,00 | 4200,00 | КХ |
| ИТОГО материалы: |  |  |  |  | 28300,00 |  |

2. Стоимость работ:

| Поз | Наименование работ | Кол-во | Цена | Стоимость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика, (осмотр, замер рабочих параметров) определение неисправностей, разборка-сборка оборудования. | 2 шт | 900,00 | 1800,00 | СМ 107-S КХ |
| 2 | Поиск утечки хладагента | 2 шт | 2300,00 | 4600,00 | СМ 107-S, КХ |
| 3 | Установка (замена) заправочного клапана | 2 шт | 700,00 | 1400,00 | СМ 107-S, КХ |
| 4 | Замена фильтра осушителя | 2 шт | 1100,00 | 2200,00 | СМ 107-S, КХ |
| 5 | Осушение гидравлического контура | 2 шт | 1400,00 | 2800,00 | СМ 107-S, КХ |
| 6 | Работы по заправке оборудования хладагентом (без учета стоимости заправляемого хладагента) | 2шт | 1400,00 | 2800,00 | СМ 107-S, КХ |
| 7 | Замена блока управления (контроллера) | 1 шт | 1500,00 | 1500,00 | КХ |
| 8 | Замена двигателя вентилятора конденсатора (воздухоохладителя) | 1 шт | 1300,00 | 1300,00 | КХ |
| 9 | Электрические подключения | 6 шт | 350,00 | 2100,00 | ШХ, КХ |
| 10 | Запуск в работу, регулировка работы оборудования | 2 шт | 600,00 | 1200,00 | КХ |
| ИТОГО работы: |  |  |  | 21700,00 |  |

Итого по позициям:

| Всего по материалам | 28300,00 |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость работ | 21700,00 |  |
| Итого по предложению: | 50000,00 | НДС не облагается |

Особые условия:

1. Приведенные цены действительны только для данного коммерческого предложения. 
2. Все цены приведены в рублях по состоянию на 31.08.2026 г.
3. Коммерческое предложение действительно в течении 10 календарных дней

Контактный телефон 8-920-918-97-65.

Индивидуальный предприниматель 						Яковлев С. В.