Техническое задание

на поставку системы передачи извещений для поликлиники

г. Кирово-Чепецк ул Ленина д. 37

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Интерфейс связи с центральной станцией Центр охраны Link LTE Количество ШС 2 Количество SIM-карт 2 Тип разъема для подключения Антенны SMA Поддержка мобильной связи GSM/LTE; поколение 2G; 4G Диапазон рабочих температур, °С -30…+50 | Шт. | 1 | 14590 | 14590 |
| 2 | # Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0.5 Напряжение, В 380 Материал жилы Медь Сечение жилы, мм2 0.5 Количество жил 4 Материал изоляции Композиция из Кремнийорганического и полиолефинового слоев Материал оболочки Пвх пониженной горючести с низким дымогазовыделением огнестойкий Наличие экрана Нет Количество проводников 4 Тип проводника однопроволочный Электрические параметры кабеля: - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² 0.5/0.2 Наружный диаметр кабеля, не более, мм 4.2 | м | 10 | 50,74 | 507,40 |
| 3 | Монтаж и пуско-наладочные работы | Усл. Ед. | 1 | 19902,60 | 19902,60 |
|  | Итого: |  |  |  | 35000,00 |

2. Провести монтажные и пуско-наладочные работы системы передачи извещений на ПЦН от установленной системы АПС и СОУЭ  выполненной на основе модульно-блочной системs С2000М (верс 2.04)

Оборудование должно соответствовать действующим нормам и стандартам

3. Требование к оборудованию СПИ.

3.1 Оборудование должно быть новым, не бывшем в эксплуатации, строго подобрано по указанным техническим характеристикам.

3.2 Монтаж и пуско-наладка оборудования, а так же кабельные линии устанавливаются и протягиваются силами подрядчика.

3.3 Подрядчик должен обеспечить необходимые для проведения монтажных работ (разъемы, розетки и пр. материалы), а так же подключить объект на пульт централизованного наблюдения.

3.4 Разгрузочно-погрузочные работы, доставка, монтаж, пуско-наладка и использование машин и инструментов осуществляется силами исполнителя.

3.5 Размещение оборудования согласовать с представителем заказчика, до начала монтажных работ.

РАЗДЕЛ 2. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору: 30 рабочих дней с момента заключения Договора.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии - 12 месяцев с даты приемки Заказчиком. Гарантия предоставляется на все выполненные работы и материалы.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (СНиП 12-01-2004); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности», - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87), - ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»; - ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»; - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в российской федерации».