## Лист
Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта на приобретение отдельных элементов охранно-пожарной сигнализации
РАСЧЕТ
| Используемый метод определения НМЦК: | Метод сопоставимых рыночных цен в соответсвии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ – информация о ценах товаров, работ, услуг получена путем сбора и анализа
| Обоснование использования выбранного метода: | Метод сопоставимых рыночных цен – является приоритетным методом для определения и обоснования НМЦК
№ | Наименование товара |  | Ед. изм | Кол-во | Коммерческие предложения (руб./ед.изм.) |  |  | Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП |  |  | НМЦК, ЦКЕП, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)*
[5 empty] | Поставщик №1 вх. № 44853 от 01.09.2026г. | Поставщик №2 вх. № 44857 от 01.09.2026г. | Поставщик №3 вх. № 44851 от 01.09.2026г. | Средняя арифметическая цена за единицу <ц> | Среднее квадратичное отклонение | коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) | Расчет Н(М)ЦК по формуле v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы | Цена за единицу изм. (руб.) | Цена за единицу изм. с округлением до сотых долей после запятой (руб.) | Н(М)ЦК, контракта с учетом округления цены за единицу (руб.) |  |  |  | Цена за единицу изм. (руб. )с понижением 33.19 % | Цена за единицу изм. с округлением (вниз) до сотых долей после запятой (руб.)с понижением 33.19% |  | Кол-во | Сумма по ГК
1 | Источник бесперебойного питания | Напряжение сети (входное): 150—250 В (частота 50 Гц). [1]. Выходное напряжение (номинальное): 12 В. [1]. Ток нагрузки от сети: 4 А (кратковременно до 4,5–5 А). [1, 2]. Отсек для аккумуляторов: рассчитан на установку двух АКБ емкостью по 12 Ач Функции защиты: от короткого замыкания (КЗ), переполюсовки, превышения выходного напряжения и глубокого разряда батарей. Температурный диапазон работы: от +1 до +40 °C. Аккумулятор 12Вх12А/Ч: Напряжение: 12 В. Емкость: 12 Ач (при 20-часовом разряде). Технология: AGM (абсорбированный электролит). Срок службы: 3–5 лет. Габариты: 151 × 98 × 100 мм. Максимальный ток заряда: 3.6 А. Внутреннее сопротивление: ~32 мОм (в заряженном состоянии при 25°С). Саморазряд: около 3% емкости в месяц при 25°С. | шт. | 2 | 10215 | 12485 | 11350 | 11350 | 1135 | 10 | 22700 | 11350 | 11350 | 22700
Дата подготовки: 02.09.2026г. |  |  |  | 2 | [9 empty] | 22700 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
В результате проведенного расчета Н(М)ЦК, контракта составила: | [7 empty] | 22700 | рублей | [10 empty] | 61638.7 |  | #REF!
При расчете использовалась стоимость единицы товара среди аналогичных поставщиков, корректирующие коэффициенты и индексы не применялись. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен стоимости товара , используемых в расчете НМЦК, определен коэффициент вариации. | [19 empty] | #REF!
Работник контрактной службы
Главный специалист-эксперт ФЭО | [13 empty] | Н.Г. Ксенофонтова
2141.01