Техническое задание на приобретение отдельных элементов охранно-пожарной               сигнализации.

1.  Наименование закупки: Приобретение отдельных элементов охранно-пожарной               сигнализации. .

2.  Место поставки товара: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 114.

Характеристика товара:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед. изм | К-во | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания (Скат-1200 (4А) с аккумулятором 12Вх12А/Ч) | Напряжение сети (входное): 150—250 В (частота 50 Гц). [1] Выходное напряжение (номинальное): 12 В. [1] Ток нагрузки от сети: 4 А (кратковременно до 4,5–5 А). [1, 2] Отсек для аккумуляторов: рассчитан на установку двух АКБ емкостью по 12 Ач Функции защиты: от короткого замыкания (КЗ), переполюсовки, превышения выходного напряжения и глубокого разряда батарей Температурный диапазон работы: от +1 до +40 °C Аккумулятор 12Вх12А/Ч: Напряжение: 12 В Емкость: 12 Ач (при 20-часовом разряде) Технология: AGM (абсорбированный электролит) Срок службы: 3–5 лет Габариты: 151 × 98 × 100 мм Максимальный ток заряда: 3.6 А Внутреннее сопротивление: ~32 мОм (в заряженном состоянии при 25°С) Саморазряд: около 3% емкости в месяц при 25°С. | шт. | 2 | 26.30.60.190 |

3. Срок поставки товара: с момента заключения государственного контракта 10 календарных дней.

4. Требования к товару:

Поставляемый товар должен быть новым, в заводской упаковке и соответствовать указанным характеристикам.

Начальник ОМТО                                                              М.В. Лазовская

Исп.

Спец-эксперт ОМТО В. Ю. Суслов

Тел. 2-265-690