ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№
п/п
	Наименование закупаемых услуг, работ 
	Технические требования к закупаемым услугам, работам

(Содержание работ, перечень с наименованием объектов услуг, и т.п.) 

	1.
	Услуги по поверке (калибровке) средств измерений 
	Услуги по поверке средств измерений должны быть оказаны и результаты оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", Правилами по метрологии ПР 50.2.016-94 «ГСИ. Требования к проведению калибровочных работ», нормативными документами, устанавливающими требования к порядку проведения поверки (калибровки) средств измерений. 

Поверка и калибровка СИ должна осуществляться с применением эталонов, имеющих действующее свидетельство о поверке.

Услуги по поверке выполняются организациями, аккредитованными в установленном порядке на право поверки средств измерений на основании действующего аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений в соответствии с установленной областью аккредитации.
1.4.  В целях обеспечения электрической, противопожарной и экологической безопасности проводимых работ, должны соблюдаться требования нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности.

1.5. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям установленным законодательством РФ об обеспечении единства измерений и здравоохранении.



	2.
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	     Срок оказания услуг- партиями  с даты подписания контракта до 01.11.2026г. Поверка средств измерения выполняется в течение 10 рабочих дней с даты предъявления средств измерений на поверку. 

	3
	Место оказания услуг
	Периодическая поверка производится на территории органа метрологической службы  в г. Ростове-на-Дону. Транспортировка поверяемого средства измерения до места проведения поверки и обратно осуществляется за счет Заказчика. 

	4
	Условия оказания услуг
	       Заказчик направляет Исполнителю на электронный адрес заявку с перечнем оборудования подлежащего поверке, а  Исполнитель в течение 2-х  рабочих дней с даты получении заявки от Заказчика организует приемку средств измерений.
       Средства измерения, подлежащие поверке по месту нахождения Исполнителя, передаются ответственным представителем Заказчика ответственному представителю Исполнителя по адресу: ___________________________, в рабочие дни  с 08:00 до 15:00.


Перечень средств измерений, подлежащих поверке

	№ п/п
	Наименование СИ (ИО) с указанием прилагаемой комплектации
	Тип СИ (ИО) или модификация (при наличии)

	
	Весы ТВЕС ВНТ-30-10  электронные подвесные
	ВНТ 30-10 

	
	Весы ТВЕС ВНТ-30-10 М   электронные подвесные
	ВНТ, ВНТ-М

	
	Весы ТВЕС ВНТ-30-10 М электронные подвесные
	ВНТ, ВНТ-М

	
	Весы ТВЕС ВНТ-30-10 М   электронные подвесные
	ВНТ, ВНТ-М

	
	Рулетка измерительная  металлическая
	BMI BASIC 50М, 68600-17

	
	Рулетка измерительная  металлическая
	BASIC 50М

	
	Рулетка измерительная  металлическая
	BASIC 50М

	
	Рулетка измерительная  металлическая
	RGK R-3

	
	Рулетка измерительная  металлическая
	UМЗМ

	
	Рулетка  BMI 50м
	BASIC

	
	Рулетка  BMI 50м
	BASIC

	
	Рулетка  BMI 50м
	BASIC

	
	Рулетка  RGK RZ50
	RGK RZ50

	
	Рулетка twoCOMP3м
	twoCOMP

	
	Рулетка twoCOMP 3м
	twoCOMP

	
	Весы
	

	
	Весы
	

	
	Весы
	

	
	Весы
	20190719

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK R-3
	RGK R-3

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK R-3
	RGK R-3

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK R-3
	RGK R-3

	
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М

	
	Рулетка РФ 2-10-25
	РФ 2-10-25

	
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10 безменные электронные
	ВНТ-30-10

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK R-3
	RGK R-3

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK R-3
	RGK R-3

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK R-3
	RGK R-3

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK R-3
	RGK R-3

	
	Рулетка  UM3M
	UM3M

	
	Рулетка  UM3M
	UM3M

	
	Рулетка  UM3M
	UM3M

	
	Рулетка  UM3M
	UM3M

	
	Рулетка  twoCOMP 3M
	twoCOMP 3M

	
	Рулетка  TR50/5
	TR50/5

	
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10 безменные электронные
	ВНТ-30-10

	
	Весы электронные подвесные ВНТ- 10-30
	ВНТ-30-10

	
	Весы электронные подвесные ВНТ- 10-30
	ВНТ-30-10

	
	Рулетка  UM3M
	UM3M

	
	Рулетка  UM3M
	UM3M

	
	Рулетка  UM3M
	UM3M

	
	Рулетка  UM3M
	UM3M

	
	Рулетка  UM3M
	UM3M

	
	Рулетка измерительная металлическая 3м
	twoCOMP

	
	Рулетка измерительная металлическая 3м
	twoCOMP

	
	Рулетка измерительная металлическая BASIC 50 м
	BMI BASIC 50M

	
	Рулетка измерительная металлическая BASIC 50 м
	BMI BASIC 50 M

	
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10 безменные электронные
	ТВЕС ВНТ-30-10

	
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10 безменные электронные
	ТВЕС ВНТ-30-10

	
	весы электронные подвесные
	ТВЕС ВНТ-30-10

	
	весы электронные подвесные
	ТВЕС ВНТ-30-10

	
	весы электронные подвесные
	ТВЕС ВНТ-30-10

	
	весы электронные подвесные
	ТВЕС ВНТ-30-10

	
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BASIC 50М

	
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BASIC 50М

	
	Рулетка UM3M
	UM3M

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK R-3
	RGK R-3

	
	Рулетка BMI twoCOMP 3M
	twoCOMP 3M

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK R-3
	RGK R-3

	
	Весы торговые ТВЕС
ВНТ-30-10 безменные электронные 
	ВНТ-30-10

	
	электронные подвесные с поверкой
	ВНТ-30-10М

	
	электронные подвесные
	ВНТ-30-10М

	
	Рулетка измерительная RGK R-3
	RGK R-3

	
	Рулетка измерительная RGK R-3
	RGK R-3

	
	Рулетка измерительная RGK R-3
	RGK R-3

	
	Рулетка измерительная RGK R-3
	RGK R-3

	
	Рулетка измерительная RGK R-3
	RGK R-3

	
	Рулетка измерительная RGK RZ50
	RGK RZ50

	
	Рулетка измерительная RGK RZ50
	RGK RZ50

	
	Рулетка измерительная RGK R-10
	RGK R-10

	
	Рулетка измерительная RGK R-10
	RGK R-10

	
	Рулетка измерительная RGK R-10
	RGK R-10

	
	Рулетка UM3M
	UM3M

	
	Рулетка UM3M
	UM3M

	
	Рулетка UM3M
	UM3M

	
	Рулетка UM3M
	UM3M

	
	Рулетка UM3M
	UM3M

	
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10 безменные электронные
	ВНТ-30-10

	
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10 безменные электронные
	ВНТ-30-10

	
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10 безменные электронные
	ВНТ-30-10

	
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10 безменные электронные
	ВНТ-30-10

	
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10 безменные электронные
	ВНТ-30-10

	
	Рулетка TR50/5
	TR50/5

	
	Рулетка TR50/5
	TR50/5

	
	Рулетка BMI two COMP 3M
	BMI two COMP 3M

	
	Рулетка измерительная MATRIX 30M
	MATRIX 30M

	
	Рулетка UM3M
	UM3M

	
	Рулетка UM3M
	UM3M

	
	Рулетка TR50/5
	TR50/5

	
	Рулетка BMI
	BASIC 50М

	
	Рулетка UМЗМ
	UМЗМ

	
	Рулетка BMI
	BASIC 50М

	
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10 безменные электронные
	ВНТ-30-10

	
	весы электронные подвесные
	ЗН 00815/25

	
	Рулетка FISCO CC10M
	FISCO CC10M

	
	Рулетка TR50/5
	TR50/5

	
	Рулетка FISCO CC10M
	FISCO CC10M

	
	Рулетка FISCO CC10M
	FISCO CC10M

	
	Рулетка FISCO CC10M
	FISCO CC10M

	
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М

	
	Рулетка BMI twoCOMP 3M
	BMI twoCOMP 3M

	
	Рулетка TR50/5
	TR50/5

	
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М

	
	Рулетка BMI twoCOMP 3M
	twoCOMP 3M

	
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10 безменные электронные
	ТВЕС ВНТ-30-10

	
	Рулетка RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Рулетка RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Рулетка RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Рулетка RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Рулетка RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Рулетка RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Рулетка RGK R-3
	RGK R-3

	
	Рулетка RGK R-3
	RGK R-3

	
	Рулетка RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Рулетка RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Рулетка RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Рулетка RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Рулетка RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Рулетка RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Рулетка RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Весы ВНТ-30-10-М
	ВНТ-30-10-М

	
	Весы ВНТ-30-10-М
	ВНТ-30-10-М

	
	Весы ВНТ-30-10-М
	ВНТ-30-10-М

	
	Весы ВНТ-30-10-М
	ВНТ-30-10-М

	
	Весы ВНТ-30-10-М
	ВНТ-30-10-М

	
	Весы ВНТ-30-10-М
	ВНТ-30-10-М

	
	Весы ВНТ-30-10-М
	ВНТ-30-10-М

	
	Весы ВНТ-30-10-М
	ВНТ-30-10-М

	
	Весы ВНТ-30-10-М
	ВНТ-30-10-М

	
	Весы ВНТ-30-10-М
	ВНТ-30-10-М

	
	Весы ВНТ-30-10-М
	ВНТ-30-10-М

	
	Весы ВНТ-30-10-М
	ВНТ-30-10-М

	
	Рулетка RZ-50
	RGK RZ50

	
	Рулетка RZ-50
	RGK RZ50

	
	Рулетка RZ-50
	RGK RZ50

	
	Рулетка RZ-50
	RGK RZ50

	
	Рулетка RZ-50
	RGK RZ50

	
	Рулетка RZ-50
	RGK RZ50

	
	Рулетка RZ-50
	RGK RZ50

	
	Рулетка RZ-50
	RGK RZ50

	
	Рулетка RZ-50
	RGK RZ50

	
	Рулетка RZ-50
	RGK RZ50

	
	Рулетка R-3
	RGK R-3

	
	Рулетка R-3
	RGK R-3

	
	Весы электронные
	ВНТ 30-10-М

	
	Весы электронные
	ВНТ 30-10-М

	
	Весы электронные
	ВНТ 30-10-М

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK
	RGK RZ50

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK
	RGK RZ50

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK
	RGK RZ50

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK
	RGK RZ50

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK
	RGK R-50

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK
	RGK R-50

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK
	RGK R-50

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK
	RGK R-50

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Рулетка измерительная металлическая RGK RZ-50
	RGK RZ-50

	
	Рулетка измерительная RGK R-10
	RGK R-10

	
	Рулетка измерительная RGK R-10
	RGK R-10

	
	Рулетка измерительная RGK R-10
	RGK R-10

	
	Рулетка измерительная RGK R-3
	RGK R-3

	
	Рулетка измерительная RGK R-3
	RGK R-3

	
	Рулетка измерительная RGK R-3
	RGK R-3

	
	Весы электронные подвесные 
	

	
	Весы электронные подвесные 
	

	
	Весы электронные подвесные 
	

	
	Весы электронные подвесные 
	

	
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М

	
	Весы электронные ВНТ
	ВНТ-М мод. ВНТ-30-10

	
	Весы электронные ВНТ
	ВНТ-М мод. ВНТ-30-10


