| Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт ВЛ-6кВ ф. ПС Рудник: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| 1 | Техническое обследование ВЛ-6кВ ф. ПС Рудник: проверка состояния опор, провисов проводов; осмотр изоляторов и арматуры; поиск неисправностей |  |  |  |  | чел.*час |  | 96 |  |
| 2 | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 3 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 4 | Протяжка болтовых контактных соединений |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |