Приложение № 1

к договору № ________

от «____» _______2026

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки «Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений (далее - СИ)»:

| № | Наименование работ, услуг/наименование, тип, № средства измерений (СИ) | Ед. изм. | кол-во | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверка: счетчик электрический, активной энергии индукционный СА4У-И672М | Шт. | 3 | А210400043, А210400001, А210400032. |
| 2 | Поверка: счетчики электрической энергии Энергомера ЦЭ6807П | Шт. | 3 | 01330022, С010400048, А210400041 |
| 3 | Поверка: счетчик электрический статический СТЭ561 | Шт. | 1 | А210400078 |
| 4 | Поверка: счетчик электрический СО-505, СО-505Т | Шт. | 1 | С010400108 |
| 5 | Поверка: счетчики однотарифные активной электроэнергии Нева 101 | Шт. | 1 | А210400116 |
| 6 | Поверка: счетчик электроэнергии электронный ЦЭ6803В | Шт. | 1 | 00-000000000012991 |

2. Нормативное регулирование

Поверка (калибровка) средств измерений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Порядком проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденным Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510, а также утвержденными методиками поверки на соответствующий тип средств измерений.

3. Требования к исполнителю

Наличие аккредитации на право поверки средств измерений.

4. Порядок оказания услуг

Место оказания услуг  - по месту нахождения исполнителя (только в городе Воронеже).

По каждому средству измерению предоставляется заключение установленного образца о результатах поверки:

- протоколы поверки;

- свидетельство о поверке с нанесением на техдокументацию оттиска поверительного клейма;

- извещение о непригодности к применению.

5. Порядок передачи и получения СИ, оплаты оказанных услуг

Доставка СИ к исполнителю и получение СИ после поверки осуществляется за счет заказчика.

Оплата оказанных услуг осуществляется заказчиком путем перечисления денежных средств на р/счет исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания Акта оказанных услуг.

| ЗАКАЗЧИК _________________________ | ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________________ |
| --- | --- |