ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Объект закупки и цена контракта:

| Объект закупки | ЦЕНА (руб.) |
| --- | --- |
| Поставка изделий медицинского назначения (пластина реберная, винт блокирующий) для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2026 году | 145 900,00 |

2. Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость доставки товара, стоимость перевозки, стоимость погрузо-разгрузочных работ, стоимость хранения товара, стоимость страхования товара, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, в том числе НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, без исключений.

4. Сроки поставки товара: в течение 1 рабочего дня с момента заключения контракта.

5. Места поставки товара: 191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 2-4, лит. А 194064, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 32, лит. А (помещения по указанию заказчика).

6. Форма, срок и порядок оплаты: безналичная оплата товара производится Заказчиком после передачи товара Заказчику в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

7. Требования к качеству товара:

7.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.2. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара.

7.3. Сроки гарантии качества товара: остаточный срок годности на весь поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев от даты поставки.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная КТРУ 32.50.22.129-00002439 | Пластина для ребер № 8 и 9 должна быть предназначена для накостного остеосинтеза ребер. Пластина должна иметь пазы по контуру для моделирования. Должна иметь спиральную кривизну. Длина (с учетом изгиба) 176.4 ±0.5 мм. Высота изгиба 27.1 ±0.5 мм. Количество отверстий не менее 18 шт. Расстояние между отверстиями 10 ± 0.5 мм. Ориентация должна быть левая либо правая (по выбору Заказчика). Должна иметь маркировку для удобства идентификации. Материал должен быть сплав титана (TAN). | шт. | 1 |
| 2. | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный КТРУ 32.50.23.000-00003820 | Винт блокируемый ø2.9 мм. Головка винта должна иметь коническую форму с двуспиральной заклинивающейся резьбой. Шаг резьбы головки должен быть равен шагу костной резьбы винта. Диаметр головки винта 4 ±0.1 мм. Диаметр резьбы тела винта 2.9 ±0.1 мм. Диаметр тела винта 2.3 ±0.1 мм. Длина от 6 до 18 ±1 мм (по выбору Заказчика). Кончик должен быть самонарезающий. Шлиц должен быть крестообразный. Должен поставляться в индивидуальной упаковке с маркировкой в количестве не менее 1 шт. Должен иметь маркировку для удобства идентификации. Поставка должна быть в нестерильном виде. Материал должен быть сплав титана (TAN). | шт. | 6 |