	№ п/п
	[bookmark: _GoBack]Наименование Товара/ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во
	Характеристики товара и иные дополнительные сведения о товаре

	1
	Альвостаз губка №1 с йодоформом (30 шт) Омега-Дент или эквивалент
21.20.24.180
	шт.
	1
	Гемостатический антисептический компресс (губка) для альвеол зубов после удаления. Состав: содержит йодоформ. Форма выпуска: сухая формованная губка. Количество в упаковке: не менее 30 шт.

	2
	Сольвадент жидкость для размягчения гуттаперчевых штифтов №2 (10 мл) ВладМиВа или эквивалент
21.20.24.180
	шт.
	1
	Жидкость для размягчения (депластификации) гуттаперчевых штифтов при распломбировании корневых каналов. Объем во флаконе: не менее 10 мл.

	3
	ЭндоЖи №2 (250 мл) ВладМиВа или эквивалент
21.20.24.180
	шт.
	1
	Жидкость для выявления и химического расширения устьев корневых каналов на основе солей ЭДТА. Объем во флаконе: не менее 250 мл (допускается поставка эквивалента в нескольких флаконах меньшего объема суммарной емкостью не менее 250 мл).

	4
	КУПРОДЕНТ/20 г ВладМиВа или эквивалент
21.20.24.180
	шт.
	1
	Паста (суспензия) для эндодонтического лечения на основе гидроокиси меди-кальция. Масса материала в упаковке: не менее 20 г.

	5
	Триоксидент (0.5 г х 10 шт) ВладМиВа или эквивалент
21.20.24.180
	шт.
	1
	Материал стоматологический водозатворяемый на основе минералтриоксидагрегата (МТА) для ретроградного пломбирования. Фасовка: порционный порошок в дозах (саше/флаконах) весом не менее 0.5 г каждая. Количество доз в упаковке: не менее 10 шт.

	6
	Кальцесепт (2.5 г + 2.5 г) ВладМиВа или эквивалент
21.20.24.180
	шт.
	1
	Паста стоматологическая рентгеноконтрастная на основе гидроксида кальция для временного пломбирования каналов. Форма выпуска: готовая к применению паста в шприцах или двухкомпонентная система. Общий вес активного вещества: не менее 5 г. pH материала: не менее 12.

	7
	Эдеталь гель (шприц х 5 мл) Омега-Дент или эквивалент
21.20.24.180
	шт.
	1
	Гель на основе ЭДТА (концентрация в диапазоне 15–20%) для химического расширения и смазки корневых каналов при инструментальной обработке. Форма выпуска: шприц. Объем шприца: не менее 5 мл.

	8
	ДентЛайт моделировочный агент (5 мл) ВладМиВа или эквивалент
21.20.24.180
	шт.
	1
	Светоотверждаемая ненаполненная смола (жидкость) для моделирования композитных материалов и снижения их липкости к инструменту. Объем во флаконе: не менее 5 мл.

	9
	1.298 Матрицы контурные металлические секционные набор 50 мкм (50 шт) ТОР ВМ или эквивалент
32.50.11.110
	шт.
	1
	Матрицы стоматологические металлические секционные контурные для восстановления анатомической формы зуба. Материал: коррозионностойкая сталь. Толщина: в диапазоне от 35 до 50 мкм. Количество в упаковке: не менее 50 шт.

	10
	БЕЛОДЕЗ 3% 100 мл ВладМиВа или эквивалент
21.20.24.180
	шт.
	1
	Раствор для антисептической обработки, промывания и химического расширения корневых каналов на основе гипохлорита натрия. Концентрация активного хлора: от 3.0% до 3.3%. Объем во флаконе: не менее 100 мл.

	11
	АНГИДРИН 30 мл ВладМиВа или эквивалент
21.20.24.180
	шт.
	1
	Жидкость для быстрого обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба и корневых каналов. Не должна содержать диэтилового эфира. Объем во флаконе: не менее 30 мл.

	12
	ТИЭДЕНТ 14 г ВладМиВа или эквивалент
21.20.24.180
	шт.
	1
	Пломбировочный материал на цинкоксидэвгенольной основе, двухкомпонентный (порошок + жидкость), для постоянного пломбирования корневых каналов зубов. Общий вес комплекта: не менее 14 г.

	13
	Иглы стоматологические корневые гранёные №1, диаметр 012, длина 50 мм, КМИЗ или эквивалент
32.50.11.110
	шт.
	1
	Иглы корневые стоматологические гранёные, предназначенные для фиксации и удержания ватных турунд при медикаментозной обработке. Диаметр: 0.12 мм (или диапазон 0.10–0.12 мм). Длина рабочей части: 50 мм. Материал: нержавеющая сталь. Количество граней: от 3 до 4.

	14
	ДЕНТЛАЙТ адгезив 6 мл ВладМиВа или эквивалент
21.20.24.180
	шт.
	1
	Адгезивная система стоматологическая светового отверждения, однокомпонентная (флаконная). Назначение: обеспечение связи композитных материалов с эмалью и дентином. Объем во флаконе: не менее 6 мл.

	15
	УНИФАС-2 Порошок/Жидкость 100 г + 60 г ВладМиВа или эквивалент
21.20.24.180
	шт.
	1
	Цемент стоматологический цинкофосфатный двухкомпонентный (порошок + жидкость) для фиксации коронок, вкладок, мостовидных протезов и изолирующих прокладок. Общая масса комплекта: не менее 160 г (порошок не менее 100 г, жидкость не менее 60 г).

	16
	ДентЛайт А1 (4,5 г) ВладМиВа или эквивалент
21.20.24.180
	шт.
	1
	Материал стоматологический пломбировочный композитный универсальный, светоотверждаемый, рентгеноконтрастный. Для реставраций передней и боковой групп зубов. Форма выпуска: шприц. Масса материала в шприце: не менее 4.0 г. Цвет по шкале Vita: А1 (или эквивалент по шкале производителя).

	17
	ДентЛайт А2 (4,5 г) ВладМиВа или эквивалент
21.20.24.180
	шт.
	1
	Характеристики аналогичны поз. 16. Форма выпуска: шприц. Масса материала в шприце: не менее 4.0 г. Цвет по шкале Vita: А2 (или эквивалент по шкале производителя).

	18
	ДентЛайт ОА2 (4,5 г) ВладМиВа или эквивалент
21.20.24.180
	шт.
	1
	Характеристики аналогичны поз. 16. Опаковый (дентинный) оттенок для маскировки измененных в цвете тканей. Форма выпуска: шприц. Масса материала в шприце: не менее 4.0 г. Цвет по шкале Vita: ОА2 (или эквивалент по шкале производителя).

	19
	ДентЛайт А3 (4,5 г) ВладМиВа или эквивалент
21.20.24.180
	шт.
	1
	Характеристики аналогичны поз. 16. Форма выпуска: шприц. Масса материала в шприце: не менее 4.0 г. Цвет по шкале Vita: А3 (или эквивалент по шкале производителя).



