
ЗАДАНИЕ
 НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России.
«Капитальный ремонт узлов учета тепловой энергии в системах отопления, теплоснабжения вентиляции и узла учёта горячего водоснабжения зданий 
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России 
по адресу: г. Курган, ул. М. Ульяновой, д. 6.
	(наименование и адрес (место нахождение) объекта капитального строительства (далее - объект)



I. Общие данные
1. Основание для проектирования объекта:
Решение Застройщика
	(указываются реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации, приведенные в подпункте "а" пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744)



2. Застройщик (технический заказчик):
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России, г. Курган, 
ул. М. Ульяновой, д. 6, ОГРН 1024500526885, ИНН 4501022210
	(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)



3. Инвестор (при наличии):
нет
	(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)



4. Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 2 ноября 2022 г. N 928/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2023 г., регистрационный N 72411):
Группа - «Здравоохранение, спорт, физическая культура, отдых и развлечения», 
вид объекта строительства – Объекты инфраструктуры лечебного обеспечения. 
Прочие объекты	03.01.003.099	
	(указываются группа, вид объекта строительства, код)



5. Вид работ:
Капитальный ремонт
	(строительство, реконструкция, в том числе с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, капитальный ремонт (далее - строительство)



6. Источник и объем финансирования строительства объекта:
Средства от приносящей доход деятельности 
	(указываются наименование источника финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства, а также объем выделенных средств)



7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии):
Выдает Заказчик

8. Требования к выделению этапов строительства объекта:
                                           Не требуется
	(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)



9. Срок строительства объекта:
                                     Ориентировочно 2026г.                                                      

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

	 
	Наименование зданий
	Литер
	Общая площадь, м.2
	Год постройки
	Этажность
	Кадастровый номер 

	
	
	
	
	
	
	

	Узел учета тепловой энергии в системе отопления зданий (от ЦТП)

	1
	Здание лечебного корпуса 
	А
	54241,1
	1982
	8
	45:25: 030306:416

	2
	Здание службы эксплуатации зданий и сооружений
	Р
	154,8
	30.10.1987
	1
	45:25:030306:297

	3
	Здание столовой
	А,А1
	809,1
	31.12.1975
	1
	45:25:030306:309

	4
	Нежилое здание центрального теплопункта
	Д
	585,9
	1982
	1
	45:25:030306:312

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Помещение в здании  центрального теплопункта (ТП)
	
	66
	
	1
	45-25-030304-217

	6
	Нежилое здание клинической кухни
	Ю
	606,4
	1982
	2
	45:25:030306:322 

	7
	Нежилое здание гаража
	Ф,Ф1
	1504
	1980
	2
	45:25:030306:320

	8
	Общежитие 4А
	 
	1506,7
	1986
	7
	 

	9
	Общежитие  4Б
	 
	1775,1
	1984
	7
	 

	10
	Общежитие  4В
	 
	1543,8
	1982
	7
	 

	11
	Общежитие  4Г
	 
	1528,4
	1980
	7
	 

	12
	Здание блока обслуживания ул. Яблочкина, 4
	А
	1096,8
	31.12.1987
	2
	45:25:030306:273

	Узел учета тепловой энергии в системе отопления зданий (здание лечебного корпуса (литер Н))

	13
	Здание лечебного корпуса 
	Н
	11133,4
	14.11.1972
	4
	45:25: 030306:417

	14
	Нежилое здание 
	Н
	253,4
	1983
	1
	45:25:030304:217

	Узел учета тепловой энергии в системе отопления зданий (в здании архива №3):

	15
	Здание архив №3
	Б, Б1,Б2
	880,5
	1973
	2
	45:25:030306:310

	16
	Здание канализационной станции
	Х
	76,9
	1973
	2
	45:25:000000:2682 (030305-кадастровый квартал) 

	Узел учета тепловой энергии в системе отопления зданий:

	17
	Нежилое здание административное
	Ж
	658,3
	1969
	2
	45:25:030306:314

	Узел учета тепловой энергии в системе отопления зданий:

	18
	Помещения в здании архива №2 (дальний архив)
	У,У2
	344,1
	1980
	2
	45:25:030306:319

	Узел учета тепловой энергии в системе отопления зданий:

	19
	Нежилое здание виварий
	Е-Е1
	6505,5
	1978
	2
	45:25:030306:313

	Узел учета тепловой энергии в системе отопления зданий ( в здании прачечной):

	20
	Здание склада
	В, В1
	566,6
	1973
	1
	45:25:030306:311

	21
	Здание прачечной
	И
	1524,7
	28.09.1987
	2
	45:25:030306:315

	Узел учета тепловой энергии в системе теплоснабжения вентиляции зданий:

	1
	Здание лечебного корпуса 
	А
	54241,1
	1982
	8
	45:25: 030306:416

	Узел учёта горячего водоснабжения зданий ( в ТП котельной 1.8)

	1
	Здание лечебного корпуса 
	А
	54241,1
	1982
	8
	45:25: 030306:416

	2
	Здание службы эксплуатации зданий и сооружений
	Р
	154,8
	30.10.1987
	1
	45:25:030306:297

	3
	Здание столовой
	А,А1
	809,1
	31.12.1975
	1
	45:25:030306:309

	4
	Нежилое здание центрального теплопункта
	Д
	585,9
	1982
	1
	45:25:030306:312

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Помещение в здании  центрального теплопункта (ТП)
	
	66
	 
	1
	45-25-030304-217

	6
	Нежилое здание клинической кухни
	Ю
	606,4
	1982
	2
	45:25:030306:322 

	
	
	
	
	
	
	 

	7
	Нежилое здание гаража
	Ф,Ф1
	1504
	1980
	2
	45:25:030306:320

	8
	Общежитие 4А
	 
	1506,7
	1986
	7
	 

	9
	Общежитие  4Б
	 
	1775,1
	1984
	7
	 

	10
	Общежитие  4В
	 
	1543,8
	1982
	7
	 

	11
	Общежитие  4Г
	 
	1528,4
	1980
	7
	 

	12
	Здание блока обслуживания ул. Яблочкина, 4
	А
	1096,8
	31.12.1987
	2
	45:25:030306:273

	13
	Здание лечебного корпуса 
	Н
	11133,4
	14.11.1972
	4
	45:25: 030306:417

	14
	Нежилое здание 
	Н
	253,4
	1983
	1
	45:25:030304:217

	15
	Здание архив №3
	Б, Б1,Б2
	880,5
	1973
	2
	45:25:030306:310

	16
	Здание канализационной станции
	Х
	76,9
	1973
	2
	45:25:000000:2682 (030305-кадастровый квартал) 

	17
	Нежилое здание административное
	Ж
	658,3
	1969
	2
	45:25:030306:314

	18
	Помещения в здании архива №2 (дальний архив)
	У,У2
	344,1
	1980
	2
	45:25:030306:319

	19
	Нежилое здание виварий
	Е-Е1
	6505,5
	1978
	2
	45:25:030306:313

	20
	Здание склада
	В, В1
	566,6
	1973
	1
	45:25:030306:311

	21
	Здание прачечной
	И
	1524,7
	28.09.1987
	2
	45:25:030306:315



11. Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 25 декабря 2023г.), и включают в себя:
11.1. Назначение объекта:
Объекты инфраструктуры лечебного обеспечения

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность:
                                                Нет                                                

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:
                                                 Нет                                                 

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:
                                            Не относится                                             
11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность объекта:
Здание лечебного корпуса (Литер А) – Ф 1.1 
Здание службы эксплуатации зданий и сооружений (Литер Р) – Ф 4.3
Здание столовой (Литер. А, А1) – Ф3.2
Нежилое здание центрального теплопункта, помещение в здании  
центрального теплопункта (ТП),
(Литер Д) – Ф5.1
Нежилое здание клинической кухни (Литер Ю) – Ф 3.2
Нежилое здание гаража (Литер Ф, Ф1) – Ф5.2
Общежитие  4А – Ф 1.2	 
Общежитие  4Б – Ф 1.2	 
Общежитие  4В – Ф 1.2	 
Общежитие  4Г – Ф 1.2	 
Здание блока обслуживания ул. Яблочкина, 4А (литер А) – Ф5.2 
Здание лечебного корпуса (Литер Н) – Ф 1.1 
Нежилое здание (Литер Н) – Ф5.1
Здание архив №3 (Литер Б, Б1,Б2) - Ф5.2
Здание канализационной станции (Литер Х) – Ф5
Нежилое здание административное (Литер Ж) – Ф 4.3
Помещения в здании архива №2 (Литер У, У2) – Ф5.2
Нежилое здание виварий (Литер Е-Е1) – Ф5.3
Здание склада (Литер В, В1) – Ф5.2
Здание прачечной (Литер И) – Ф3.5
	(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)



11.6. Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей:
Здание лечебного корпуса 	(Литер А) - да 
Здание службы эксплуатации зданий и сооружений (Литер Р) - нет
Здание столовой (Литер А, А1) – нет
Нежилое здание центрального теплопункта, помещение в здании  
центрального теплопункта (ТП) (Литер Д) – нет
Нежилое здание клинической кухни (Литер Ю) – нет
Нежилое здание гаража (Литер Ф, Ф1) – нет
Общежитие  4А - да 
Общежитие  4Б - да	 
Общежитие  4В - да	 
Общежитие  4Г - да	 
Здание блока обслуживания ул. Яблочкина, 4А (литер А) – нет
Здание лечебного корпуса 	(Литер Н) - да
Нежилое здание (Литер Н) – нет
Здание архив №3 (Литер Б, Б1,Б2) - нет
Здание канализационной станции (Литер Х) – нет
Нежилое здание административное (Литер Ж) – нет
Помещения в здании архива №2 (Литер У,У2) – нет
Нежилое здание виварий (Литер Е-Е1) – нет
Здание склада (Литер В, В1) – нет
Здание прачечной (Литер И) – нет

11.7. Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5):
Нормальный
	(повышенный, нормальный, пониженный)



	12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:
Не требуется
	(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)



13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: 
       Проектные решения, принятые в технической документации по выборочному капитальному ремонту должны соответствовать требованиям, изложенным в Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Проектные работы выполнить в соответствии с требованиями:
- Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034
"О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- ГОСТ 21.208-2013«Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов
и средств автоматизации в схемах»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
- ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»;
- СП 510.1325800.2022 «Проектирование тепловых пунктов»;
- Правил учета тепловой энергии и теплоносителя;
- Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 года № 776 «Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод»;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Изд.7, ред.2025г.
- Правила коммерческого учета тепловой энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034).
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 N 511)
- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации.
- СП 60.13330.2022 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.
-СП 124.13330.2012 СП 124.13330.2012 Тепловые сети и СП 510.1325800.2022 Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения
предусмотреть работы по замене коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя.


	(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "С")



14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:
Не требуются
	(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации)



15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:

Определить сметной документацией
	(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)



16. Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:
                                                  Нет                                             

II. Перечень основных требований к проектным решениям
17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:
Не требуется
	(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)



18. Требования к проекту полосы отвода:
                                            Не требуется   
	(указываются для линейных объектов)



19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:
Не требуется
	(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)



20. Требования к технологическим решениям:
 Не требуется

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):
оборудование узлов согласовать с Заказчиком.
	(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)



21.2. Требования к строительным конструкциям:
Не требуется
	(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)



21.3. Требования к фундаментам:
Не требуется
	(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)



21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:
 Не требуется
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)



21.5. Требования к наружным стенам:
Не требуется
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)



21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:
Не требуется
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)



21.7. Требования к перекрытиям:
Не требуется
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)



21.8. Требования к колоннам, ригелям:
Не требуется
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)




21.9. Требования к лестницам:
Не требуется
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)



21.10. Требования к полам:
Не требуется
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)



22.11. Требования к кровле:
Не требуется
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)



21.12. Требования к витражам, окнам:
Не требуется
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)



21.13. Требования к дверям:
Не требуется.
	(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)




21.14. Требования к внутренней отделке:
Не требуется
	(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)



21.15. Требования к наружной отделке:
Не требуется
	(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)



21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях:
Не требуются
	(указывается в случае, если строительство и эксплуатация объекта планируются в сложных природных условиях)



21.17. Требования к инженерной защите территории объекта: 
Не требуются
	 (указывается в случае, если строительство и эксплуатация объекта планируются в сложных природных условиях)



22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:
Не требуются
	(указываются для линейных объектов)



23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:
Не требуются
	(указываются для линейных объектов)

	


24. Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости):
Не требуются

24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указываются тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, требования к составу оборудования (основное и комплектующее технологическое и вспомогательное оборудование), требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):
 
24.1.1. Отопление: определить проектом
24.1.2. Вентиляция: определить проектом
24.1.3. Водопровод: горячее водоснабжение - определить проектом
24.1.4. Канализация: Не требуются
24.1.5. Электроснабжение: определить проектом
24.1.6. Телефонизация: Не требуются
24.1.7. Радиофикация: Не требуются
24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет": определить проектом
24.1.9. Телевидение: Не требуются
24.1.10. Газификация: Не требуются
24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация:
Система автоматики и диспетчеризации должна обеспечивать централизованный контроль и управление инженерными системами в автоматическом и дистанционном режимах. Всю кабельную разводку выполнить в гофре и/или кабель-канале.
24.1.12. Иные сети инженерно-технического обеспечения: Не требуются
Установка и эксплуатация коммерческого узла учета тепла должна осуществляться в соответствии с:
· Правила устройства электроустановок 7-е изд. 2011 г.
· Правила коммерческого учета тепловой энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034).
· Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115)
· СП 77.13330.2016 Системы автоматизации.
· СП 60.13330.2022 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.
· СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 Тепловые сети и СП 510.1325800.2022 Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения
Предусмотреть работы по замене коммерческих узлов учета тепловой энергии в системах отопления, теплоснабжения вентиляции и узла учёта горячего водоснабжения зданий. 
	


24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):
24.2.1. Водоснабжение: существующее
24.2.2. Водоотведение: существующее
24.2.3. Теплоснабжение: существующее
24.2.4. Электроснабжение: существующее
24.2.5. Телефонизация: Не требуются
24.2.6. Радиофикация: Не требуются
24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет": существующая
24.2.8. Телевидение: Не требуются
24.2.9. Газоснабжение: Не требуются
24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения: Не требуются

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: Не требуются

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: Не требуются

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
	(указываются в отношении объектов, на которые распространяются требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов)




28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения 
к объекту:
Не требуются
	(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)



29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:
Не требуются
	(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7220; 2022, N 11, ст.1683)



30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:
Не требуются
	(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов, экологических и санитарно-гигиенических требований, а также с учетом функционального назначения предприятия (объекта)



31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:
Определить в соответствие с требованиями нормативных документов 
и с учетом функционального назначения объекта.

32. Требования к проекту организации строительства объекта:
Не требуются

33. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:
Не требуются

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка:
Не требуются
	(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)



35. Требования к разработке проекта рекультивации земель:
Не требуются
	(указываются в случае необходимости проведения рекультивации земель согласно пункту 5 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2016, N 27, ст. 4267)




36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:
Не требуются
	(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)



37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:
Не требуются
	(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)



III. Иные требования к проектированию
38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости):
Проектную документацию (стадия Р) подготовить в составе, предусмотренном  Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
Разработать следующие разделы:
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»:
сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта к существующим сетям инженерно-технического обеспечения
ситуационный план размещения объекта в границах земельного участка
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:
подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
Раздел 12 «Смета на строительство объектов капитального строительства»
Подготовить сметную документацию в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов указанной документации), установленными законодательством Российской Федерации 
Все принимаемые Проектировщиком технологические решения подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком на стадии проектирования. Рабочая документация должна содержать все деталировочные чертежи, схемы, расчеты необходимые для проведения работ, строительства и эксплуатации объекта.
Согласовать проект с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией, выдавшей технические условия на установку приборов учета в соответствии с Постановлением от 18 ноября 2013 г. № 1034(ред. от 25.11.2021) о коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя. 
	(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2021, N 50, ст. 8553) с учетом функционального назначения объекта)



39. Требования к подготовке сметной документации:
Определить стоимость капитального ремонта в соответствии с действующими методиками  и требованиями установленными законодательством РФ, с использованием программного комплекса Гранд-смета.
Применить сметные цены строительных ресурсов и индексы изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС), действующих на дату предоставления документов для проведения (при необходимости) проверки достоверности определения сметной стоимости.
В соответствии с п.36 приказа Минстроя России от 04.08.2020. № 421/пр локальные сметные расчеты разработать на конструктивные решения и (или) комплексы (виды) работ в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ.
	(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)



40. Требования к разработке специальных технических условий:
При необходимости
	(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускаются Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")



41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:
	


42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:
Не требуются
	(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)



43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости):
Не требуются

[bookmark: _GoBack]44. Требование о применении типовой проектной документации:
Не требуются
	(указывается в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении типовой проектной документации)



45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости):
До начала проектирования провести обследование с целью определения действительного технического состояния существующих узлов учета тепловой энергии в системе отопления, теплоснабжения вентиляции и узла учёта горячего водоснабжения зданий для установления состава и объема работ по капитальному ремонту (ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»).
Составить итоговый документ (заключение) с выводами и рекомендациями.
Количество экземпляров технического заключения - 3 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в редактируемом формате в эл. виде.
Документация на электронном носителе предоставляется: 
-  в исходном формате Microsoft Office Word (*.doc или *.docx), Microsoft Excel (*.xls или *.xlsx),   
   *.DWG.
-  в формате *.PDF.
Рабочую документацию предоставить:
-  на бумажном носителе в 3-х экземплярах (в томах, сброшюрованные);
-  на электронном носителе информации в 2-х экземплярах (USB-flash, CD);
Экземпляры на бумажном носителе  должны быть с оригинальными (синий цвет) подписями исполнителей, главного инженера проекта и заверена на титульном листе подписью и печатью руководителя  исполнителя в  прошитом виде («пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью»).
 - Рабочая документация  в электронном виде, передается в оригинальном виде, форматах файлов программ в которых они были разработаны (.dwg., .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpeg, .pdf); сметная документация в электронном виде передается в форматах  Microsoft Exсel (*. Xlsx) и ГрандСмета (*.gsf). 
Состав и структура электронной версии документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.

