ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России.

«Капитальный ремонт узлов учета тепловой энергии в системах отопления, теплоснабжения вентиляции и узла учёта горячего водоснабжения зданий

ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России

по адресу: г. Курган, ул. М. Ульяновой, д. 6.

(наименование и адрес (место нахождение) объекта капитального строительства (далее - объект)

I. Общие данные

1. Основание для проектирования объекта:

Решение Застройщика

(указываются реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации, приведенные в подпункте "а" пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744)

2. Застройщик (технический заказчик):

ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России, г. Курган,

ул. М. Ульяновой, д. 6, ОГРН 1024500526885, ИНН 4501022210

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

3. Инвестор (при наличии):

нет

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

4. Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 2 ноября 2022 г. N 928/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2023 г., регистрационный N 72411):

Группа - «Здравоохранение, спорт, физическая культура, отдых и развлечения»,

вид объекта строительства – Объекты инфраструктуры лечебного обеспечения.

Прочие объекты	03.01.003.099

(указываются группа, вид объекта строительства, код)

5. Вид работ:

Капитальный ремонт

(строительство, реконструкция, в том числе с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, капитальный ремонт (далее - строительство)

6. Источник и объем финансирования строительства объекта:

Средства от приносящей доход деятельности

(указываются наименование источника финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства, а также объем выделенных средств)

7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии):

Выдает Заказчик

8. Требования к выделению этапов строительства объекта:

Не требуется

(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)

9. Срок строительства объекта:

Ориентировочно 2026г.

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

|  | Наименование зданий | Литер | Общая площадь, м.2 | Год постройки | Этажность | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел учета тепловой энергии в системе отопления зданий (от ЦТП) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание лечебного корпуса | А | 54241,1 | 1982 | 8 | 45:25: 030306:416 |
| 2 | Здание службы эксплуатации зданий и сооружений | Р | 154,8 | 30.10.1987 | 1 | 45:25:030306:297 |
| 3 | Здание столовой | А,А1 | 809,1 | 31.12.1975 | 1 | 45:25:030306:309 |
| 4 | Нежилое здание центрального теплопункта | Д | 585,9 | 1982 | 1 | 45:25:030306:312 |
| 5 | Помещение в здании центрального теплопункта (ТП) |  | 66 |  | 1 | 45-25-030304-217 |
| 6 | Нежилое здание клинической кухни | Ю | 606,4 | 1982 | 2 | 45:25:030306:322 |
| 7 | Нежилое здание гаража | Ф,Ф1 | 1504 | 1980 | 2 | 45:25:030306:320 |
| 8 | Общежитие 4А |  | 1506,7 | 1986 | 7 |  |
| 9 | Общежитие 4Б |  | 1775,1 | 1984 | 7 |  |
| 10 | Общежитие 4В |  | 1543,8 | 1982 | 7 |  |
| 11 | Общежитие 4Г |  | 1528,4 | 1980 | 7 |  |
| 12 | Здание блока обслуживания ул. Яблочкина, 4 | А | 1096,8 | 31.12.1987 | 2 | 45:25:030306:273 |
| Узел учета тепловой энергии в системе отопления зданий (здание лечебного корпуса (литер Н)) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Здание лечебного корпуса | Н | 11133,4 | 14.11.1972 | 4 | 45:25: 030306:417 |
| 14 | Нежилое здание | Н | 253,4 | 1983 | 1 | 45:25:030304:217 |
| Узел учета тепловой энергии в системе отопления зданий (в здании архива №3): |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Здание архив №3 | Б, Б1,Б2 | 880,5 | 1973 | 2 | 45:25:030306:310 |
| 16 | Здание канализационной станции | Х | 76,9 | 1973 | 2 | 45:25:000000:2682 (030305-кадастровый квартал) |
| Узел учета тепловой энергии в системе отопления зданий: |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нежилое здание административное | Ж | 658,3 | 1969 | 2 | 45:25:030306:314 |
| Узел учета тепловой энергии в системе отопления зданий: |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Помещения в здании архива №2 (дальний архив) | У,У2 | 344,1 | 1980 | 2 | 45:25:030306:319 |
| Узел учета тепловой энергии в системе отопления зданий: |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Нежилое здание виварий | Е-Е1 | 6505,5 | 1978 | 2 | 45:25:030306:313 |
| Узел учета тепловой энергии в системе отопления зданий ( в здании прачечной): |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Здание склада | В, В1 | 566,6 | 1973 | 1 | 45:25:030306:311 |
| 21 | Здание прачечной | И | 1524,7 | 28.09.1987 | 2 | 45:25:030306:315 |
| Узел учета тепловой энергии в системе теплоснабжения вентиляции зданий: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание лечебного корпуса | А | 54241,1 | 1982 | 8 | 45:25: 030306:416 |
| Узел учёта горячего водоснабжения зданий ( в ТП котельной 1.8) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание лечебного корпуса | А | 54241,1 | 1982 | 8 | 45:25: 030306:416 |
| 2 | Здание службы эксплуатации зданий и сооружений | Р | 154,8 | 30.10.1987 | 1 | 45:25:030306:297 |
| 3 | Здание столовой | А,А1 | 809,1 | 31.12.1975 | 1 | 45:25:030306:309 |
| 4 | Нежилое здание центрального теплопункта | Д | 585,9 | 1982 | 1 | 45:25:030306:312 |
| 5 | Помещение в здании центрального теплопункта (ТП) |  | 66 |  | 1 | 45-25-030304-217 |
| 6 | Нежилое здание клинической кухни | Ю | 606,4 | 1982 | 2 | 45:25:030306:322 |
| 7 | Нежилое здание гаража | Ф,Ф1 | 1504 | 1980 | 2 | 45:25:030306:320 |
| 8 | Общежитие 4А |  | 1506,7 | 1986 | 7 |  |
| 9 | Общежитие 4Б |  | 1775,1 | 1984 | 7 |  |
| 10 | Общежитие 4В |  | 1543,8 | 1982 | 7 |  |
| 11 | Общежитие 4Г |  | 1528,4 | 1980 | 7 |  |
| 12 | Здание блока обслуживания ул. Яблочкина, 4 | А | 1096,8 | 31.12.1987 | 2 | 45:25:030306:273 |
| 13 | Здание лечебного корпуса | Н | 11133,4 | 14.11.1972 | 4 | 45:25: 030306:417 |
| 14 | Нежилое здание | Н | 253,4 | 1983 | 1 | 45:25:030304:217 |
| 15 | Здание архив №3 | Б, Б1,Б2 | 880,5 | 1973 | 2 | 45:25:030306:310 |
| 16 | Здание канализационной станции | Х | 76,9 | 1973 | 2 | 45:25:000000:2682 (030305-кадастровый квартал) |
| 17 | Нежилое здание административное | Ж | 658,3 | 1969 | 2 | 45:25:030306:314 |
| 18 | Помещения в здании архива №2 (дальний архив) | У,У2 | 344,1 | 1980 | 2 | 45:25:030306:319 |
| 19 | Нежилое здание виварий | Е-Е1 | 6505,5 | 1978 | 2 | 45:25:030306:313 |
| 20 | Здание склада | В, В1 | 566,6 | 1973 | 1 | 45:25:030306:311 |
| 21 | Здание прачечной | И | 1524,7 | 28.09.1987 | 2 | 45:25:030306:315 |

11. Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 25 декабря 2023г.), и включают в себя:

11.1. Назначение объекта:

Объекты инфраструктуры лечебного обеспечения

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность:

Нет

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:

Нет

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

Не относится

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность объекта:

Здание лечебного корпуса (Литер А) – Ф 1.1

Здание службы эксплуатации зданий и сооружений (Литер Р) – Ф 4.3

Здание столовой (Литер. А, А1) – Ф3.2

Нежилое здание центрального теплопункта, помещение в здании

центрального теплопункта (ТП),

(Литер Д) – Ф5.1

Нежилое здание клинической кухни (Литер Ю) – Ф 3.2

Нежилое здание гаража (Литер Ф, Ф1) – Ф5.2

Общежитие  4А – Ф 1.2

Общежитие  4Б – Ф 1.2

Общежитие  4В – Ф 1.2

Общежитие  4Г – Ф 1.2

Здание блока обслуживания ул. Яблочкина, 4А (литер А) – Ф5.2

Здание лечебного корпуса (Литер Н) – Ф 1.1

Нежилое здание (Литер Н) – Ф5.1

Здание архив №3 (Литер Б, Б1,Б2) - Ф5.2

Здание канализационной станции (Литер Х) – Ф5

Нежилое здание административное (Литер Ж) – Ф 4.3

Помещения в здании архива №2 (Литер У, У2) – Ф5.2

Нежилое здание виварий (Литер Е-Е1) – Ф5.3

Здание склада (Литер В, В1) – Ф5.2

Здание прачечной (Литер И) – Ф3.5

(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)

11.6. Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей:

Здание лечебного корпуса 	(Литер А) - да

Здание службы эксплуатации зданий и сооружений (Литер Р) - нет

Здание столовой (Литер А, А1) – нет

Нежилое здание центрального теплопункта, помещение в здании

центрального теплопункта (ТП) (Литер Д) – нет

Нежилое здание клинической кухни (Литер Ю) – нет

Нежилое здание гаража (Литер Ф, Ф1) – нет

Общежитие  4А - да

Общежитие  4Б - да

Общежитие  4В - да

Общежитие  4Г - да

Здание блока обслуживания ул. Яблочкина, 4А (литер А) – нет

Здание лечебного корпуса 	(Литер Н) - да

Нежилое здание (Литер Н) – нет

Здание архив №3 (Литер Б, Б1,Б2) - нет

Здание канализационной станции (Литер Х) – нет

Нежилое здание административное (Литер Ж) – нет

Помещения в здании архива №2 (Литер У,У2) – нет

Нежилое здание виварий (Литер Е-Е1) – нет

Здание склада (Литер В, В1) – нет

Здание прачечной (Литер И) – нет

11.7. Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5):

Нормальный

(повышенный, нормальный, пониженный)

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: Не требуется (указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта). 13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: Проектные решения, принятые в технической документации по выборочному капитальному ремонту должны соответствовать требованиям, изложенным в Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Проектные работы выполнить в соответствии с требованиями: - Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - ГОСТ 21.208-2013«Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»; - СП 510.1325800.2022 «Проектирование тепловых пунктов»; - Правил учета тепловой энергии и теплоносителя; - Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 года № 776 «Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод»; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Изд.7, ред.2025г. - Правила коммерческого учета тепловой энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034). - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 N 511) - СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. - СП 60.13330.2022 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. -СП 124.13330.2012 СП 124.13330.2012 Тепловые сети и СП 510.1325800.2022 Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения предусмотреть работы по замене коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя.

(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "С")

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

Не требуются

(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации)

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:

Определить сметной документацией

(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)

16. Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:

Нет

II. Перечень основных требований к проектным решениям

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

Не требуется

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

18. Требования к проекту полосы отвода:

Не требуется

(указываются для линейных объектов)

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:

Не требуется

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

20. Требования к технологическим решениям:

Не требуется

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):

оборудование узлов согласовать с Заказчиком.

(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)

21.2. Требования к строительным конструкциям:

Не требуется

(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)

21.3. Требования к фундаментам:

Не требуется

(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)

21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:

Не требуется

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.5. Требования к наружным стенам:

Не требуется

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:

Не требуется

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.7. Требования к перекрытиям:

Не требуется

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.8. Требования к колоннам, ригелям:

Не требуется

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.9. Требования к лестницам:

Не требуется

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.10. Требования к полам:

Не требуется

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

22.11. Требования к кровле:

Не требуется

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.12. Требования к витражам, окнам:

Не требуется

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.13. Требования к дверям:

Не требуется.

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

21.14. Требования к внутренней отделке:

Не требуется

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)

21.15. Требования к наружной отделке:

Не требуется

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)

21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях:

Не требуются

(указывается в случае, если строительство и эксплуатация объекта планируются в сложных природных условиях)

21.17. Требования к инженерной защите территории объекта:

Не требуются

(указывается в случае, если строительство и эксплуатация объекта планируются в сложных природных условиях)

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

Не требуются

(указываются для линейных объектов)

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:

Не требуются

(указываются для линейных объектов)

24. Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости):

Не требуются

24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указываются тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, требования к составу оборудования (основное и комплектующее технологическое и вспомогательное оборудование), требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

24.1.1. Отопление: определить проектом

24.1.2. Вентиляция: определить проектом

24.1.3. Водопровод: горячее водоснабжение - определить проектом

24.1.4. Канализация: Не требуются

24.1.5. Электроснабжение: определить проектом

24.1.6. Телефонизация: Не требуются

24.1.7. Радиофикация: Не требуются

24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет": определить проектом

24.1.9. Телевидение: Не требуются

24.1.10. Газификация: Не требуются

24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация:

Система автоматики и диспетчеризации должна обеспечивать централизованный контроль и управление инженерными системами в автоматическом и дистанционном режимах. Всю кабельную разводку выполнить в гофре и/или кабель-канале.

24.1.12. Иные сети инженерно-технического обеспечения: Не требуются

Установка и эксплуатация коммерческого узла учета тепла должна осуществляться в соответствии с:

- Правила устройства электроустановок 7-е изд. 2011 г.

- Правила коммерческого учета тепловой энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034).

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115)

- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации.

- СП 60.13330.2022 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.

- СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 Тепловые сети и СП 510.1325800.2022 Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения

Предусмотреть работы по замене коммерческих узлов учета тепловой энергии в системах отопления, теплоснабжения вентиляции и узла учёта горячего водоснабжения зданий.

24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

24.2.1. Водоснабжение: существующее

24.2.2. Водоотведение: существующее

24.2.3. Теплоснабжение: существующее

24.2.4. Электроснабжение: существующее

24.2.5. Телефонизация: Не требуются

24.2.6. Радиофикация: Не требуются

24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет": существующая

24.2.8. Телевидение: Не требуются

24.2.9. Газоснабжение: Не требуются

24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения: Не требуются

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: Не требуются

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: Не требуются

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

(указываются в отношении объектов, на которые распространяются требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов)

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения

к объекту:

Не требуются

(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

Не требуются

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7220; 2022, N 11, ст.1683)

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

Не требуются

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов, экологических и санитарно-гигиенических требований, а также с учетом функционального назначения предприятия (объекта)

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

Определить в соответствие с требованиями нормативных документов

и с учетом функционального назначения объекта.

32. Требования к проекту организации строительства объекта:

Не требуются

33. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:

Не требуются

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка:

Не требуются

(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)

35. Требования к разработке проекта рекультивации земель:

Не требуются

(указываются в случае необходимости проведения рекультивации земель согласно пункту 5 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2016, N 27, ст. 4267)

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

Не требуются

(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:

Не требуются

(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)

III. Иные требования к проектированию

38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости):

Проектную документацию (стадия Р) подготовить в составе, предусмотренном  Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

Разработать следующие разделы:

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»:

сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта к существующим сетям инженерно-технического обеспечения

ситуационный план размещения объекта в границах земельного участка

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:

подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Раздел 12 «Смета на строительство объектов капитального строительства»

Подготовить сметную документацию в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов указанной документации), установленными законодательством Российской Федерации

Все принимаемые Проектировщиком технологические решения подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком на стадии проектирования. Рабочая документация должна содержать все деталировочные чертежи, схемы, расчеты необходимые для проведения работ, строительства и эксплуатации объекта.

Согласовать проект с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией, выдавшей технические условия на установку приборов учета в соответствии с Постановлением от 18 ноября 2013 г. № 1034(ред. от 25.11.2021) о коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя.

(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2021, N 50, ст. 8553) с учетом функционального назначения объекта)

39. Требования к подготовке сметной документации:

Определить стоимость капитального ремонта в соответствии с действующими методиками  и требованиями установленными законодательством РФ, с использованием программного комплекса Гранд-смета.

Применить сметные цены строительных ресурсов и индексы изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС), действующих на дату предоставления документов для проведения (при необходимости) проверки достоверности определения сметной стоимости.

В соответствии с п.36 приказа Минстроя России от 04.08.2020. № 421/пр локальные сметные расчеты разработать на конструктивные решения и (или) комплексы (виды) работ в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ.

(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства)

40. Требования к разработке специальных технических условий:

При необходимости

(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускаются Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

Не требуются

(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)

43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости):

Не требуются

44. Требование о применении типовой проектной документации:

Не требуются

(указывается в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении типовой проектной документации)

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости):

До начала проектирования провести обследование с целью определения действительного технического состояния существующих узлов учета тепловой энергии в системе отопления, теплоснабжения вентиляции и узла учёта горячего водоснабжения зданий для установления состава и объема работ по капитальному ремонту (ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»).

Составить итоговый документ (заключение) с выводами и рекомендациями.

Количество экземпляров технического заключения - 3 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в редактируемом формате в эл. виде.

Документация на электронном носителе предоставляется:

-  в исходном формате Microsoft Office Word (*.doc или *.docx), Microsoft Excel (*.xls или *.xlsx),

*.DWG.

-  в формате *.PDF.

Рабочую документацию предоставить:

-  на бумажном носителе в 3-х экземплярах (в томах, сброшюрованные);

-  на электронном носителе информации в 2-х экземплярах (USB-flash, CD);

Экземпляры на бумажном носителе  должны быть с оригинальными (синий цвет) подписями исполнителей, главного инженера проекта и заверена на титульном листе подписью и печатью руководителя  исполнителя в  прошитом виде («пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью»).

- Рабочая документация  в электронном виде, передается в оригинальном виде, форматах файлов программ в которых они были разработаны (.dwg., .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpeg, .pdf); сметная документация в электронном виде передается в форматах  Microsoft Exсel (*. Xlsx) и ГрандСмета (*.gsf).

Состав и структура электронной версии документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.