Техническое задание на поставку товаров

путем проведения электронного аукциона

на поставку расходного  гинекологического материала

| № п/п | Наименование объекта закупки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество (объем) | Цена за единицу (рублей) | Стоимость, (рублей) | ОКПД 2, КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Зеркало вагинальное, одноразового использования р.S | шт | 1040 | 37,81 | 39322,4 | 32.50.13.190-00007262 |
| 2. | Зеркало вагинальное, одноразового использования р. М | шт | 2040 | 35,55 | 72522 | 32.50.13.190-00007262 |
| 3. | Зеркало вагинальное, одноразового использования р. L | шт | 550 | 40,66 | 22363 | 32.50.13.190-00007262 |
| 4. | Щетка цитологическая цервикальная | шт | 2000 | 7,14 | 14280 | 32.50.13.190-00007157 |
| 5. | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный ,комбинированный тип F2 | шт | 400 | 16,23 | 32460 | 32.50.13.190 |
| 6. | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный ,комбинированный тип А , универсальный флокированный | шт | 20 | 6,78 | 13560 | 32.50.13.190 |
| Итого начальная (максимальная) цена контракта |  |  |  |  | 194507,4 |  |
| Бюджетная классификация |  |  |  |  |  |  |

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование объекта закупки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество (объем) | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование характеристики | значение (показатели) характеристики | единица измерения характеристики (при наличии) | обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (информации) | применение национального режима, установление (запрета, ограничение, преимущество) (1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Зеркало вагинальное, одноразового использования | Основные характеристики по КТРУ (2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | 1040 | Составляющие изделия: две створки закругленной формы, снабженные центральным поворотным фиксатором для достижения минимального времени на подготовительный процесс фиксации зеркала. | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильность | стерильно |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип | По Куско |  |  |  |
|  |  |  |  | прозрачность | да |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер | S |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип фиксатора | поворотный |  |  |  |
| 2. | Зеркало вагинальное, одноразового использования | шт | 2040 | Составляющие изделия: две створки закругленной формы, снабженные центральным поворотным фиксатором для достижения минимального времени на подготовительный процесс фиксации зеркала. | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильность | стерильно |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип | По Куско |  |  |  |
|  |  |  |  | прозрачность | да |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер | M |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип фиксатора | поворотный |  |  |  |
| 3. | Зеркало вагинальное, одноразового использования | шт | 550 | Составляющие изделия: две створки закругленной формы, снабженные центральным поворотным фиксатором для достижения минимального времени на подготовительный процесс фиксации зеркала. | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильность | стерильно |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип | По Куско |  |  |  |
|  |  |  |  | прозрачность | да |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер | L |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип фиксатора | поворотный |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип фиксатора | поворотный |  |  |  |
| 4. | Зонд урогенитальный тип D цитощетка | шт | 2000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный ,комбинированный тип F2 | шт | 2000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный ,комбинированный тип А , универсальный флокированный | шт | 2000 |  |  |  |  |  |
| Срок поставки товара |  | 15 рабочих дней |  |  |  |  |  |  |

Место поставки товара: _ г. Тюмень, ул. Беляева, д. 1,строение 3, до места хранения товара

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества поставляемого товара: _запас срока годности не менее 12 месяцев Поставка Товара осуществляется Поставщиком в рабочее время Заказчика с 08:00 до 12:00 часов и с 12:30 до 16:00 часов (за исключением выходных и праздничных дней) с разгрузкой товара на склад Заказчика силами поставщика. Заявки подаются по мере необходимости

Ответственное лицо (инициатор закупки)

(должность)

/

(подпись/расшифровка подписи)