Описание объекта закупки
на оказание услуги по периодической поверке счетчика газа
	№
	Наименование товаров (услуг)
	Ед.изм.
	Кол-во
	   Цена за ед., руб.
	Сумма, руб.

	1
	Оказание услуг по периодической поверке счетчик газа

(ИРВИС-РС4 №14404)
	Усл. ед
	1
	
	


1. Услуга оказывается в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», действующими нормативными документами по обеспечению единства измерений.

2. Оборудование, используемое для проведения средств измерения, должно обеспечивать требуемую точность и соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к данным видам работ. Поверка средств измерений должна происходить на эталонном оборудовании Исполнителя, имеющем действующее свидетельство о поверке, в соответствии с утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки.

3. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и свидетельством о поверке, или записью в паспорте (формуляре) средства измерения, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. 
Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерения не позволяют нанести знак поверки непосредственно на прибор, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр).

4. Срок оказания услуги – 20 (двадцать) дней с момента подписания договора. 
5. Место оказания услуг: г. Курган, пр-т. Маршала-Голикова, 27В.
Заместитель начальника ОЭ, РЗ, СиРИ УМТО 

Главного управления МЧС России 

по Курганской области

капитан внутренней службы                   ________________                                Т.Г. Баженов

Главный специалист ОЭ, РЗ, СиРИ УМТО 

Главного управления МЧС России 

по Курганской области

майор внутренней службы                              ________________                          А.В. Нечаев

