                                                                                                                                                                                                                                               

Техническое задание
на оказание  услуг  по метрологическому обслуживанию 
(поверке/калибровке)  средств измерений, 
применяемых в подразделении ФГБУЗ МСЧ № 41 ФМБА России, расположенном 
в г.Камбарка (ОУХО) в 2026 году

 	Услуги (работы) выполняются в строгом соответствии с законодательной и нормативной базой РФ об обеспечении единства СИ и должны быть оказаны в соответствии с требованиями:

· Федерального закона от 26.06.2008г.  №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; 
· Федерального закона от 27.12.2019 г. № 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений»;
· Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;
· Постановления правительства от 16 ноября 2020 года № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».

Перечень СИ, подлежащих поверке, прилагается. Перечень СИ может изменяться по согласованию с Исполнителем в случае производственной необходимости Заказчика.
Форма отчета прилагается – акт выполненных работ и реестр приложение к акту.
Передача СИ Исполнителю  и  прием СИ у Исполнителя осуществляется с оформлением расписки на полученные СИ.
Максимальный срок выполнения заявленных услуг/выполнения работ не может превышать 30 (Тридцать) дней с момента поступления заявки от Заказчика.
Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг/выполняемых работ по метрологическому обслуживанию СИ.
Результаты поверки подтверждаются внесенной информацией в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений «АРШИН». Регистрация результатов поверки СИ в информационном фонде является юридически значимым подтверждением выполнения поверки СИ. 
При признании средств измерений непригодными к применению Заказчику предоставляется информация о причинах их непригодности вместе с протоколом и извещением о непригодности.
Поверка/калибровка СИ должна осуществляться с применением эталонов, имеющих действующее свидетельство о поверке, в соответствии с утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки.
Для выполнения услуг/работ по поверке СИ требуется действующая выписка из реестра 
аккредитованных лиц с областью аккредитации, позволяющей проводить поверку всей указанной в ТЗ номенклатуры средств измерений согласно требованиям ФЗ от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и ФЗ от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
Для выполнения услуг/работ по калибровке СИ требуется действующее свидетельство о регистрации в РСК, подтверждающее компетентность в части выполнения калибровочных работ.
Результаты калибровки СИ подтверждаются выдачей сертификата калибровки.
При выполнении заявленных услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей, в том числе субъектов малого предпринимательства, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации (наличие у соисполнителей действующего аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений). 
Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках оказания услуг/работ, как за свои собственные. Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий перед Заказчиком.
Исполнитель гарантирует наличие у него на дату подписания контракта всех необходимых для оказания услуг по поверке/калибровке договоров с соисполнителями работ согласно техническому заданию.

Место проведения поверки СИ по месту нахождения СИ заказчика по адресу: 
· Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. В.К. Пикалова, д.14;
Исполнитель отвечает за квалификацию направляемых специалистов/исполнителей работ. Специалисты, выполняющие соответствующие работы на территории Заказчика, обязаны соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, правила по охране труда, противопожарной безопасности, действующие у Заказчика.
Все услуги/работы проходят в согласованные с заказчиком сроки. В случае невозможности оказания заявленных услуг/работ на месте эксплуатации СИ поверка проходит на территории Исполнителя.
Исполнитель назначает ответственное лицо для связи с Заказчиком по планированию и контролю выполнения работ/услуг.
Направляемые технические специалисты Исполнителя должны соответствовать требованиям пропускного режима ОУХО г. Камбарки по месту нахождения СИ.
Все работы (услуги), предусмотренные техническим заданием должны быть выполнены в срок до 01.09.2026 г.
Все услуги по метрологическому обслуживанию СИ выполняются за счет Исполнителя, в том числе: 
· Организацию и проведение поверки/калибровки; 
· Транспортные услуги по доставке взятых на метрологическое обслуживание СИ от Заказчика и обратно к Заказчику; 
· Командировочные расходы; 
· Страхование; 
· Уплата пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи. 
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