Техническое задание

на оказание  услуг  по метрологическому обслуживанию

(поверке/калибровке)  средств измерений,

применяемых в подразделении ФГБУЗ МСЧ № 41 ФМБА России, расположенном

в г.Камбарка (ОУХО) в 2026 году

Услуги (работы) выполняются в строгом соответствии с законодательной и нормативной базой РФ об обеспечении единства СИ и должны быть оказаны в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 26.06.2008г.  №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Федерального закона от 27.12.2019 г. № 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений»;

- Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

- Постановления правительства от 16 ноября 2020 года № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».

Перечень СИ, подлежащих поверке, прилагается. Перечень СИ может изменяться по согласованию с Исполнителем в случае производственной необходимости Заказчика.

Форма отчета прилагается – акт выполненных работ и реестр приложение к акту.

Передача СИ Исполнителю  и  прием СИ у Исполнителя осуществляется с оформлением расписки на полученные СИ.

Максимальный срок выполнения заявленных услуг/выполнения работ не может превышать 30 (Тридцать) дней с момента поступления заявки от Заказчика.

Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг/выполняемых работ по метрологическому обслуживанию СИ.

Результаты поверки подтверждаются внесенной информацией в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений «АРШИН». Регистрация результатов поверки СИ в информационном фонде является юридически значимым подтверждением выполнения поверки СИ.

При признании средств измерений непригодными к применению Заказчику предоставляется информация о причинах их непригодности вместе с протоколом и извещением о непригодности.

Поверка/калибровка СИ должна осуществляться с применением эталонов, имеющих действующее свидетельство о поверке, в соответствии с утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки.

Для выполнения услуг/работ по поверке СИ требуется действующая выписка из реестра

аккредитованных лиц с областью аккредитации, позволяющей проводить поверку всей указанной в ТЗ номенклатуры средств измерений согласно требованиям ФЗ от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и ФЗ от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

Для выполнения услуг/работ по калибровке СИ требуется действующее свидетельство о регистрации в РСК, подтверждающее компетентность в части выполнения калибровочных работ.

Результаты калибровки СИ подтверждаются выдачей сертификата калибровки.

При выполнении заявленных услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей, в том числе субъектов малого предпринимательства, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации (наличие у соисполнителей действующего аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений).

Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках оказания услуг/работ, как за свои собственные. Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий перед Заказчиком.

Исполнитель гарантирует наличие у него на дату подписания контракта всех необходимых для оказания услуг по поверке/калибровке договоров с соисполнителями работ согласно техническому заданию.

Место проведения поверки СИ по месту нахождения СИ заказчика по адресу:

- Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. В.К. Пикалова, д.14;

Исполнитель отвечает за квалификацию направляемых специалистов/исполнителей работ. Специалисты, выполняющие соответствующие работы на территории Заказчика, обязаны соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, правила по охране труда, противопожарной безопасности, действующие у Заказчика.

Все услуги/работы проходят в согласованные с заказчиком сроки. В случае невозможности оказания заявленных услуг/работ на месте эксплуатации СИ поверка проходит на территории Исполнителя.

Исполнитель назначает ответственное лицо для связи с Заказчиком по планированию и контролю выполнения работ/услуг.

Направляемые технические специалисты Исполнителя должны соответствовать требованиям пропускного режима ОУХО г. Камбарки по месту нахождения СИ.

Все работы (услуги), предусмотренные техническим заданием должны быть выполнены в срок до 01.09.2026 г.

Все услуги по метрологическому обслуживанию СИ выполняются за счет Исполнителя, в том числе:

- Организацию и проведение поверки/калибровки;

- Транспортные услуги по доставке взятых на метрологическое обслуживание СИ от Заказчика и обратно к Заказчику;

- Командировочные расходы;

- Страхование;

- Уплата пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 41 ФМБА России                                                                          Д.В. Фаткулина