| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Модель | Зав. № | Год выпуска | № Госреестра | Вид работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1-канальный механический дозатор с варьируемым объемом дозирования (100-1000 мкл) | Biohit Proline | 5036512 | 2005 | 36152-07 | Поверка |
|  | 1-канальный механический дозатор с варьируемым объемом дозирования (1-5 мл) | Biohit Proline | 5036920 | 2005 | 15896-02 | Поверка |
|  | 1-канальный механический дозатор с варьируемым объемом дозирования (20-200 мкл) | Biohit Proline | 8011743 | 2008 | 28240-04 | Поверка |
|  | 1-канальный механический дозатор с варьируемым объемом дозирования (5-50 мкл) | Biohit Proline | 5031187 | 2005 | 36152-07 | Поверка |
|  | Автоматический гематологический анализатор | MicroCC-20Plus | 801403040BEZPL | 2012 | 48325-11 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Анализатор биохимический-фотометр | HUMALYZER 2000 | 2500-1805 | 1997 | 30064-05 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | Alcotest мод.6810 | ARDD-0365 | 2012 | 29815-08 | Поверка |
|  | Аудиометр | AD-226 | 154541 | 2005 | 26517-04 | Поверка |
|  | Бесконтактный инфракрасный термометр | F01 | 0420111912 | 2020 | 78683-20 | Поверка |
|  | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-200 | 64000001830 | 2024 | 16605-15 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Весы электронные | Scout SPU 202 | 7123311897 | 2005 | 16315-03 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Манометр мембранный | ММП-60 | 130114004 | 2005 | 10860-00 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Манометр мембранный | ММП-60 | 80055 | 2011 | 10860-06 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Манометр мембранный | ММП-60 | 33163 | 2004 | 10860-00 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Манометр мембранный | ММП-60 | 95293 | 2001 | 10860-00 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Манометр технический | ОБМ1-100 | 1663414 | 2004 | 1778-63 | Поверка |
|  | Манометр сигнализирующий | ДМ2010СrУ2 | 1427 | 2004 | 24947-03 | Поверка |
|  | Прибор для измерения артериального давления | LD-70 | 796291 | 2007 | 17953-98 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Прибор для измерения артериального давления | МТ-20 | АЕ030476 | 2007 | 15788-02 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Прибор для измерения артериального давления | LD-70 | 389162 | 2006 | 17953-98 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Прибор для измерения артериального давления | LD-70 | 025914 | 2006 | 17953-98 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Прибор для измерения артериального давления | LD-70 | 397736 | 2006 | 17953-98 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Прибор для измерения артериального давления | LD-70 | 397742 | 2006 | 17953-98 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Прибор для измерения артериального давления | LD-71 | 032795 | 2005 | 17953-98 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Прибор для измерения артериального давления | LD-70 | 796282 | 2006 | 17953-98 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Прибор для измерения артериального давления | LD-70 | 796294 | 2006 | 17953-98 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Прибор для измерения артериального давления | LD-71 | 997408 | 2008 | 17953-98 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Пульсоксиметр напалечный | MD300C | 202912400067 | 2020 | 67136-17 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Пульсоксиметр напалечный | MD300C | 202912400722 | 2020 | 67136-17 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-2-010 | 6748 | 2006 | 11519-06 | Поверка |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-3-000 | 3441 | 2007 | 11519-06 | Поверка |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-3-000 | 8254 | 2011 | 11519-11 | Поверка |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-3-000 | 9550 | 2008 | 11519-06 | Поверка |
|  | Термометр медицинский электронный | WF-4000 | 2012N04630 | 2020 | 78683-20 | Поверка |
|  | Термометр медицинский электронный | WF-4000 | 2012N04632 | 2020 | 78683-20 | Поверка |
|  | Фотометр фотоэлектрический | КФК-3 | 0312251 | 2003 | 11598-02 | Поверка На месте эксплуатации |
|  | Электрокардиограф | ECG – 9020К | 12775 | 2003 | калибровка | КАЛИБРОВКА На месте эксплуатации |
|  | Электрокардиограф одно-, трехканальный | HEART MIRROR | 02002082 | 2002 | 20994-01 | Поверка На месте эксплуатации |