	ПЕРЕЧЕНЬ

	№ 
п/п
	Наименование
	Модель
	Зав. №
	Год выпуска
	№ 
Госреестра
	Вид работ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	1-канальный механический дозатор с варьируемым объемом дозирования (100-1000 мкл)
	Biohit Proline
	5036512
	2005
	36152-07
	Поверка

	2. 
	1-канальный механический дозатор с варьируемым объемом дозирования (1-5 мл)
	Biohit Proline
	5036920
	2005
	15896-02
	Поверка

	3. 
	1-канальный механический дозатор с варьируемым объемом дозирования (20-200 мкл)
	Biohit Proline
	8011743
	2008
	28240-04
	Поверка

	4. 
	1-канальный механический дозатор с варьируемым объемом дозирования (5-50 мкл)
	Biohit Proline
	5031187
	2005
	36152-07
	Поверка

	5. 
	Автоматический гематологический анализатор
	MicroCC-20Plus
	801403040BEZPL
	2012
	48325-11
	Поверка
На месте эксплуатации

	6. 
	Анализатор биохимический-фотометр
	HUMALYZER 2000
	2500-1805
	1997
	30064-05
	Поверка
На месте эксплуатации

	7. 
	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе
	Alcotest мод.6810
	ARDD-0365
	2012
	29815-08
	Поверка

	8. 
	Аудиометр
	AD-226
	154541
	2005
	26517-04
	Поверка


	9. 
	Бесконтактный инфракрасный термометр
	F01
	0420111912
	2020
	78683-20
	Поверка

	10. [bookmark: _GoBack]
	Весы напольные медицинские электронные
	ВМЭН-200
	64000001830
	2024
	16605-15
	Поверка
На месте эксплуатации

	11. 
	Весы электронные
	Scout SPU 202
	7123311897
	2005
	16315-03
	Поверка
На месте эксплуатации

	12. 
	Манометр мембранный
	ММП-60
	130114004
	2005
	10860-00
	Поверка
На месте эксплуатации

	13. 
	Манометр мембранный 
	ММП-60
	80055
	2011
	10860-06
	Поверка
На месте эксплуатации

	14. 
	Манометр мембранный 
	ММП-60
	33163
	2004
	10860-00
	Поверка
На месте эксплуатации

	15. 
	Манометр мембранный 
	ММП-60
	95293
	2001
	10860-00
	Поверка
На месте эксплуатации

	16. 
	Манометр технический
	ОБМ1-100
	1663414
	2004
	1778-63
	Поверка

	17. 
	Манометр сигнализирующий
	ДМ2010СrУ2
	1427
	2004
	24947-03
	Поверка

	18. 
	Прибор для измерения артериального давления
	LD-70
	796291
	2007
	17953-98
	Поверка
На месте эксплуатации

	19. 
	Прибор для измерения артериального давления
	МТ-20
	АЕ030476
	2007
	15788-02
	Поверка
На месте эксплуатации

	20. 
	Прибор для измерения артериального давления
	LD-70
	389162
	2006
	17953-98
	Поверка
На месте эксплуатации

	21. 
	Прибор для измерения артериального давления
	LD-70
	025914
	2006
	17953-98
	Поверка
На месте эксплуатации

	22. 
	Прибор для измерения артериального давления
	LD-70
	397736
	2006
	17953-98
	Поверка
На месте эксплуатации

	23. 
	Прибор для измерения артериального давления
	LD-70
	397742
	2006
	17953-98
	Поверка
На месте эксплуатации

	24. 
	Прибор для измерения артериального давления
	LD-71
	032795
	2005
	17953-98
	Поверка
На месте эксплуатации

	25. 
	Прибор для измерения артериального давления
	LD-70
	796282
	2006
	17953-98
	Поверка
На месте эксплуатации

	26. 
	Прибор для измерения артериального давления
	LD-70
	796294
	2006
	17953-98
	Поверка
На месте эксплуатации

	27. 
	Прибор для измерения артериального давления
	LD-71
	997408
	2008
	17953-98
	Поверка
На месте эксплуатации

	28. 
	Пульсоксиметр напалечный 
	MD300C
	202912400067
	2020
	67136-17
	Поверка
На месте эксплуатации

	29. 
	Пульсоксиметр напалечный 
	MD300C
	202912400722
	2020
	67136-17
	Поверка
На месте эксплуатации

	30. 
	Секундомер механический
	СОПпр-2а-2-010
	6748
	2006
	11519-06
	Поверка

	31. 
	Секундомер механический
	СОПпр-2а-3-000
	3441
	2007
	11519-06
	Поверка

	32. 
	Секундомер механический
	СОПпр-2а-3-000
	8254
	2011
	11519-11
	Поверка

	33. 
	Секундомер механический
	СОПпр-2а-3-000
	9550
	2008
	11519-06
	Поверка

	34. 
	Термометр медицинский электронный
	WF-4000
	2012N04630
	2020
	78683-20
	Поверка

	35. 
	Термометр медицинский электронный 
	WF-4000
	2012N04632
	2020
	78683-20
	Поверка

	36. 
	Фотометр фотоэлектрический
	КФК-3
	0312251
	2003
	11598-02
	Поверка
На месте эксплуатации

	37. 
	Электрокардиограф
	ECG – 9020К
	12775
	2003
	калибровка
	КАЛИБРОВКА
На месте эксплуатации

	38. 
	Электрокардиограф одно-, трехканальный
	HEART MIRROR
	02002082
	2002
	20994-01
	Поверка
На месте эксплуатации



