Приложение № 1

к Контракту № _________

от «___» _________ 2026 г

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту помещений, расположенных 
по адресу: г. Москва, ул. Усачёва, д. 64

- Общая информация

  - Наименование работ: выполнение работ по текущему ремонту помещений, расположенных в здании по адресу: г. Москва, ул. Усачёва, д. 64 (далее – Работы).

  - Место выполнения Работ: 119048, город Москва, улица Усачёва, дом 64, подъезд 4 (кадастровый номер - 77:01:0005008:1047). Помещения и номера комнат, в которых будет выполняться ремонт, указаны в Договоре № 23/02-2023 от 01.03.2023 безвозмездного пользования федеральными нежилыми помещениями, а именно 3 этаж, помещение IV номера комнат по плану БТИ 28, 30, 31, 32, 33, 33б, 34, 35, 36, 46-47, 49, 50, 50а (далее – Объект).

  - Срок выполнения Работ: с момента заключения Контракта по 11.06.2026 г.

  - Приложения к Техническому заданию на выполнение работ по текущему ремонту помещений, расположенных в здании по адресу: г. Москва, ул. Усачёва, д. 64 (далее – Техническое задание):

- Приложение № 1 – форма Акта контрольного обмера выполненных работ;

- Приложение № 2 – форма Акта о недостатках (дефектах);

- Приложение № 3 – форма Акта о недостатках (дефектах), обнаруженных 
в гарантийный срок;

- Приложение № 4 – форма Графика производства работ на выполнение работ по текущему ремонту помещений, расположенных в здании по адресу: г. Москва, ул. Усачёва, д. 64;

- Приложение № 5 – форма Акта о приемке работ по выявленным недостаткам в течение гарантийного срока;

- Приложение № 6 – форма Акта освидетельствования скрытых работ;

- Приложение № 7 – форма Акта о надлежащей и своевременной очистке Объекта;

- Приложение № 8 – форма Акта выполненных работ.

- Стандарт работ

  - Работы выполняются в соответствии с данным Техническим заданием и сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту).

  - Результат Работ должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни 
и здоровья, а также требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, строительным нормам и правилам), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

  - Объем выполняемых Работ определен в сметной документации (Приложение № 2 
к Контракту).

  - Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение при производстве всех видов работ правил пожарной безопасности, охраны труда, безопасности труда и правил электробезопасности. Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность во время проведения Работ возлагается на Подрядчика. Все выполненные Работы должны отвечать требованиям безопасной эксплуатации, оборудование надежно закреплено и безопасно при использовании. При производстве Работ должны использоваться инструменты, оборудование, машины и механизмы, предназначенные 
для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

2.5	Подрядчик при предоставлении Заказчику персональных данных работников обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, 
в том числе представлять персональные данные исключительно с согласия субъекта персональных данных и в предусмотренном законом порядке.

2.6 Работники Подрядчика обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Заказчика, а также требования локальных документов Заказчика по охране труда и пожарной безопасности. За доведение требований таких документов до своих работников несет ответственность Подрядчик.

2.7 Используемое при оказании услуг оборудование должно обеспечивать безопасность работающих при монтаже (демонтаже), эксплуатации и обслуживании при соблюдении требований, предусмотренных эксплуатационной документацией и действующими правилами электробезопасности.

2.8 Все используемые на объекте технические средства, конструкции и материалы должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих к ним доступ, и иметь соответствующие санитарные сертификаты.

2.9 Применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям всех применимых к данному оборудованию и условиям оказания услуг санитарных норм и правил.

2.10 При производстве работ на территории Заказчика Подрядчик, осуществляющий производство работ обязан, и несет ответственность за исполнение обязанности:

- соблюдать предусмотренные законодательством требования (в том числе, нормы, правила, технические условия), требования по охране труда, пожарной безопасности при производстве работ;

- выполнять все необходимые мероприятия по обеспечению требований охраны труда, безопасности;

- при производстве работ проводить мониторинг соблюдения требований охраны труда;

- знакомиться с локальным актом (актами) Заказчика о производстве работ на территории Заказчика и исполнять требования указанного акта (актов);

- привлекать к производству работ исключительно работников, имеющих квалификацию, необходимую для производства работ, прошедших в установленном законодательством порядке обучение и проверку знания требований охраны труда, инструктаж;

- назначать ответственного за производство работ, безопасную организацию работ, охрану труда, пожарную безопасность, представлять Заказчику информацию о назначенном ответственном;

- до производства работ письменно уведомлять Заказчика о производстве работ, об ответственном 
за производство работ, безопасную организацию работ, охрану труда, пожарную безопасность; представлять Заказчику письменно информацию о работниках, которые будут производить работы, их обучении и проверке знания требований охраны труда и пожарной безопасности, о наличии 
у таких работников необходимой квалификации, допуска и подтверждающих это документах, в том числе квалификационных удостоверениях (представить Заказчику заверенные копии документов); представлять Заказчику перечень применяемой для производства работ техники и оборудования;

- до производства работ согласовывать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, производящих работы на территории Заказчика; согласовывать 
с Заказчиком план мероприятий по эвакуации и спасению работников, производящих работы 
на территории Заказчика;

- до производства работ работники Подрядчика, производящих работы на территории Заказчика должны пройти вводный инструктаж по охране труда, а также противопожарный инструктаж 
у соответствующих специалистов Заказчика. Дата, место и время проведения инструктажа определяются по согласованию с представителем Подрядчика, ответственным за производство работ, охрану труда и пожарную безопасность;

- до производства работ составлять, согласовывать с Заказчиком схему подключения 
к энергоносителям для производства работ;

- до производства работ, для которых требуется наряд-допуск, утверждать совместно с Заказчиком наряд-допуск;

- при производстве работ устанавливать предохранительные (защитные, сигнализирующие) устройства (приспособления);

- содержать выделенные Заказчиком помещения (места), место производство работ в порядке, чистоте, исправном состоянии, соблюдать чистоту;

- по требованию Заказчика представлять письменный отчет об устранении нарушений, выявленных при контроле за выполнением работ.

2.11 Работникам Подрядчика, допущенным к выполнению работ на объектах Заказчика, запрещается:

-приступать к работам, которые заведомо могут привести к несчастному случаю и (или) аварии;

-использовать в работе неисправный инструмент и средства индивидуальной защиты, работать 
на неисправном оборудовании, с просроченными сроками поверки;

-приступать к выполнению работ без прохождения инструктажа, проверки знаний по охране труда 
и пожарной безопасности, а также без оформления наряда-допуска при проведении работ повышенной опасности;

-проводить и допускать посторонних лиц на объекты Заказчика;

-курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;

-появляться на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, а также проносить и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические иные токсические вещества на объектах Заказчика;

- проживание рабочих Подрядчика и других лиц на Объекте не допускается;

-при производстве работ повышенной опасности на Объекта Подрядчик обязан обеспечить оформление нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности (огневых, газоопасных, в действующих электроустановках, земляных работ, работ повышенной опасности при наличии заглубленных коммуникаций, грузоподъемных работ, работ на высоте), а также осуществлять контроль за их проведением.

- Состав работ

  - Подрядчик обязан строго соблюдать срок выполнения Работ, предусмотренный Контрактом и пунктом 1.3 Технического задания.

  - Подрядчик обязан выполнить полный комплекс Работ в соответствии с Техническим заданием и сметной документацией своими силами и/или силами привлеченных субподрядчиков 
с применением материалов, оборудования в соответствии с действующими стандартами 
и техническими условиями.

  - Подрядчик обязан обеспечить Объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства Работ в сроки, установленные графиком производства Работ. График производства Работ разрабатывается Подрядчиком по форме, в которой указывается вид, объем и срок выполнения определенных видов работ (Приложение № 4 к Техническому заданию) и направляется Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. Заказчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения графика производства работ от Подрядчика согласовывает его или дает мотивированный отказ. В случае направления мотивированного отказа Подрядчик обязан внести изменения в разработанный график производства Работ с учетом требований Заказчика и направить его Заказчику в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения мотивированного отказа. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня утверждает направленный повторно график производства Работ.

  - Подрядчик приступает к проведению Работ на Объекте только при условии доставки 
на Объект всех материалов, предусмотренных сметной документацией (Приложение № 2 
к Контракту) и Техническим заданием, в полном объеме, необходимом для завершения Работ. Организовать доставку материала и оборудования необходимого для выполнения Работ Подрядчик обязан своими силами и средствами до места выполнения Работ.

  - Работы должны производиться в соответствии с утвержденным графиком производства Работ. Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе 
ФГБУ «Росдетцентр» или представлять угрозу жизни и здоровью сотрудников.

  - Подрядчик обязан соблюдать сроки выполнения Работ в соответствии с графиком производства Работ. Сроки выполнения Работ являются существенным условием Контракта.

  - Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной 
рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации. Подрядчик самостоятельно обеспечивает получение разрешительных документов и согласований 
от соответствующих органов, необходимых для производства предусмотренных Контрактом Работ, которые представляет Заказчику до начала производства Работ при открытии Объекта 
к производству Работ.

  - В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта, Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении своего представителя, ответственного 
за проведение Работ на Объекте, а также предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта, но не позднее начала производства Работ, следующих оригинальных документов:

- письмо-направление от Подрядчика со списком фамилий членов бригады, 
где должно быть указано название организации, реквизиты, адрес, объем, сроки и место работ 
со ссылкой на настоящий Контракт, печать, подпись;

- наряд (задание, распоряжение на работы), наряд-допуск на работы повышенной опасности (на высоте, огневые и другие) (при необходимости);

- личные квалификационные документы, оформленные в установленном порядке, 
с печатью и записью о периодической переаттестации: группа по электробезопасности, право проведения сварочных работ и другие.

3.9. Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у Заказчика (личные документы и т.п.), представляются Подрядчиком на обозрение с одновременной передачей Заказчику заверенных копий таких документов для помещения их в папку контроля хода Работ.

  - Допуск работников Подрядчика до начала работ на Объекте для производства работ осуществляется после получения всех необходимых документов, указанных в п. 3.8 Технического задания, проверки специалистом по охране труда Заказчика поступивших документов, а также после прохождения работниками Подрядчика вводного и первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности, и при необходимости, прошедшими предварительный медицинский осмотр на период проведения Работ.

  - Подрядчик обязан производить Работы только в отведенной для них зоне 
с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха.

  - Пешеходная зона на время проведения ремонтных работ ограждается с трех сторон инвентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или веревкой с красными флажками, подвешиваемой на специальных стойках (применяется при проведении работ на территории пешеходной зоны либо непосредственно вблизи нее с целью информирования о наличии угрозы безопасности) (далее – ограждающие конструкции) Ограждающие конструкции должны предотвращать доступ посторонних и защищать имущество заказчика от повреждений Ограждающие конструкции предоставляются Подрядчиком при выполнении работ самостоятельно и за свой счет.

  - Ежедневно после окончания Работ осуществить ликвидацию рабочей зоны, уборку 
и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также произвести работы по восстановлению нарушенных в ходе выполнения работ инженерных коммуникаций.

  - Подрядчик несет ответственность за порчу и/или утрату имущества и/или оборудования при условии, если не будет установлена вина Заказчика за порчу и /или утрату имущества и/или оборудования.

  - Подрядчик гарантирует качество выполняемых Работ в соответствии с условиями Контракта и Технического задания.

  - Подрядчик несет ответственность за все нарушения, допущенные 
им при производстве Работ на Объекте с возмещением всех штрафных санкций Заказчику, предъявленных органами Мосжилинспекции, ОАТИ, Мосгосстройнадзора, Ростехнадзора 
и другими контролирующими органами и устраняет эти нарушения с предъявлением, контролирующим органам документов, подтверждающий факт устранения этих нарушений.

  - Подрядчик обязан выполнять требования, предъявляемые Заказчиком 
при осуществлении технического надзора за ходом выполнения Работ, уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов.

  - Подрядчик обязан обеспечить на Объекте, в соответствии с графиком производства Работ, наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

  - Подрядчик предоставляет Заказчику список лиц, которые будут производить ремонтные Работы до начала производства Работ. При изменении состава рабочих для оформления нового разрешения – допуска на Объект Подрядчик обязан оформить новый список рабочих, 
с приложением необходимых документов, указанных в Контракте и уведомить Заказчика 
об изменениях.

  - Все рабочие Подрядчика, прибывшие на Объект для выполнения Работ обязаны предъявлять документы, удостоверяющие личность, для регистрации в журнале регистрации посетителей Объекта.

  - Поставляемые материалы должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении, 
не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

  - Подрядчик обязан осуществлять экологические мероприятия в соответствии 
с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

  - Подрядчик обязан при проведении Работ ежедневно обеспечивать санитарное 
и противопожарное содержание и уборку зоны Работ, строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Подрядчик обязан освободить Объект после окончания выполнения Работ от принадлежащих Подрядчику механизмов, материалов и другого имущества, очистить Объект от строительного мусора и подписать у Заказчика акт о надлежащей 
и своевременной очистке Объекта (Приложение № 7 к Техническому заданию).

  - Подрядчик обязан проводить при необходимости демонтаж и монтаж оборудования, обеспечив его сохранность, в объеме указанном в сметной документации. Вновь смонтировать 
все демонтированное в процессе производства Работ оборудование, провести пусконаладочные работы и передать его Заказчику в исправном работоспособном состоянии.

  - Подрядчик несет риск случайной гибели или повреждения имущества Заказчика, демонтированного или смонтированного при проведении Работ, а также доставленных на Объект для производства Работ материалов.

  - Подрядчик должен восстановить после завершения работ в случае повреждения (изменения) и сдать в установленном порядке:

- электрические и локальные сети – аварийно-технической службе по данному району, администрации здания и Заказчику;

- слаботочные сети (включая ОПС, 101 и прочее) – аварийно-технической службе 
по данному району и представителю Госпожнадзора МЧС России.

  - В ходе производства работ на объекте Заказчик участвует в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ (далее – Акт скрытых работ) 
с разрешением последующих работ (Приложение № 6 Технического задания). Подрядчик производит такие работы согласно Акту скрытых работ. Подрядчик заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, 
но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала проведения их приемки.

  - Порядок выполнения сдачи и приемки результатов Работ осуществляется 
в соответствии с условиями Контракта.

  - В ходе производства Работ на Объекте Заказчик вправе производить контрольный обмер выполненных Подрядчиком работ (при необходимости). Для контрольного обмера, выполненных Подрядчиком Работ и составления акта контрольного обмера, фактически выполненных Подрядчиком Работ на Объекте, Заказчик в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты контрольного обмера направляет Подрядчику письменный вызов 
на Объект. В случае неявки Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания акта контрольного обмера, об этом производится соответствующая отметка в акте, 
и он подписывается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством, подтверждающим Объемы Работ, фактически выполненных на Объекте Подрядчиком. Заказчик вправе привлечь к оформлению акта контрольного обмера третьих лиц.

  - Заказчик удерживает сумму завышения при оплате выполненных Работ на основании акта контрольного обмера выполненных работ (Приложение № 1 к Техническому заданию).

  - По решению Заказчика для приемки выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем 
из 5 (пяти) человек.

  - В случае если в ходе проведения процедуры сдачи–приемки выполненных Работ 
на Объекте комиссией выявлены отдельные недостатки (дефекты) Работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результата Работ и Объекта в соответствии с его целевым назначением, комиссия составляет акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень 
и характер выявленных недостатков (дефектов), а также сроки, по их устранению Подрядчиком. (Приложение № 2 к Техническому заданию).

  - В случае отказа Подрядчика от подписания акта о недостатках (дефектах), выявленных комиссией, Заказчик составляет самостоятельно такой акт, который подписывается всеми членами комиссии и направляется Подрядчику с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений с последующей отправкой на электронную почту Подрядчика.

  - В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком акта о недостатках (дефектах) Подрядчик не предоставит Заказчику мотивированный отказ 
от его подписания или подписанный Подрядчиком экземпляр такого акта, будет считаться, 
что Подрядчик согласился выводами комиссии по приемке выполненных Работ, содержащихся 
в представленном акте о недостатках (дефектах), и в этом случае Подрядчик обязан приступить 
к устранению указанных в акте недостатков (дефектов) в сроки, определенные указанным актом, 
а также выплатить все причитающиеся Заказчику в связи с нарушением срока окончания Работ неустойки (штраф, пеня), и/или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Заказчику ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Контракту.

  - Работы, выполненные с изменением и отклонением от Технического задания, 
не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

- Гарантия качества

  - Подрядчик обязан гарантировать:

- возможность нормальной, безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении нормативного срока;

- высокое качество всех Работ, смонтированного оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных конструкций;

- своевременное устранение за свой счет недостатков, дефектов и отказов, выявленных 
в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.

  - Гарантия качества на выполняемые Работы (и их результаты) должна составлять 
не менее 24 (двадцати четырех) календарных месяцев. Гарантийный срок обязательств 
на выполненные Работы (и их результаты) исчисляется с даты подписания документа о приемке.

  - Проведенные Работы должны обеспечить минимальный нормативный срок использования Объекта в условиях нормальной эксплуатации не менее 5 (пяти) лет.

  - Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика 
и препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан их устранить 
в установленный Заказчиком срок за свой счет.

  - Для участия в составлении акта о недостатках (дефектах), обнаруженных 
в гарантийный срок (Приложение № 3 Технического задания), фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя 
в порядке и сроки, указанные в соответствующем уведомлении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках (дефектах), обнаруженных в гарантийный срок, Заказчик составляет односторонний акт.

  - По завершению устранения недостатков (замечаний) составляется и подписывается акт о приемке работ по выявленным недостаткам в течении гарантийного срока (Приложение № 5 
к Техническому заданию).

- Требования к безопасности выполнения работ

  - В ходе производства Работ Подрядчик обязан применять материалы, соответствующие требованиям ГОСТ.

  - Качество выполненных Работ подтверждается проведением осмотра и опробования результата Работ. Для этого Подрядчик в присутствии уполномоченного представителя Заказчика производит проверку работоспособности систем, сооружений, оборудования, установок, устройств, приборов, а также безопасности их функционирования и качества выполненных Работ.

  - При возникновении аварийной ситуации, возникшей по вине Подрядчика, обязанность по устранению аварийной ситуации и восстановительные, ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика и/или силами и за счет привлеченных субподрядчиков.

  - Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступления от условий Контракта, ухудшившие качество Работ, в согласованные сроки.

  - Все рабочие Подрядчика должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, обувью).

  - Подрядчик обязан обеспечить соответствие результатов Работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала, а также требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

  - Подрядчик обязан соблюдать требования к безопасности выполняемых Работ 
в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами на территории Российской Федерации.

  - Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только 
с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.

  - Подрядчик обязан подтвердить наличие свидетельств о допуске на производство электромонтажных работ на работников, непосредственно выполняющих производство электромонтажных работ.

  - Работы на высоте при необходимости должны производиться только 
с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.

  - В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование видов работ, являющегося предметом настоящего Контракта, Подрядчик, 
до начала выполнения работ, обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих 
его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, 
в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику, до начала выполнения Работ.

  - Допуск посторонних лиц, а также работников Подрядчика в нетрезвом состоянии 
в здание ФГБУ «Росдетцентр», а также распитие спиртных напитков, на Объекте строго запрещается.

  - Хранение горюче-смазочных материалов и баллонов с жидким газом на Объекте 
не допускается.

  - Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

- Требования к используемым материалам и оборудованию

  - Применяемые (используемые) при выполнении Работ материалы по качеству 
и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей, а также должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.

  - Используемое оборудование должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности 
и электробезопасности согласно нормативным правовым актам, указанным в разделе 8 Технического задания.

  - Применяемые при проведении Работ строительные материалы, комплектующие, устанавливаемое оборудование (а также их отдельные части и компоненты) должны быть новыми (не бывшими в употреблении или эксплуатации).

  - В случае использования при производстве Работ материалов, подлежащих обязательной сертификации (декларации) в соответствии с действующим законодательством, Подрядчик предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих сертификацию (декларирование) такой продукции. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов с момента поставки материалов должны находиться на Объекте, а также быть представлены Заказчику одновременно в комплекте 
с отчетной документацией.

  - Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых для исполнения Контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании. В случае применения Подрядчиком при производстве Работ материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик вправе предъявить соответствующие претензии к Подрядчику 
с наложением штрафных санкций, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

- Порядок сдачи и приемки выполненных работ

7.1 В день окончания выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику уведомление 
о выполненных работах по электронной почте info@rosdetcentr.ru с последующим предоставлением оригинала в комплекте с отчетной документацией. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления о выполненных работах Подрядчик предоставляет заказным почтовым отправлением или предоставлением нарочным по адресу местонахождения Заказчика подписанную со своей стороны отчетную документацию единым комплектом: акт выполненных работ, акт сдачи-приемки работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах, акты освидетельствования скрытых работ в 2 (двух) экземплярах 
(с приложением в виде цветных фотографий), счет, счет-фактуру (при наличии) в соответствии 
с фактически оказанным объемом работ, сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества материалов и оборудования, используемых 
при производстве работ, цветные фотографии объектов до начала, во время и по окончании работ – на электронном носителе, либо направленные на электронную почту Заказчика. Непредставление комплекта (представление неполного комплекта) отчетной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных Работ.

7.2 Приемка выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения комплекта отчетной документации, предусмотренного п. 7.1 Технического задания. При отсутствии замечаний к выполненным работам Заказчик подписывает акт выполненных работ и возвращает 1 (один) экземпляр Подрядчику.

7.3 При выявлении несоответствий и/или недостатков (дефектов) в результате выполненных Работ, препятствующих ее приемке, Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ. После устранения выявленных несоответствий и/или недостатков (дефектов) Работы принимаются повторно, в соответствии с п. 7.1 и 7.2 Технического задания.

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

  - Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям следующих нормативно-технических документов:

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

- СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;

- СП 29.13330.2011 «Полы». Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;

- Приказ Минстроя России от 11.12.2023 № 902/пр «Об утверждении изменения № 6 
к СП 70.13330.2012 «СНИП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85».

- Приказ Минстроя России от 09.06.2022 № 473/пр «Об утверждении Изменения № 3 
к СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»;

- Приказ Минэнерго Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- Приказ Минтруда Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

| «ЗАКАЗЧИК» |  |  |  | «ПОДРЯДЧИК» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГБУ «Росдетцентр» |  |  |  | «___________________________» |  |
| Должность ___________________________ ФИО Подписано УКЭП |  | Должность ___________________________ ФИО Подписано УКЭП |  |  |

Приложение № 1 
к Техническому заданию

Форма

Акт

контрольного обмера выполненных работ

г. Москва                                                                                                         «___»__________20___ г.

Комиссией в составе:

от Заказчика:

| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |

от Подрядчика:

| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |

В присутствии ответственного лица Подрядчика

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

составлен настоящий акт о том, что в рамках проверки эффективного и целевого использования бюджетных средств, в период с «___» _____________ 20__ г. по «___» _____________ 20__ г. 
на проведение работ по ___________________ в соответствии с контрактом от _____ 20___ № ___ произведены контрольные обмеры фактически выполненных работ на Объекте, расположенном 
по адресу: ____________________________________________

Результаты контрольных обмеров:

| №№ п/п | Наименование (виды) работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  | кв. м |  |
| 2. |  | кв. м |  |
| 3. |  | комплект |  |

| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| В присутствии | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
|  | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Форма

Акт

о недостатках (дефектах)

г. Москва	«___»______ 20___ г.

Комиссией в составе:

от Заказчика:

| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |

от Подрядчика:

| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |

В присутствии ответственного лица Подрядчика

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

составлен настоящий Акт о том, что в соответствии с контрактом № ______ от «____» ______________ 20____ г., Техническим заданием и Графиком производства работ к сдаче - приемке представлен законченный ремонтом Объект, расположенный по адресу: _______________________________________________________

При сдаче – приемке законченного ремонтом Объекта комиссией выявлены следующие недостатки (дефекты):

_____________________________________________________________________________

[Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещен надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту].

Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется

В связи с выявленными недостатками (дефектами) Объект комиссией не принимается.

Подрядчику устанавливается срок для устранения недостатков(дефектов) и повторного предъявления Объекта к приемке до «__» __________ 20__г.

| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| В присутствии | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
|  | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Форма

Акт

о недостатках (дефектах), обнаруженных в гарантийный срок

г. Москва	«___»______.20___ г.

Комиссией в составе:

от Заказчика:

| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |

от Подрядчика:

| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |

В присутствии ответственного лица Подрядчика

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

составлен настоящий Акт о том, что в период гарантийного срока на работы, выполненные 
в соответствии с контрактом № ________ от «__» _____________ 20____ на объекте, расположенном по адресу: _______________________________________________________ выявлены следующие недостатки:

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

[Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещен надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту].

Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется

| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| В присутствии | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
|  | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |

Приложение № 4

к Техническому заданию

Форма

График производства работ

на выполнение работ по текущему ремонту помещений, расположенных 
по адресу: г. Москва, ул. Усачёва, д. 64

| № | Вид работ, согласно Акта о недостатках (дефектах) | Единица измерения | Количество | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Составил  ________________/ ____________ /  _______________ ________/  __________

(должность)                              (подпись)                                             (ФИО)		           (дата)

Согласовал  _______________/ ____________ /  _______________ ________/  __________

(должность)                     (подпись)                                  (ФИО)			           (дата)

Приложение № 5

к Техническому заданию

Форма

Акт

о приемке работ по выявленным недостаткам в течение гарантийного срока

г. Москва	«___»______.20___ г.

Комиссией в составе:

от Заказчика:

| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |

от Подрядчика:

| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |

В присутствии ответственного лица Подрядчика

_____________________________________________________________________________________

составлен настоящий Акт о приемке работ по выявленным недостаткам в течение гарантийного срока, свидетельствующий о том, что недостатки (дефекты) выявленные комиссией в период гарантийного срока на работы, выполненные в соответствии с контрактом № ________ от «__» _____________ 20____г. на Объекте, расположенном по адресу:____________________ 
и зафиксированные в Акте от «__» _____________ 20____ г. устранены / не устранены в полном объеме.

_____________________________________________________________________________

(указываются недостатки, которые не устранены, если таковые имеются)

[Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещен надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту].

Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется

| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| _________________________ (Должность) | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
| В присутствии | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |
|  | _________________________ (Подпись) | _________________________ (Ф.И.О.) |

Приложение № 6

к Техническому заданию

Форма

Акт

освидетельствования скрытых работ

_____________________________________________________________________________

(наименование работ)

выполненных в ________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

«__» _____________ 20__ г.

Комиссия в составе:

Представителя подрядчика ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Заказчика ________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Произвела осмотр выполненных _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование Подрядчика)

И составила настоящий акт о нижеследующем:

- К освидетельствованию предъявлены следующие работы: _____________________

_______________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

- Работы выполнены по техническому заданию ________________________ _____________________________________________________________________

(наименование Подрядчика)

- При выполнении работ применены _________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

- При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения сметной документации

_______________________________________________________________________

(наименование Подрядчика)

- Дата: начала работ ______________________________________

Окончания работ __________________________________

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приёмки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) ____________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Представитель Подрядчика                 ____________________ /_______________________ /

Представитель Заказчика ____________________ /_______________________ /

Приложение № 7

к Техническому заданию

Форма

Акт

о надлежащей и своевременной очистке Объекта

г. Москва	«___»______.20___ г.

________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице ______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ___________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что в результате обследования Объекта, расположенного по адресу: _______________________ и территории, прилегающей к Объекту установлено, что Объект освобожден от строительного мусора, механизмов и иного имущества Подрядчика.

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| _______________________ /_______________/ | ____________________ /_________________/ |

Приложение № 8

к Техническому заданию

Форма

АКТ выполненных работ

г. Москва                                                                                                             «___» _______ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________,действующего на основании ______________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт выполненных работ по Контракту от «____»______ 20____ г. № ______ (далее по тексту – Контракт).

В рамках данного Контракта были выполнены следующие работы согласно Техническому заданию (приложение № 1 к Контракту).

| № п/п | Описание выполненных работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта: __________ (____________________________) рублей ______ копеек.

Настоящий Акт выполненных работ является письменным соглашением Сторон о том, 
что все работы, подлежащие исполнению по Контракту, выполнены полностью 
и с соблюдением всех требований Контракта. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Настоящий Акт выполненных работ составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, 1 (один) из которых находится у Подрядчика, другой – у Заказчика.

| Заказчик |  |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность __________________________ Ф.И.О. «__» _________ 202_ г. м.п. |  |  | Должность _____________________ Ф.И.О. «__» _________ 202_ г. м.п. |

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА

| Заказчик Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» Должность __________________________ ФИО Подписано УКЭП | Подрядчик __________________________ «________________» Должность __________________________ ФИО Подписано УКЭП |
| --- | --- |