Приложение №1

к Контракту

Техническое задание на диагностику Ventana BenchMark XT (инв. № 45-1906829)

| № п.п | Параметр | Кол – во (шт.) | Требование технического задания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наименование товара/услуги |  |  |  |  |
| 1.1 | Разовый выезд инженера для проведения диагностики иммуностейнера Ventana BenchMark XT, ROCHE. S/N: 716682 инв. № 45-1906829 Код по ОКПД 33.13.12.000 | 1 | Наличие | Адрес установки оборудования: ФГБУ "РНЦРР" Минздрава России, г., Москва, Профсоюзная ул., д.86 |
| - Регламент работ |  |  |  |  |
| 2.1 | Тестирование шагового двигателя карусели реагентов | 1 | Наличие |  |
| 2.2 | Тестирование сканера штрих-кодов реагентов | 1 | Наличие |  |
| 2.3 | Диагностика и калибровка датчика исходной позиции карусели реагентов | 1 | Наличие |  |
| - Дополнительные требования |  |  |  |  |
| 3.1 | Исполнитель должен иметь лицензию на техническое обслуживание медицинской техники |  | Наличие |  |
| 3.2 | Регламент должен производиться авторизованным сервисным инженером, имеющем сертификат о прохождении обучения на заводе изготовителе. |  | Наличие |  |
| 3.3 | Срок проведения работ, не более 60 дней |  | Наличие |  |
| 3.4 | Регламент работ по месту установки оборудования |  | Наличие |  |