Приложение №1 
к Контракту
[bookmark: _GoBack]
Техническое задание на диагностику Ventana BenchMark XT (инв. № 45-1906829)

	№ п.п
	Параметр
	Кол – во (шт.)
	Требование технического задания
	Примечания

	1. Наименование товара/услуги

	

1.1
	[bookmark: _Hlk237431880]Разовый выезд инженера для проведения диагностики иммуностейнера Ventana  BenchMark XT,  ROCHE.
S/N: 716682
инв. № 45-1906829

Код по ОКПД 33.13.12.000
	

1
	

Наличие
	Адрес установки оборудования: 
ФГБУ "РНЦРР" Минздрава России, г., Москва, Профсоюзная ул., д.86

	2. Регламент работ 

	2.1
	Тестирование шагового двигателя карусели реагентов
	1
	Наличие
	

	2.2
	Тестирование сканера штрих-кодов реагентов
	1
	Наличие
	

	2.3
	Диагностика и калибровка датчика исходной позиции карусели реагентов
	1
	Наличие
	

	3. Дополнительные требования 

	

3.1
	Исполнитель должен иметь лицензию на техническое обслуживание медицинской техники
	
	
Наличие
	

	3.2
	Регламент должен производиться авторизованным сервисным инженером, имеющем сертификат о прохождении обучения на заводе изготовителе.
	
	Наличие
	

	3.3
	Срок проведения работ, не более 60 дней
	
	Наличие
	

	3.4
	Регламент работ по месту установки оборудования
	
	Наличие
	



