Техническое задание:

На поставку  насоса системы горячего водоснабжения для нужд 
ФКУ Т-2 УФСИН России по Липецкой области.

Наименование, характеристики требуемого товара:

	 №

п/п
	Наименование


	ОКПД-2 /КТРУ
	Ед-ца 

изм-я
	Кол-во ед-ц изм-я
	Технические характеристики

	1
	Насос UNIPUMP циркул SVH 65-22-4/2


	28.13.14.110
	шт
	1 шт 
	Насосы центробежные циркуляционныевертикальные одноступенчатые серии

SVH предназначены для перекачивания чистой воды и других неагрессивных к материалам насоса жидкостей, сходных по свойствам с водой, и не содержащих твердых и волокнистых включений в различных инженерных и промышленных системах.Конструкция насосов позволяет подключать их к трубопроводу, ось которого соосна с патрубками, с помощью фланцев. Патрубки насоса имеют одинаковый диаметр и расположены на одной линии (in-line), что упрощает установку в систему. Области применения:— системы циркуляции горячей и холодной воды в жилых, коммерческих и промышленных объектах;
— системы отопления и кондиционирования воздуха;
— системы подачи воды в котлы для отопления;
— промышленные установки для циркуляции воды, перекачивания охлаждающих жидкостей и других жидких сред;
— установки для охлаждения и вентиляции в промышленных и коммерческих объектах;
— системы водяного охлаждения в тепловых станциях и других технических объектах;
— системы полива и орошения сельскохозяйственных культур.
Мощность (кВт) 

4 

Электрическая сеть 

3~230/400; 50Гц 

Гарантия (мес) 24 

Номинальная подача (м³/час) 40 

Номинальный напор (м) 22 

Степень защиты  IP55 

Серия SVH 

Страна производства Китай 

Отличительные особенности 

Корпус насоса Чугун 

Материал рабочего колеса Чугун 

Присоединительный размер

фланец DN65 

Номинальная подача (л/мин) 666 

Тип установки Вертикальный 

Класс изоляции F 

Частота вращения (об/мин) 2850 

Максимальное количество пусков в час 20 

Качество воды Чистая 

Рабочий ток (230/400 В) 

13,3/7,65 

Температура окружающего воздуха (℃) -15…+40 

Температура жидкости (℃)-15…+105 

Макс. содержание примесей (г/м³) 100 

Максимальная высота всасывания (м) 4 

Размер пропускаемых частиц (мм) 1 

Макс. рабочее давление (бар) 16 




Место поставки  товара: ФКУ Т-2 УФСИН России по Липецкой области Т-2 УФСИН России по Липецкой области г. Елец ул. Пролетарская  1 Б.

